XTCD 180-500A 技术参数

型号

XTCD180

XTCD225

XTCD300

主触

额定绝缘电压 (Ui)

连续通电电流 (Ith)

1000

240

1000

260

1000

350

额定电流/ 额定容量 (Ie/P)

AC-3 IEC60947-4-1 GB14048.4

三相3P

220/230V

A

kW

55

Hp

A

kW

65

Hp

A

kW

90

Hp

182

179

178

156

118

75

225

225

220

190

140

85

300

300

300

250

220

120

220

220

220

270

380/400V

95

125

136

150

150

120

132

132

132

160

180

180

180

160

160

160

220

415/440V

100

110

110

500V

660/690V

额定电流/额定容量 (Ie/P)

UL 60947-4-1

单相1P

120V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230V

三相3P

200/280V

177

192

180

144

-

-

-

-

60

221

248

240

192

-

-

-

-

75

285

312

302

242

-

-

-

-

100

125

250

250

240V

75

100

200

200

480V

150

150

600V

辅助触头

额定绝缘电压 (Ui)

连续通电电压 (Ith)

额定电流 (Ie)

AC-15 IEC 60947-5-1 GB 14048.5

120V

690

690

690

10/2.5

10/2.5

10/2.5

6

6

6

240V

3

3

3

380V

1.9

1.9

1.9

线圈容量

投入 (VA)

常时 (VA)

功率 (W)

700

70

1050

70

1050

70

35

15

15

操作频率

电气寿命

机械寿命

触头结构

重量 (Kg)

次/时/OPS/hn

万次/Mio. OPS

万次/Mio. OPS

1200

100

500

1200

100

500

1200

100

500

a

3A2a2b, (Max 4a4b)

4.1

3A2a2b, (Max 4a4b)

6.7

3A2a2b, (Max 4a4b)

6.7

外形尺寸 (mm)

222.4x130x157.2

228.4x146x183.2

228.4x146x183.2

XTCD 180

XTCD 220 / 300

注： A为常开主触头，B为常闭主触头， a为常开辅助触头，b为常闭辅助触头。

a

1

XTCD 180-500A 技术参数

型号

XTCD400

XTCD500

主触

额定绝缘电压 (Ui)

连续通电电流 (Ith)

1000

500

1000

700

额定电流/ 额定容量 (Ie/P)

AC-3 IEC60947-4-1 GB14048.4

三相3P

220/230V

A

kW

110

200

220

257

300

Hp

A

kW

150

257

257

280

335

Hp

400

400

400

375

330

150

270

300

350

410

500

500

460

410

355

205

350

350

380

450

380/400V

415/440V

500V

660/690V

额定电流/额定容量 (Ie/P)

UL 60947-4-1

单相1P

120V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230V

三相3P

200/280V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240V

480V

600V

辅助触头

额定绝缘电压 (Ui)

连续通电电压 (Ith)

额定电流 (Ie)

AC-15 IEC 60947-5-1 GB 14048.5

120V

690

690

10/2.5

10/2.5

6

6

240V

3

3

380V

1.9

1.9

线圈容量

投入 (VA)

常时 (VA)

功率 (W)

1100

1100

30

30

8-12

8-12

操作频率

电气寿命

机械寿命

触头结构

重量 (Kg)

次/时/OPS/hn

万次/Mio. OPS

万次/Mio. OPS

1200

1200

50

50

500

500

b

3A (4a4b max )

b

3A (4a4b max )

b

10.8

10.8

外形尺寸 (mm)

233x238x232

233x238x232

XTCD 400 / 500

注：

a

A为常开主触头，B为常闭主触头， a为常开辅助触头，b为常闭辅助触头。

b

XTCD400, 500加装触头需另购。

2

XTCD 180-500A 接触器选型

最大额定

工作电流

辅助触点

三相电机功率额定值(KW)

AC1电流值 @ 40℃

AC-3 380 V

(A)

220/230V

55

380/400V

95

415/440V

100

500V

110

132

160

257

280

660V

110

132

220

300

335

690V

240A

260A

350A

500A

700A

XTCD180***

XTCD225***

XTCD300***

XTCD400***

XTCD500***

179

225

300

400

500

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

65

120

132

90

160

160

110

200

220

150

257

257

XTCD 180-500A 线圈电压

线圈电压

180A

225A

300A

400A

500A

24V(50/60Hz)

XTCD180I22B2

90000040152449

XTCD180I22C2

90000040152450

XTCD180I22E2

90000040152452

XTCD180I22AO

90000040152447

XTCD180I22H2

90000040152453

XTCD180I22AR

90000040152448

XTCD180I22DQ

90000040152451

XTCD180I22ED

90000040152482

XTCD180I22AD

90000040152483

XTCD225J22B2

90000040152456

XTCD225J22C2

90000040152457

XTCD225J22E2

90000040152459

XTCD225J22AO

90000040152454

XTCD225J22H2

90000040152460

XTCD225J22AR

90000040152455

XTCD225J22DQ

90000040152458

XTCD225J22ED

90000040152484

XTCD225J22AD

90000040152485

XTCD300J22B2

90000040152463

XTCD300J22C2

90000040152464

XTCD300J22E2

90000040152466

XTCD300J22AO

90000040152461

XTCD300J22H2

90000040152467

XTCD300J22AR

90000040152462

XTCD300J22DQ

90000040152465

XTCD300J22ED

90000040152486

XTCD300J22AD

90000040152487

48V(50/60Hz)

110V(50/60Hz)

220V(50/60Hz)

240V(50/60Hz)

380V(50/60Hz)

440V(50/60Hz)

AC/DC 48-110

AC/DC 110-250

XTCD400K22C2

90000040152471

XTCD400K22E2

90000040152473

XTCD400K22AO

90000040152468

XTCD400K22H2

90000040152474

XTCD400K22AR

90000040152469

XTCD400K22DQ

90000040152472

XTCD400K22ED

90000040152488

XTCD400K22AD

90000040152489

XTCD500K22C2

90000040152478

XTCD500K22E2

90000040152480

XTCD500K22AO

90000040152475

XTCD500K22H2

90000040152481

XTCD500K22AR

90000040152476

XTCD500K22DQ

90000040152479

XTCD500K22ED

90000040152490

XTCD500K22AD

90000040152491

3

XTCD 180-300A 电气寿命图

AC3 (Ue 400V)

5

4

3

2

1

0.5

1

2

3

4

5

6

8

10

20

60

80 100

200

300

AC3 Make 6 X Ie

Break 1 X Ie

马达满载电流

Motor Full-load Current(A)

180 220 300

AC4 (Ue 400V)

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0.01

1

2

3

4

5

6

8

10

20

60

80 100

200

190

300

AC4 Make 6 X Ie

Break 6 X Ie

马达满载电流

Motor Full-load Current(A)

140

160

4

XTCD 400-500A 电气寿命图

AC3 (Ue 400V)

百万次

10

1

0.1

100

200

400

600 800 1000

2000

4000 满载电流(A)

AC4 (Ue 400V)

百万次

10

1

0.1

0.01

10

20

40

60

80 100

200

400

600 满载电流(A)

5

XTCD 180-500A 安装指示

6

伊顿是一家全球领先的动力管理公司，2016年销售额达197亿美元。

伊顿致力于提供各种节能高效的解决方案，以帮助客户更有效、更

安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。伊顿在全

球拥有约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。如需更多

信息，敬请访问公司中文网站www.eaton.com.cn。