为需求日益增长的世界

提供动力。

我们提供：

•  耗能更少，可改善动力可靠性，并让我们的生活和工作场所更加安全、舒适的

电气解决方案

•  既提高机器生产效率，又节约能源的液压和电气解决方案

•  令飞机更轻、更安全、运营成本更低，和帮助机场 更高效运营的航空解决方案

•  为汽车、卡车和巴士提供更多动力，同时减少燃油消耗与排放的车辆动力传

动及动力总成解决方案

探索今天的伊顿。

全球商业动力之源

作为一家全球性多元化动力管理公司，我们帮助世

界各地的客户管理用于建筑、飞机、卡车、汽车、

机器和业务的动力。

我们提供综合的解决方案，可让各种形式的能源更

为实用，更易于获取。

2016年，伊顿的销售额达197亿美元，在全球拥有

约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。

伊顿的创新技术可帮助客户更为可靠、有效、安全

和可持续地管理电力动力、液压动力和机械动力。

目录

D系列电机控制产品

控制继电器 XTRD

控制继电器 XTRD

接触器 XTCD

1

2

3

热过载继电器 XTOD

接触器 XTCD

热过载继电器 XTOD

D系列电机控制产品是伊顿公司控制元件系列产品的最新

成员。产品规格符合全球标准，最高可达85A，D系列电机

控制产品为日常电气控制应用的理想选择。D系列产品包

括控制继电器、接触器和过载继电器，满足任何需求。可

进行简单而高效的控制，应用于泵、风机、压缩机等场

合。D系列产品设计紧凑，运行可靠。

控制继电器 XTRD

目录，系统综览

1.1　 系统综览

控制继电器 XTRD

1

控制继电器 XTRD

....................................................................................................................... 1

1.2　 控制继电器

本体 XTRD ................................................................................................................................. 2

辅助触点模块 ............................................................................................................................. 3

1.3　 操作电压

控制继电器 XTRD ....................................................................................................................... 4

1.4　 技术数据

控制继电器 XTRD ....................................................................................................................... 5

辅助触点模块 ............................................................................................................................. 5

1.5　 尺寸

控制继电器 XTRD

辅助触点模块 ............................................................................................................................. 6

.......................................................................................................................

6

控制继电器 XTRD

产品描述

标准及认证

• GB 14048

• IEC/EN 60947

• CCC

• 4极触点多种组合

• 约定发热电流（Ith）10A

• DIN导轨或底板安装

• CE

• UL/CSA (待定)

系统综览

1

1.2

控制继电器 XTRD

本体

控制继电器

1

XTRD

接线方式

触点

额定工作电流

AC-15 Ie(A)

约定发

热电流，

敞开，

于55°C

Ith(A)

触点

序号

可以组合

辅助触点

模块

AC操作

型号

订货号

标准

包装

N/O=常开

N/C=常闭

220V 380 V

230V 400 V

240V 415 V

控制线圈电压

220V 50/60 Hz

XTRD10B40AO

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

4 N/O

3 N/O

2 N/O

1 N/O

-

-

3

3

3

3

3

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

10

10

10

10

10

XTCDXSAG11

XTCDXFAG..

152304

1 N/C

2 N/C

3 N/C

4 N/C

XTRD10B31AO

152297

XTRD10B22AO

152290

XTRD10B13AO

152283

XTRD10B04AO

152736

注：

带螺钉端子

附件

页码

1 抑制器

14

2 辅助触点模块

操作电压

3

3

2

1.3

控制继电器 XTRD

辅助触点模块、操作电压

辅助触点模块

1

接线方式

约定发

热电流，

敞开，

于55°C

Ith = Ie AC-1

A

触点

触点

序号

可组合

本体

型号

订货号

标准

包装

N/O=常开

N/C=常闭

顶部安装

辅助触点

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

2 极

2 极

2 极

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2 N/O

1 N/O

-

-

XTRD10B..

XTCDXFAG20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

件

件

件

件

件

件

件

件

件

152430

1 N/C

2 N/C

-

XTCDXFAG11

152431

XTCDXFAG02

152432

顶部安装

辅助触点

4 极

4 极

4 极

4 极

4 极

2 极

4 N/O

3 N/O

2 N/O

1 N/O

-

XTCDXFAG40

152433

1 N/C

2 N/C

3 N/C

4 N/C

1 N/C

XTCDXFAG31

152434

XTCDXFAG22

152435

XTCDXFAG13

152436

XTCDXFAG04

152437

侧面安装

辅助触点

1 N/O

XTCDXSAG11

152438

操作电压

标准

线圈

50/60Hz

线圈

后缀

XTRD10B40..

XTRD10B31..

XTRD10B22..

XTRD10B13..

XTRD10B04..

订货号1)

订货号1)

订货号1)

订货号1)

订货号1)

24V

48V

B2

C2

E2

AO

H2

AR

DQ

152306

152307

152309

152304

152310

152305

152308

152299

152300

152302

152297

152303

152298

152301

152292

152293

152295

152290

152296

152291

152294

152285

152286

152288

152283

152289

152291

152287

151738

151739

152281

151736

152282

151737

152280

110V

220V

240V

380V

440V

注: 1) 订货号由基本型号和线圈后缀组合而成

3

1.4

控制继电器 XTRD

技术数据

概述

1

XTRD

XTCDXFAG

XTCDXSAG

IEC/EN 60947, GB 14048

符合标准

机械寿命

AC 操作

操作次数

x 106

5

5

5

最大操作频率

最大操作频率

气候防护

操作次数/h

1200

1200

1200

湿热、恒定、符合 IEC60068-2-78

湿热、循环、符合 IEC60068-2-30

环境温度

使用

存贮

° C

° C

-20~55

-40~80

-20~55

-40~80

-20~55

-40~80

安装位置

允许与正常垂直安装平面成±30°

IP20

0.3

IP20

0.3

IP20

0.3

防护等级

概略重量

kg

接线能力

硬线

mm2

mm2

AWG

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (1-4)

2 x (1-4)

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (1-4)

2 x (1-4)

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (1-4)

2 x (1-4)

软线

硬/软线

端子螺钉

M3.5

0.8

M3.5

0.8

M3.5

0.8

最大紧固力矩

Nm

触点

XTRD

XTCDXFAG

XTCDXSAG

额定冲击耐受电压

过电压类型/污染等级

Uimp

VAC

6000

III/3

1000

6000

III/3

690

6000

III/3

690

额定绝缘电压

Ui

VAC

VAC

额定工作电压

额定工作电流

AC-15

Ue

690

600

600

120V

Ie

A

6

6

6

220/240V

380V

Ie

Ie

Ie

Ie

Ie

A

A

A

A

A

3

1.9

1.5

1.4

1.2

3

1.9

1.5

1.4

1.2

3

1.9

1.5

1.4

1.2

480V

500V

600V

DC-13

125V

Ie

Ie

Ith

A

A

A

0.55

0.27

10

0.55

0.27

10

0.55

0.27

10

250V

约定发热电流

电气寿命

于 Ue=230V, AC-15, 3A

操作次数

x 106

1

1

1

4

1.5

控制继电器 XTRD

技术数据

电磁系统

1

XTRD

XTCDXFAG

XTCDXSAG

吸合电压范围

AC 操作

功耗

吸合

吸合

保持

保持

x Uc

VA

0.75-1.1

70

0.75-1.1

70

0.75-1.1

70

VA

12

3.5

40

12

3.5

40

12

3.5

40

W

% DF

负载因数

尺寸

控制继电器(配XTCDXFAG)

XTRD10B

顶部安装辅助触点模块

XTCDXFAG(2P)

顶部安装辅助触点模块

XTCDXFAG(4P)

5

1.6

控制继电器 XTRD

说明

1

6

接触器 XTCD

目录

2.1 系统综览

接触器 XTCD

接触器 XTCD

............................................................................................................................... 8

2

2.2 接触器

本体 XTCD .................................................................................................................................. 10

辅助触点模块 ............................................................................................................................... 13

2.3 附件

接触器 XTCD ............................................................................................................................... 14

2.4 操作电压

接触器 XTCD ............................................................................................................................... 15

单独线圈...................................................................................................................................... 16

2.5 特性曲线

............................................................................................................................... 17

接触器 XTCD

2.6 技术数据

接触器 XTCD ............................................................................................................................... 18

辅助触点模块............................................................................................................................... 22

2.7 尺寸

接触器 XTCD ............................................................................................................................... 23

辅助触点模块 ............................................................................................................................... 25

附件 ............................................................................................................................................ 26

接触器 XTCD

产品描述

标准及认证

• GB 14048

• IEC/EN 60947

• CCC

• CE

• UL/CSA (待定)

• 6个框架覆盖电流

7-85A@AC-3,400V

• 全系列内置辅助触点

• 全系列可外加辅助触点

• 控制电压范围广，从24-440V

50/60Hz

• 全系列多种附件可选

• DIN导轨或底板安装

7

2.1

接触器 XTCD

系统综览

系统综览

2

8

2.1

接触器 XTCD

系统综览

系统综览

接触器，至

45kW (AC-3/400V)

1

热过载继电器

3

辅助触点模块

5

2

电磁系统：

AC: 24V, 48V, 110V, 220V, 240V,

380V, 440V

直接安装

单独安装

4极， 顶部安装

27

12

10

系统综览

浪涌抑制器

2

辅助触点模块

4

辅助触点模块

6

RC抑制器

2极，顶部安装

2极，侧面安装

压敏电阻抑制器

12

12

14

9

2.2

接触器 XTCD

本体

3极接触器

接线方式

额定工作电流

AC-15 Ie(A)

三相电动机

最大额定功率

50-60Hz AC-3 P kW

约定发热电流

敞开，55度

Ith = Ie AC-1(A)

触点

触点

序号

2

N/O=常开

N/C=常闭

380V 400 V

220V

230V

380V

400V

660V

690V

XTCD

7

2.2

3

3.5

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

-

25

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

2.2

2.5

3

4

3.5

4.5

4.5

5.5

25

25

25

25

25

25

25

32

35

50

1 N/C

-

7

9

2.5

3

4

1 N/C

-

9

12

5.5

12

3

5.5

7.5

5.5

7.5

1 N/C

-

16

16

22

4

4

7.5

11

11

15

7.5

11

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

5.5

1 N/O

1 N/O

1 N/O

7.5

7.5

11

26

32

螺钉端子

螺钉端子

18.5

38

40

55

64

72

85

11

11

18.5

20

22

22

30

37

45

45

1 N/O

1 N/O

2 N/O

2 N/O

2 N/O

2 N/O

1 N/C

1 N/C

2 N/C

2 N/C

2 N/C

2 N/C

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

60

60

15

25

70

18.5

22

30

80

37

100

135

25

45

标准包装：1件

10

2.2

接触器 XTCD

本体

AC操作

型号

订货号

注：

可以组合

辅助触点

模块

2

操作电压

220V 50/60Hz

XTCDXFAG20

XTCDXFAG11

XTCDXFAG02

XTCDXFAG40

XTCDXFAG31

XTCDXFAG22

XTCDXFAG13

XTCDXFAG04

XTCDXSAG11

XTCD007B10AO

152318

XTCD007B01AO

152311

XTCD009B10AO

152332

XTCD009B01AO

152325

XTCD012B10AO

152346

XTCD012B01AO

152339

XTCD016B10AO

152360

XTCD016B01AO

152353

XTCD022C11AO

152367

XTCD026C11AO

152374

XTCD032D11AO

152381

XTCD038E11AO

152388

附件

页数

28

XTCD040F11AO

1 过载继电器

2 抑制器

152395

XTCD055G22AO

152402

14

12

15

14

3 辅助触点模块

操作电压

其他附件

XTCD065G22AO

152409

XTCD072G22AO

152416

XTCD085G22AO

152423

11

2.2

接触器 XTCD

辅助触点模块

辅助触点模块

接线方式

约定发热电流

敞开，55度

Ith = Ie AC-1(A)

触点

触点

序号

可组合

本体

型号

订货号

标准包装

2

N/O=常开

N/C=常闭

XTCDXFAG20

1 件

1 件

1 件

1 件

顶部安装

辅助触点

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

2 极

2 极

2 极

10

10

10

2 N/O

1 N/O

-

-

XTCD007

XTCD009

XTCD012

XTCD016

XTCD022

XTCD026

XTCD032

XTCD038

XTCD040

XTCD055

XTCD065

XTCD072

XTCD085

152430

1 N/C

2 N/C

XTCDXFAG11

152431

XTCDXFAG02

152432

螺钉端子

4 极

10

4 N/O

-

XTCDXFAG40

152433

顶部安装

辅助触点

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

螺钉端子

4 极

4 极

4 极

4 极

2 极

10

10

10

10

10

3 N/O

2 N/O

1 N/O

-

1 N/C

2 N/C

3 N/C

4 N/C

1 N/C

XTCDXFAG31

152434

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

XTCDXFAG22

152435

XTCDXFAG13

152436

XTCDXFAG04

152437

1 N/O

XTCD007

XTCD009

XTCD012

XTCD016

XTCD022

XTCD026

XTCD032

XTCD038

XTCD040

XTCDXSAG11

152438

侧面安装

辅助触点

12

2.2

接触器 XTCD

辅助触点模块

辅助触点模块

2

XTCDXSAG11

XTCDXFAG20

XTCDXFAG11

XTCDXFAG02

XTCDXFAG40

XTCDXFAG31

XTCDXFAG22

XTCDXFAG13

XTCDXFAG04

XTCD007

XTCD009

XTCD012

XTCD016

XTCD022

XTCD026

XTCD032

XTCD038

XTCD040

1x

-

-

-

1x

-

-

-

1x

-

-

1x

-

-

XTCD055

XTCD065

XTCD072

XTCD085

1x

侧面安装辅助触点

XTCDXSAG11

a

a XTCD007 - XTCD040

13

2.3

接触器 XTCD

附件

浪涌抑制器

电压

V

适用于

触点序号

型号

订货号

标准包装

说明

2

24

XTCD007

XTCD009

XTCD012

XTCD016

XTCD022

XTCD026

XTCD032

XTCD038

XTCD040

XTCD055

XTCD065

XTCD072

XTCD085

XTCD007

XTCD009

XTCD012

XTCD016

XTCD022

XTCD026

XTCD032

XTCD038

XTCD040

XTCD055

XTCD065

XTCD072

XTCD085

XTCDXRSGB2

1 件

注意脱扣延时

RC 抑制器

152441

48

XTCDXRSGC2

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

注意脱扣延时

注意脱扣延时

注意脱扣延时

注意脱扣延时

注意脱扣延时

152442

110

XTCDXRSGE2

152443

220-240

440

XTCDXRSGH2

152444

XTCDXRSGDQ

152445

24

XTCDXVSGB2

压敏电阻抑制器

152446

48

XTCDXVSGC2

1 件

1 件

1 件

1 件

注意脱扣延时

注意脱扣延时

注意脱扣延时

注意脱扣延时

152447

110

XTCDXVSGE2

152448

220-240

440

XTCDXVSGH2

152449

XTCDXVSGDQ

152450

机械连锁

适用于

型号

订货号

标准包装

1 件

XTCD007

XTCD009

XTCD012

XTCD016

XTCD022

XTCD026

XTCD032

XTCDXMLD

152439

XTCD038

XTCD040

XTCD055

XTCD065

XTCD072

XTCD085

XTCDXMLG

152440

1 件

单独线圈

适用于

型号

标准包装

订货号

操作电压

220V 50/60Hz

XTCD007

XTCD009

XTCD012

XTCD016

XTCD022

XTCD026

XTCD032

XTCDRENCOILDAO

152451

1 件

XTCD038

XTCDRENCOILEAO

1 件

1 件

1 件

152458

XTCD040

XTCDRENCOILFAO

152465

XTCD055

XTCD065

XTCD072

XTCD085

XTCDRENCOILGAO

152472

14

2.4

接触器 XTCD

操作电压

操作电压 AC

标准

线圈

50/60Hz

线圈

后缀

XTCD007B10..

订货号1)

XTCD007B01..

订货号1)

XTCD009B10..

订货号1)

XTCD009B01..

订货号1)

XTCD012B10..

订货号1)

XTCD012B01..

订货号1)

XTCD016B10..

订货号1)

2

24V

48V

B2

C2

E2

AO

H2

AR

DQ

152320

152321

152323

152318

152324

152319

152322

152313

152314

152316

152311

152317

152312

152315

152334

152335

152337

152332

152338

152333

152336

152327

152328

152330

152325

152331

152326

152329

152348

152349

152351

152346

152352

152347

152350

152341

152342

152344

152339

152345

152340

152343

152362

152363

152365

152360

152366

152361

152364

110V

220V

240V

380V

440V

操作电压 AC

标准

线圈

线圈

后缀

XTCD016B01..

订货号1)

XTCD022C11..

订货号1)

XTCD026C11..

订货号1)

XTCD032D11..

订货号1)

XTCD038E11..

订货号1)

XTCD040F11..

订货号1)

XTCD052G22..

订货号1)

50/60Hz

24V

48V

B2

C2

E2

AO

H2

AR

DQ

152355

152356

152358

152353

152359

152354

152357

152369

152370

152372

152367

152373

152368

152371

152376

152377

152379

152374

152380

152375

152378

152383

152384

152386

152381

152387

152382

152385

152390

152391

152393

152388

152394

152389

152392

152397

152398

152400

152395

152401

152396

152399

152404

152405

152407

152402

152408

152403

152406

110V

220V

240V

380V

440V

操作电压 AC

标准

线圈

50/60Hz

线圈

后缀

XTCD065G22..

订货号1)

XTCD072G22..

订货号1)

XTCD085G22..

订货号1)

24V

48V

B2

C2

E2

AO

H2

AR

DQ

152411

152412

152414

152409

152415

152410

152413

152418

152419

152421

152416

152422

152417

152420

152425

152426

152428

152423

152429

152424

152427

110V

220V

240V

380V

440V

注： 1）订货号由基本型号和线圈后缀组合而成

15

2.4

接触器 XTCD

单独线圈

单独线圈 AC

标准

线圈

50/60Hz

线圈

后缀

XTCDRENCOILD..

订货号1)

XTCDRENCOILE..

订货号1)

XTCDRENCOILF..

订货号1)

XTCDRENCOILG..

订货号1)

2

24V

48V

B2

C2

E2

AO

H2

AR

DQ

152453

152454

152456

152451

152457

152452

152455

152460

152461

152463

152458

152464

152459

152462

152467

152468

152470

152465

152471

152466

152469

152474

152475

152477

152472

152478

152473

152476

110V

220V

240V

380V

440V

注： 1）订货号由基本型号和线圈后缀组合而成

16

2.5

接触器 XTCD

特性曲线

正常工作条件

2

电动机满载电流

AC 3/220V

电气特性

启动：达6X电动机额定电流

停止：1X电动机额定电流

电动机满载电流

AC 3/440V

电气特性

启动：达6X电动机额定电流

停止：1X电动机额定电流

17

2.6

接触器 XTCD

技术数据

概述

XT本体

CD007

IEC/EN 60947, GB 14048

CD009

CD012

CD016

CD022

2

符合标准

机械寿命

交流操作

机械操作频率

交流操作

气候防护

次数

x 106

5

5

5

5

5

次数/h

1200

1200

1200

1200

1200

湿热、恒定、符合IEC60068-2-78

湿热、周期、符合IEC60068-2-30

环境温度

使用温度

°C

°C

-20~55

-40~80

-20~55

-40~80

-20~55

-40~80

-20~55

-40~80

-20~55

-40~80

储存温度

安装位置

允许与正常垂直安装平面呈± 30°

防护等级

重量

IP20

0.3

IP20

0.3

IP20

0.3

IP20

0.3

IP20

0.4

kg

接线能力

主回路电缆横截面

硬线

mm

2

2

1 x (1.5-6)

2 x (1.5-6)

1 x (1.5-6)

2 x (1.5-6)

1 x (1.5-6)

2 x (1.5-6)

1 x (1.5-6)

2 x (1.5-6)

1 x (2.5-10)

2 x (2.5-10)

软线

mm

1 x (1.5-4)

2 x (1.5-4)

1 x (1.5-4)

2 x (1.5-4)

1 x (1.5-4)

2 x (1.5-4)

1 x (1.5-4)

2 x (1.5-4)

1 x (2.5-6)

2 x (2.5-6)

硬/软线

AWG

mm

控制回路电缆横截面

主回路电缆接线螺钉/螺栓

紧固力矩

控制回路电缆接线螺钉/螺栓

紧固力矩

2

1

1

1

1

1

M4

1.2

M3.5

0.8

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

Nm

Nm

0.8

M3.5

0.8

0.8

M3.5

0.8

0.8

M3.5

0.8

0.8

M3.5

0.8

主回路

XT本体

CD007

CD009

CD012

CD016

CD022

Uimp

V AC

6000

I/3

1000

690

60

6000

III/3

1000

690

60

6000

III/3

1000

690

70

6000

III/3

1000

690

6000

III/3

1000

690

额定冲击耐受电压

过电压类别/污染等级

额定绝缘电压

Ui

Ue

A

额定工作电压

接通能力

(cosφ to IEC/EN60947)

至 690 V

100

140

分断能力

(cosφ to

IEC/EN60947)

220V/230V

380V/400V

500V

A

92

92

96

128

184

A

A

A

88

64

48

88

64

48

96

72

56

128

104

80

176

152

112

660V/690V

电气寿命

Ie  AC-3 400V

Ie  AC-3 400V

x 106

Op.

1

1

1

1

1

最大操作频率

Op./h

1200

1200

1200

1200

1200

18

2.6

接触器 XTCD

技术数据

CD026

IEC/EN 60947, GB 14048

CD032

CD038

CD040

CD055

CD065

CD072

CD085

2

5

5

5

5

5

5

5

5

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

湿热、恒定、符合IEC60068-2-78

湿热、周期、符合IEC60068-2-30

-20~55

-40~80

-20~55

-40~80

-20~55

-40~80

-20~55

-40~80

-20~55

-40~80

-20~55

-40~80

-20~55

-40~80

-20~55

-40~80

IP20

0.4

IP20

0.7

IP20

0.7

IP20

0.9

IP20

1.3

IP20

1.3

IP00

1.3

IP00

1.3

1 x (2.5-10)

2 x (2.5-10)

1 x (2.5-16)

2 x (2.5-16)

1 x (2.5-16)

2 x (2.5-16)

1 x (4-16)

2 x (4-16)

1 x (10-50)

2 x (10-50)

1 x (10-50)

2 x (10-50)

1 x (10-50)

2 x (10-50)

1 x (10-50)

2 x (10-50)

1 x (2.5-6)

2 x (2.5-6)

1 x (2.5-10)

2 x (2.5-10)

1 x (2.5-10)

2 x (2.5-10)

1 x (2.5-10)

2 x (2.5-10)

1 x (6-35)

2 x (6-35)

1 x (6-35)

2 x (6-35)

1 x (6-35)

2 x (6-35)

1 x (6-35)

2 x (6-35)

1

M4

1

M5

1

M5

1

M5

1

M6

1

M6

1

M6

1

M6

1.2

M3.5

0.8

2.0

M3.5

0.8

2.0

M3.5

0.8

2.0

M3.5

0.8

3.0

M3.5

0.8

3.0

M3.5

0.8

3.0

M3.5

0.8

3.0

M.5

0.8

CD026

CD032

CD038

CD040

CD055

CD065

CD072

CD085

6000

III/3

1000

690

6000

III/3

1000

690

6000

I/3

1000

690

242

6000

III/3

1000

690

6000

III/3

1000

690

6000

III/3

1000

690

6000

III/3

1000

690

6000

III/3

1000

690

140

220

260

350

450

600

650

216

280

312

352

440

520

600

680

208

152

112

256

240

176

304

264

176

320

280

208

440

360

280

512

440

360

576

520

480

680

640

520

1

1

1

1

1

1

1

1

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

19

2.6 技术数据

接触器 XTCD

AC电压

XT本体

CD007

CD009

CD012

CD016

CD022

2

AC-1 负载

约定发热电流，

敞开

于 40 °C

于 50 °C

于 55 °C

Ith

Ith

Ith

A

A

A

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

35

32

32

3极，

50-60Hz

AC-3 负载

额定工作电流， 220/230V

Ie

Ie

Ie

Ie

Ie

Ie

P

A

A

A

A

A

A

7

7

7

7

7

9

9

9

9

8

12

12

11

11

9

16

16

15

15

13

10

4

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

23

22

21

21

19

14

5.5

11

11

11

11

11

敞开，

380/400V

415V

440V

500V

3极，

50-60Hz

660/690V

4

5

7

电动机功率

220/230V

380/400V

415V

kW

kW

kW

kW

kW

kW

2.2

3

3

3

3

2.5

4

4

4

4

3

P

P

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

440V

P

500V

P

660/690V

P

3.5

4.5

电磁系统

XT本体

CD007

CD009

CD012

CD016

CD022

电压范围

AC操作

吸合

x Uc

VA

0.75-1.1

0.75-1.1

0.75-1.1

0.75-1.1

0.75-1.1

线圈在冷态和1.0*Uc时的功耗

吸合

70

70

70

70

70

保持

保持

VA

W

12

3.5

12

3.5

12

3.5

12

3.5

12

3.5

负载因素

%DF

40

40

40

40

40

20

技术数据 2.6

接触器 XTCD

CD026

CD032

CD038

CD040

CD055

CD065

CD072

CD085

2

40

35

35

60

50

50

60

60

60

60

60

60

70

70

70

80

80

80

100

100

100

135

135

135

27

26

21

21

19

14

7.5

11

11

11

11

11

32

32

32

32

30

39

38

38

38

33

42

40

40

40

35

26

11

20

22

22

22

22

55

55

52

52

45

35

15

25

25

30

30

30

65

64

64

64

55

75

72

72

70

65

60

22

37

40

40

45

45

85

85

85

85

80

65

25

45

45

51

55

55

22

24

45

7.5

15

15

15

18.5

18.5

11

18.5

22

22

22

18.5

30

33

37

37

22

37

CD026

CD032

CD038

CD040

CD055

CD065

CD072

CD085

0.75-1.1

0.75-1.1

0.75-1.1

0.75-1.1

0.75-1.1

0.75-1.1

0.75-1.1

0.75-1.1

70

70

215

215

280

280

280

280

12

3.5

12

3.5

27

6

27

6

32

6

32

6

32

6

32

6

40

40

40

40

40

40

40

40

21

2.6

接触器 XTCD

辅助触点模块技术数据

辅助触点模块

XTCDXFAG

XTCDXSAG

2

Uimp

VAC

6000

6000

额定冲击耐受电压

过电压类型/污染等级

额定绝缘电压

III/3

690

III/3

690

Ui

VAC

VAC

额定工作电压

额定工作电流

AC-15

120V

Ue

600

600

Ie

A

6

6

220/240V

380V

480V

500V

600V

Ie

Ie

Ie

Ie

Ie

A

A

A

A

A

3

1.9

1.5

1.4

1.2

3

1.9

1.5

1.4

1.2

DC-13

125V

250V

Ie

Ie

Ith

A

A

A

0.55

0.27

10

0.55

0.27

10

约定发热电流

电气寿命

于 Ue=230V, AC-15, 3A

通断次数

x 106

1

1

22

2.7

接触器 XTCD

尺寸

尺寸

接触器（配XTCDXFAG）

XTCD007B

XTCD009B

2

XTCD012B

XTCD016B

XTCD022C

XTCD026C

XTCD032D

23

2.7

接触器 XTCD

尺寸

尺寸

XTCD038E

2

XTCD040F

XTCD055G

XTCD065G

24

2.7

接触器 XTCD

尺寸

尺寸

XTCD072G

XTCD085G

2

顶部安装辅助触点模块

XTCDXFAG(2P)

顶部安装辅助触点模块

XTCDXFAG(4P)

侧面安装辅助触点模块

XTCDXSAG

25

2.7

接触器 XTCD

尺寸

尺寸

机械联锁

XTCDXMLD

机械联锁

XTCDXMLG

2

抑制器

XTCDXVSG

XTCDXVRG

26

热过载继电器 XTOD

目录，系统综览

3.1 系统综览

热过载继电器 XTOD

热过载继电器 XTOD

................................................................................................................... 27

3.2 热过载继电器

热过载继电器 XTOD ................................................................................................................... 28

附件 .......................................................................................................................................... 32

3

3.3 工程数据

热过载继电器 XTOD

..................................................................................................................

33

3.4 技术数据

热过载继电器 XTOD ................................................................................................................... 34

3.5 尺寸

热过载继电器 XTOD ................................................................................................................... 35

附件 .......................................................................................................................................... 37

热过载继电器 XTOD

产品描述

标准及认证

• GB 14048

• IEC/EN 60947

• CCC

• 5个框架覆盖电流至97A

• 内置1NO 1NC辅助触点

• 缺相保护

• 自动/手动复位方式可选

• 直接或单独安装

• CE

• UL/CSA (待定)

系统综览

热过载继电器

整定范围(A)

(注意接触器最大电流)

XTCD022~026

XTCD032

XTCD007~016

XTCD038

XTCD040

XTCD055~085

XTOD..CC1

0.3-30

XTOD..DC1

17-32

XTOD..EC1

17-40

XTOD..FC1

17-40

XTOD..GC1

17-97

27

3.2 热过载继电器

热过载继电器 XTOD

热过载继电器

安装方式

过载脱扣

电流整定

范围 Ir (A)

触点

序号

辅助触点

适配

接触器

型号

订货号

标准

包装

N/O=常开

N/C=常闭

3

XTOD..CC1

1 N/O

1 N/C

1 件

直接安装

0.3~0.45

0.45 ~0.67

0.67~1.0

1.0 ~1.5

1.4 ~2.1

1.8~2.7

2.4~3.6

3.5~5.0

4.0~6.0

5.5~8.5

8.5~12.5

12.5~18

17~24

97 95

XTCD007

XTCD009

XTCD012

XTCD016

XTCD022

XTCD026

XTCD032

XTODP45CC1

152479

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

98 96

97 95

直接安装

直接安装

1 N/O

1 N/O

1 N/C

1 N/C

XTODP67CC1

1 件

1 件

152480

98 96

97 95

XTOD001CC1

152481

98 96

97 95

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

XTOD1P5CC1

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

直接安装

直接安装

直接安装

直接安装

直接安装

直接安装

直接安装

直接安装

152482

98 96

97 95

XTOD2P2CC1

98 96

97 95

152483

XTOD2P7CC1

152484

98 96

97 95

XTOD3P6CC1

152485

98 96

97 95

XTOD005CC1

2

2

4

4

6

6

98 96

97 95

152486

XTOD006CC1

98 96

97 95

152487

XTOD8P5CC1

152488

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

98 96

97 95

XTOD013CC1

152489

98 96

97 95

XTOD018CC1

152490

98 96

97 95

直接安装

直接安装

XTOD024CC1

152491

98 96

97 95

22~30

XTOD030CC1

152492

98 96

XTOD..DC1

XTOD..EC1

97 95

XTOD025DC1

直接安装

直接安装

17~25

23~32

1 N/O

1 N/O

1 N/C

1 N/C

XTCD022

XTCD026

XTCD032

1 件

1 件

152493

2

2

4

4

6

6

98 96

97 95

XTOD032DC1

152494

98 96

17~25

23~32

30~40

97 95

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/C

1 N/C

1 N/C

XTCD038

XTCD038

XTCD038

XTOD025EC1

1 件

2

4

6

98 96

97 95

152495

直接安装

直接安装

XTOD032EC1

1 件

1 件

152496

2

4

6

98 96

97 95

XTOD040EC1

152497

2

4

6

98 96

过载脱扣器：脱扣等级 10A

28

热过载继电器 3.2

热过载继电器 XTOD

注：

直接安装于接触器

单独安装

3

页数

1 接触器

2 底座

10

32

直接安装于接触器

页数

1 接触器

10

29

3.2

热过载继电器 XTOD

热过载继电器

热过载继电器

安装方式

过载脱扣电流

整定范围

触点序号

适配

接触器

型号

订货号

标准

包装

辅助触点

I (A)

N/O=常开

N/C=常闭

r

3

XTOD..FC1

XTOD..GC1

1 N/O

1 N/C

1 件

直接安装

17~25

23~32

30~40

97 95

XTCD040

XTOD025FC1

152498

2

2

2

4

4

4

6

6

6

98 96

97 95

直接安装

直接安装

1 N/O

1 N/O

1 N/C

1 N/C

XTOD032FC1

1 件

1 件

152499

98 96

97 95

XTOD040FC1

152500

98 96

17~25

23~32

30~40

37~50

48~65

63~80

77~97

97 95

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

XTCD055

XTCD065

XTCD072

XTCD085

XTOD025GC1

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

直接安装

直接安装

直接安装

直接安装

直接安装

直接安装

直接安装

152501

2

2

2

4

4

4

6

6

6

98 96

97 95

XTOD032GC1

152502

98 96

97 95

XTOD040GC1

152503

98 96

97 95

XTOD050GC1

2

2

4

4

6

6

98 96

97 95

152504

XTOD065GC1

98 96

97 95

152505

XTOD080GC1

152506

2

2

4

4

6

6

98 96

97 95

XTOD097GC1

152507

98 96

XTOD..GC1S

97 95

单独安装

单独安装

单独安装

单独安装

单独安装

单独安装

单独安装

17~25

23~32

30~40

37~50

48~65

63~80

77~97

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

1 N/C

XTCD025

XTCD032

XTCD038

XTCD040

XTCD055

XTCD065

XTCD072

XTCD085

XTOD025GC1S

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

152508

2

2

2

4

4

4

6

6

6

98 96

97 95

XTOD032GC1S

152509

98 96

97 95

XTOD040GC1S

152510

98 96

97 95

XTOD050GC1S

2

2

4

4

6

6

98 96

97 95

152511

XTOD065GC1S

98 96

97 95

152512

XTOD080GC1S

152513

2

2

4

4

6

6

98 96

97 95

XTOD097GC1S

152514

98 96

过载脱扣器：脱扣等级 10A

30

3.2

热过载继电器 XTOD

热过载继电器

注:

直接安装于接触器

3

页数

1 接触器

10

直接安装于接触器

页数

1 接触器

10

31

3.2 附件

热过载继电器 XTOD

附件

底座

适用于

型号

订货号

标准

包装

用于单独安装

XTOD..CC1

XTODXDINC

1 件

3

152515

可以卡装在导轨上，符合IEC/EN60715 标准或用螺钉安装

32

工程数据 3.3

热过载继电器 XTOD

工程数据

选项数据

XTOD

缺相敏感

温度补偿

3

辅助触点N/O+N/C

测试/脱扣按钮

复位按钮 手动/自动

单独安装

缺相保护:

安装位置：

1 极

2 极

XTOD

33

3.4

热过载继电器 XTOD

技术数据

概述

XTOD..CC1

XTOD..DC1

XTOD..EC1

XTOD..FC1

XTOD..GC1

标准

IEC/EN 60947, GB 14048

3

气候防护

湿热、恒定、符合IEC60068-2-78

湿热、周期性、符合IEC60068-2-30

环境温度

敞开

闭合

°C

°C

°C

-25~55

-25~40

-5~40

-25~55

-25~40

-5~40

-25~55

-25~40

-5~40

-25~55

-25~40

-5~40

-25~55

-25~40

-5~40

温度补偿

安装位置

重量

33

0.15

IP20

33

0.15

IP20

33

0.25

IP00

33

1.64

IP00

33

1.64

IP00

kg

保护等级

主回路

XTOD..CC1

XTOD..DC1

XTOD..EC1

XTOD..FC1

XTOD..GC1

额定冲击耐受电压

过电压类别/污染等级

额定绝缘电压

Uimp

VAC

VAC

6000

III/3

6000

III/3

6000

III/3

6000

III/3

6000

III/3

AC

Ui

690

600

0.3-30

690

600

17-32

690

600

17-40

690

600

17-40

690

600

17-97

额定工作电压

VAC

A

mm2

Ue

过载脱扣器整定范围

接线能力

硬线

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (2.5-16)

2 x (2.5-16)

1 x (2.5-16)

2 x (2.5-16)

1 x (2.5-16)

2 x (2.5-16)

1 x (2.5-16)

2 x (2.5-16)

mm2

软线

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (1-6)

2 x (1-6)

AWG

Nm

硬/软线

端子螺钉

紧固力矩

M4

1.2

M5

2.5

M5

2.5

M5

2.5

M5

2.5

辅助和控制回路

XTOD..CC1

XTOD..DC1

XTOD..EC1

XTOD..FC1

XTOD..GC1

Uimp

V

6000

III/3

6000

III/3

6000

III/3

6000

III/3

6000

III/3

额定冲击耐受电压

过电压类别/污染等级

接线能力

硬线

mm2

mm2

AWG

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (1-6)

2 x (1-6)

软线

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (1-6)

2 x (1-6)

1 x (1-6)

2 x (1-6)

硬/软线

M3.5

0.8

M3.5

0.8

M3.5

0.8

M3.5

0.8

M3.5

0.8

端子螺钉

紧固力矩

Nm

额定绝缘电压

额定工作电压

Ui

VAC

690

690

690

690

690

Ue

Ith

VAC

A

600

10

600

10

600

10

600

10

600

10

额定发热电流

额定工作电流

AC-15

120V

Ie

A

6

6

6

6

6

220/240V

380V

Ie

Ie

Ie

Ie

Ie

A

A

A

A

A

3

1.9

1.5

1.4

1.2

3

1.9

1.5

1.4

1.2

3

1.9

1.5

1.4

1.2

3

1.9

1.5

1.4

1.2

3

1.9

1.5

1.4

1.2

480V

500V

600V

DC-13

125V

250V

Ie

Ie

A

A

0.55

0.27

0.55

0.27

0.55

0.27

0.55

0.27

0.55

0.27

34

3.5

热过载继电器 XTOD

尺寸

尺寸

热过载继电器

XTOD..CC1

3

XTOD..DC1

XTOD..EC1

35

3.5

热过载继电器 XTOD

尺寸

尺寸

热过载继电器

XTOD..FC1

3

XTOD..GC1

(For ratings above 50A）

XTOD..GC1S

(For ratings above 50A）

36

3.5

热过载继电器 XTOD

尺寸

尺寸

热过载继电器+底座

XTOD..CC1+XTODXDINC

3

37

伊顿是一家全球领先的动力管理公司，2016年销售额达197亿美元。

伊顿致力于提供各种节能高效的解决方案，以帮助客户更有效、更

安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。伊顿在全

球拥有约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。如需更多

信息，敬请访问公司中文网站www.eaton.com.cn。