PKZ及PKE电动机保护断路器

机械及装置的停机时间应尽可能缩短。PKZ无熔断器式电动机保护断路器在一个

装置内整合了短路和过载保护，可随时准备快速重起。PKZM01、PKZM0、

PKZM4和PKE均采用相同附件，并且易与DILM (C)接触器和DS7软起动器组合使

用。此外，PKE连接至SmartWire-DT®，有助于提高数据透明性。

带按钮的PKZM01（高达25 A）电动机保护断路器

ATEX

• 电动机保护断路器位于外壳内，防护等级可达IP40和IP65。

• 内置紧急停车和停机关闭按钮，从而减少接线量。

带旋转手柄的PKZM0（高达32 A）和PKZM4（高达65 A）电动机保护断路器

• 高达50kA及以上的防短路保护， • 作为主开关或维护及维修开关

易于工程操作。

应用，安全性高。

• 脱扣指示触点确保远程诊断。

• ATEX认证，保护高达65A的

EEx e电动机。

提供广泛电子过载保护的PKE (高达65 A) 电动机保护断路器

• 插入式脱扣单元块，灵活性高。 • 精准且极长时间稳定的特性曲 • ATEX认证，保护高达65A的

线。

EEx e电动机。

• 广泛的电流整定范围确保仅用5

个脱扣单元块即高达65A。

• 通过内置的换流器分别供电。

• 脱扣等级可调。

电动机保护断路器

目录

系统概述

PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE电动机保护断路器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

电动机保护断路器PKZM01、

PKZM0、PKZM4、PKE

2

订购

电动机保护断路器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

变压器保护断路器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PKE电子式电动机保护断路器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

6

8

标准辅助触点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

辅助触点、分励脱扣器、欠压脱扣器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

工程

用于配电箱内电动机保护断路器的附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

订购

绝缘配电箱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

母线适配器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

接线组件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

电动机馈电插头、三相接线排 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

操作电压 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

工程

电动机保护断路器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

特性曲线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

分断能力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

技术数据

电动机保护断路器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

辅助触点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

尺寸

PKZM01, PKZM0电动机保护断路器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

PKZ及PKE电动机保护断路器

1

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

电动机保护断路器

系统概述

1

8

6

7

7

7

3

2

5

4

7

3

5

7

本体

扩展功能

标准辅助触点

10

安装附件

门连接把手IP65

20

电机保护断路器PKZM01

第3页

电机保护断路器PKZM0

第4页

1

2

具有广泛过载保护性能

的电机保护断路器

3

4

7

5

第

页

第 页

第

8页

分励脱扣

第29页

6

8

绝缘配电箱

第16页

电机保护断路器

PKZM4

第4页

限流器

第12页

安装/接线

第22页

2

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

电动机保护断路器

订购

PKZM01

螺钉端子

电动机功率

AC-3

额定

持续

电流

整定范围

型号

订货号

价格

标准

见价格表 包装

出口至北美的相关信息

过载

保护

短路

保护

220 V

230 V

240 V

380 V 440 V

400 V

415 V

L

P

P

P

Iu

A

Ir

Irm

A

kW

kW

kW

A

电动机保护断路器，“1”类和“2”类配合

I >

T

–

–

–

0.16

0.25

0.4

0.63

1

0.1…0.16

2.2

PKZM01-0.16

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

产品标准

UL 508; CSA-C22.2

278475

No.14; IEC60947-

4-1; CE认证

E36332

NLRV

12528

–

0.06

0.09

0.12

0.25

0.55

0.75

1.5

0.06

0.12

0.18

0.25

0.55

1.1

1.5

3

0.16…0.25 3.5

PKZM01-0.25

278476

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

适用于

0.06

0.09

0.12

0.25

0.37

0.75

1.1

0.25…0.4

0.4…0.63

0.63…1

1…1.6

5.6

8.8

14

PKZM01-0.4

278477

3211-05

PKZM01-0.63

278478

UL认证, CSA认证

分支回路或适用于

组安装装置

第34页

PKZM01-1

278479

另见

1.6

2.5

4

22

PKZM01-1.6

278480

1.6…2.5

2.5…4

35

PKZM01-2.5

278481

56

PKZM01-4

278482

2.2

6.3

10

4…6.3

88

PKZM01-6.3

278483

2.2

4

4

6.3…10

140

PKZM01-10

278484

3

5.5

7.5

9

5.5

9

12

16

20

8…12

168

224

280

PKZM01-12

278485

4

10…16

16…20

PKZM01-16

283390

5.5

11

PKZM01-20

283383

产品标准

UL 508; CSA-C22.2

No.14; IEC/EN

60947-4-1; CE认证

E36332

5.5

12.5

12.5

25

20…25

350

PKZM01-25

288893

UL文件号

UL CCN

NLRV

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

12528

3211-05

UL认证, CSA认证

说明

6

5

3

3

附件

页数

10

3：标准辅助触点

5：脱扣指示辅助触点

12

6：分励脱扣器、欠压脱扣器

29

缺相敏感，符合IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。

可以卡装在IEC/EN 60715标准导轨上，7.5或15mm高度。

PKZ及PKE电动机保护断路器

3

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

电动机保护断路器

PKZM0, PKZM4

螺钉端子

馈线侧的螺钉端子、

输出侧的弹簧负载式端子

电路图

电动机功率

AC-3

220 V 380 V

230 V 400 V

240 V 415 V

额定

持续

整定范围

型号

订货号

价格

型号

价格

见价格表

见价格表 订货号

过载

保护

短路

保护

440 V 500 V 660 V 电流

690 V

P

P

P

P

P

Iu

A

Ir

Irm

A

kW

kW

kW

kW

kW

A

电动机保护断路器，“1”类和“2”类配合

–

–

–

–

0.06

0.12

0.18

0.25

0.55

1.1

0.16

0.25

0.4

0.63

1

0.1…0.16

2.2

PKZM0-0.16

PKZM0-0,16-SC

072730

229828

–

0.06

0.09

0.12

0.25

0.55

0.75

0.06

0.12

0.18

0.25

0.55

1.1

0.06

0.12

0.25

0.37

0.75

1.1

0.16…0.25 3.5

PKZM0-0.25

072731

PKZM0-0.4

072732

PKZM0-0.63

072733

PKZM0-0,25-SC

229829

PKZM0-0,4-SC

229830

PKZM0-0,63-SC

229831

0.06

0.09

0.12

0.25

0.37

0.25…0.4

0.4…0.63

0.63…1

1…1.6

5.6

8.8

14

22

35

L

PKZM0-1

072734

PKZM0-1.6

072735

PKZM0-2.5

072736

PKZM0-1-SC

229832

PKZM0-1,6-SC

229833

PKZM0-2.5-SC

229834

I >

T

1.6

2.5

1.5

1.6…2.5

0.75

1.1

2.2

3

1.5

2.2

4

1.5

3

2.2

3

3

4

2.5…4

4…6.3

6.3…10

8…12

56

PKZM0-4

PKZM0-4-SC

072737

229835

4

6.3

10

12

16

88

PKZM0-6.3

072738

PKZM0-10

072739

PKZM0-12

278486

PKZM0-16

046938

PKZM0-6,3-SC

229836

PKZM0-10-SC

229837

PKZM0-12-SC

278487

PKZM0-16-SC

229838

4

4

7.5

11

12.5

140

168

224

5.5

7.5

5.5

9

5.5

9

4

10…16

5.5

5.5

7.5

9

11

12.5

15

15

22

30

20

25

32

16…20

20…25

25…32

280

350

448

PKZM0-20

046988

12.5

15

12.5

15

PKZM0-25

046989

PKZM0-32

278489

22

电动机保护断路器，“1”类和“2”类配合

4

7.5

12.5

15

9

9

12.5

16

25

32

40

50

58

65

10…16

16…25

25…32

32…40

40…50

50…58

55…65

224

350

448

560

700

812

882

PKZM4-16

222350

5.5

7.5

11

12.5

17.5

22

15

22

24

30

37

45

22

PKZM4-25

222352

PKZM4-32

222353

PKZM4-40

222354

PKZM4-50

222355

22

20

30

14

25

30

45

L

17

30

37

55

PKZM4-58

222394

PKZM4-63

222413

I >

T

18.5

34

37

55

断路器

用于线路和电缆保护

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16

25

32

10…16

16…25

25…32

224

350

448

PKZM4-16-CB

132591

PKZM4-25-CB

132592

PKZM4-32-CB

132593

4

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

电动机保护断路器

弹簧负载式端子

出口至北美的相关信息

型号

价格

标准

说明

订货号

见价格表 包装

PKZM0-0,16-C

1 off

UL 508; CSA-C22.2 No.14;

IEC60947-4-1; CE认证

E36332

产品标准

229669

PKZM0-0,25-C

229670

UL文件号

UL CCN

NLRV

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

适用于

12528

3211-05

UL认证, CSA认证

分支回路：如果与端子组

合使用，则为手动类型，

或适用于组安装装置

第34页

PKZM0-0,4-C

229671

PKZM0-0,63-C

229672

PKZM0-1-C

229673

PKZM0-1,6-C

229674

6

另见

5

3

PKZM0-2.5-C

229675

3

PKZM0-4-C

229676

PKZM0-6,3-C

229677

PKZM0-10-C

229678

PKZM0-12-C

278488

附件

页数

10

3：标准辅助触点

5：脱扣指示辅助触点

6：分励脱扣器、欠压脱扣器

12

29

缺相敏感，符合IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。

可以卡装在IEC/EN 60715标准导轨上，7.5或15mm高度。

PTB 02 ATEX 3151，参见手册

21

PKZM0-16-C

229679

1 off

附件

页数

3：标准辅助触点

10

5：脱扣指示辅助触点

12

29

6：分励脱扣器、欠压脱扣器

仅限电机保护断路器：

缺相敏感，符合IEC/EN 60947-4-1、

VDE 0660第102章规定。

可以卡装在IEC/EN 60715标准导轨上，

7.5或15mm高度。

PTB 02 ATEX 3153，参见手册

21

6

5

3

3

1 off

不能作为主开关使用

产品标准

UL 489; CSA-C22.2 No.5-09; IEC

60947-4-1; CE认证

UL和CSA申请存档

缺相敏感，符合IEC/EN 60947-4-1、

VDE 0660第102章规定。

北美认证

专门为北美设计

适用于

是

馈线及分支回路（作为BCPD）

SCCR的开断容量

65 kA (480 Y/277 V)

22 kA (600 Y/347 V)

PKZ及PKE电动机保护断路器

5

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

变压器保护断路器

PKZM0

螺钉端子

电动机功率

AC-3

额定

持续

电流

整定范围

型号

订货号

价格

见价格表

标准

包装

过载

保护

短路

保护

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

440 V

500 V

660 V

690 V

L

P

P

P

P

P

Iu

A

Ir

Irm

A

kW

kW

kW

kW

kW

A

I >

T

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0.16

0.25

0.4

0.63

1

0.1…0.16

0.16…0.25

0.25…0.4

0.4…0.63

0.63…1

1…1.6

2.4

4.25

6.8

12

PKZM0-0,16-T

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

1 off

088907

PKZM0-0,25-T

088908

PKZM0-0,4-T

088909

PKZM0-0,63-T

088910

PKZM0-1-T

088911

PKZM0-1,6-T

088912

20

1.6

2.5

4

32

1.6…2.5

2.5…4

50

PKZM0-2.5-T

088913

84

PKZM0-4-T

088914

PKZM0-6,3-T

088915

PKZM0-10-T

088916

6.3

10

4…6.3

141

224

224

280

6.3…10

8…12

12

PKZM0-12-T

278492

PKZM0-16-T

088917

16

10…16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20

25

16…20

20…25

350

437

PKZM0-20-T

1 off

1 off

088918

PKZM0-25-T

278493

6

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

变压器保护断路器

说明

6

5

3

3

附件

页数

10

3：标准辅助触点

5：脱扣指示辅助触点

6：分励脱扣器、欠压脱扣器

12

29

用于保护带高浪涌电流的变压器

可以卡装在IEC/EN 60715标准导轨上，7.5或15mm高度。

缺相敏感，符合IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。

PKZ及PKE电动机保护断路器

7

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

PKE电动机保护断路器

本体

电动机功率

电动机满载电流

AC-3

过载脱扣

整定范围

型号

订货号

价格

见价格表

标准

包装

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

440 V

500 V

660 V

690 V

P

I

I

I

I

I

kW

A

A

A

A

A

电动机保护断路器，“1”类和“2”类配合

0.06

0.09

0.12

0.18

0.25

0.37

0.55

0.37

–

–

–

–

–

–

–

–

0.35

0.5

0.7

0.9

0.3...1.2 A

PKE12

1off

1off

121721

0.54

0.72

1.04

–

–

–

0.31

0.41

0.6

0.8

1.1

–

0.37

0.54

0.76

1.02

–

0.33

0.48

0.7

0.9

–

0.75

0.18

0.25

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3

–

–

–

–

1.1

1.5

1.9

2.6

3.6

–

–

–

–

1.02

1.39

1.68

2.41

3.28

–

–

–

–

–

1.2

1.5

2.1

2.9

4

1.1

–

–

–

–

1.1

1.5

2.1

2.9

3.8

1.04

1.4

2

2.7

3.2

–

–

–

–

1...4 A

PKE12

121721

–

–

–

0.75

1.1

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

3.2

4.6

6.3

8.7

11.5

–

–

–

3.6

5

6.6

8.5

11.3

–

–

–

–

–

–

4

5.3

6.8

9

–

–

–

–

3.8

4.9

6.5

8.8

3...12 A

PKE12

121721

1off

3.3

4.6

6

7.7

10.2

–

–

–

–

2.2

3

4

5.5

7.5

8.7

–

–

8.5

11.3

15.2

–

–

–

10.2

13.8

–

–

–

9

–

–

–

–

8...32 A

PKE32

121722

1off

11.5

14.8

19.6

26.4

12.1

8.8

11

15

18.5

22

–

–

–

–

21.7

29.3

–

–

–

19.8

26.6

–

–

–

17.4

23.4

28.9

–

12.6

17

20.9

23.8

32

30

–

–

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

19.6

26.4

38

51

63

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17.4

23.4

28.9

33

44

54

65

–

–

–

17

20.9

23.8

32

39

47

16...65 A

PKE65

138258

1off

21.7

29.3

36

41

55

–

19.7

26.6

32.9

37.4

50.3

61.4

–

–

55

–

–

–

–

58

2.2

3

4

5.5

7.5

11

15

18.5

8.7

11.5

14.8

19.6

26.4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10.2

13.8

19.8

26.6

–

–

–

–

9

12.1

17.4

23.4

28.9

–

–

–

–

–

8.8

12.6

17

20.9

23.8

32

8...32 A

PKE65

138258

1off

8.5

11.3

15.2

21.7

29.3

–

22

30

–

–

–

–

–

8

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

PKE电动机保护断路器

标准的脱扣模块

扩展的脱扣模块

电动机保护断路器的标准

完整装置

适用于

PKE12

PKE12

型号

订货号

价格

见价格表

标准

包装

适用于

PKE12

PKE12

型号

订货号

价格

见价格表

标准

包装

型号

订货号

价格

见价格表

标准

包装

PKE-XTU-1,2

121723

1off

PKE-XTUA-1,2

121727

1off

1off

PKE12/XTU-1,2

121731

1off

1off

PKE-XTU-4

121724

1off

PKE-XTUA-4

121728

PKE12/XTU-4

121732

PKE12

PKE32

PKE-XTU-12

121725

1off

PKE12

PKE32

PKE-XTUA-12

121729

1off

PKE12/XTU-12

121733

1off

PKE32

PKE65

PKE65

PKE-XTU-32

1off

PKE32

PKE65

PKE65

PKE-XTUA-32

1off

PKE32/XTU-32

1off

121726

121730

121734

PKE-XTU-65

138259

1off

PKE-XTUA-65

138260

1off

PKE65/XTU-65

138516

1off

PKE-XTUW-32

138261

1off

PKE-XTUWA-32

138262

1off

PKE65/XTUW-32

138517

1 off

出口至北美的相关信息

产品认证

北美认证

UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE认证

UL和CSA申请存档

PKZ及PKE电动机保护断路器

9

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

标准辅助触点

NHI...-PKZ0...

标准辅助触点

用于电动机保护断路器

触点

触点图

触点序号

接线方式

螺钉端子

适用于

型号

订货号

价格

见价格表 包装

标准

N/O = 常开

NC = 常闭

1 N/O

1 N/O

1 N/O

1 NC

1 NC

2 NC

PKZM01

PKZM0

PKZM4

PKZM0-T

PKM0

NHI11-PKZ0

072896

5 off

1.13 1.21

L1L2L3

NHI11

I >

PKE

1.14 1.22

1.13 1.21

弹簧压接

端子

PKZM01

PKZM0

PKZM4

PKZM0-T

PKM0

NHI11-PKZ0-C

229680

5 off

5 off

5 off

L1L2L3

NHI11

I >

PKE

1.14 1.22

螺钉端子

螺钉端子

PKZM01

PKZM0

PKZM4

PKZM0-T

PKM0

NHI12-PKZ0

072895

1.13 1.21 1.31

L1L2L3

NHI12

I >

PKE

1.14 1.221.32

1.13 1.21 1.33

2 N/O

1 N/O

1 NC

1 NC

PKZM01

PKZM0

PKZM4

PKZM0-T

PKM0

NHI21-PKZ0

072894

L1L2L3

NHI21

I >

PKE

1.14 1.22 1.34

1.53 1.61

螺钉端子

螺钉端子

PKZM01

PKZM0

PKZM4

PKZM0-T

PKM0

NHI-E-11-PKZ0

082882

5 off

L1L2L3

NHI-E-11

I >

PKE

1.54 1.62

1.53

1 N/O

1 N/O

–

–

PKZM01

PKZM0

PKZM4

PKZM0-T

PKM0

NHI-E-10-PKZ0

082884

5 off

5 off

L1L2L3

NHI-E-10

I >

PKE

1.54

1.53

弹簧压接

端子

PKZM01

PKZM0

PKZM4

PKZM0-T

PKM0

NHI-E-10-PKZ0-C

229681

L1L2L3

NHI-E-10

I >

PKE

1.54

1.51

–

1 NC

1 NC

弹簧压接

端子

PKZM01

PKZM0

PKZM4

PKZM0-T

PKM0

NHI-E-01-PKZ0-C

5 off

5 off

L1L2L3

229682

NHI-E-01

I >

PKE

1.52

1 N/O

螺钉端子

PKZM01

PKZM0

PKZM4

PKZM0-T

PKM0

NHI-B-11-PKZ0

208277

1.13 1.21

L1L2L3

NHI-B-11

I >

PKE

1.14 1.22

10

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

标准辅助触点

说明

出口至北美的相关信息

可以安装到电动机保护断路器、变压器保

护断路器和电动机起动器组合的右侧。

产品标准

UL 508; CSA-C22.2No.14;

IEC 60947-4-1; CE认证

E36332

1

5

UL文件号

UL CCN

可与脱扣指示辅助触点AGM, NHI-E-…组合

NLRV

使用

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

12528

3211-05

UL认证, CSA认证

1

5

可以安装到从序列号01开始的电动机保护断

路器，变压器保护断路器和启动器组合中的

电动机保护断路器。

附件

1 电机保护断路器

4

5 脱扣指示辅助触点

12

20

电动机保护断路器的45mm(PKZM0和PKZM01)

或55mm (PKZM4)宽度保持不变。

其他附件

NHI-E...-PKZ0-C不能与MSC...-类型的电动机起

动器组合使用。

PKZ及PKE电动机保护断路器

11

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

辅助触点、分励脱扣器、欠压脱扣器

AGM2...., VHI...

触点

触点图

触点序号

适用于

型号

价格

标准

订货号

见价格表 包装

N/O = 常开

NC = 常闭

脱扣指示器

用于电动机保护断路器

2 × 1 N/O

–

Einschalten/Ausschalten

"+"

4.43

" I >"

4.13

PKZM0

PKZM4

PKZM0-T

PKM0

PKZM01

PKE

AGM2-10-PKZ0

072898

2 off

L1L2L3

"+"

"I >"

Auslösen "+"

I >

L1L2L3

"+"

4.44

4.14

"I >"

–

2 × 1 NC

PKZM0

PKZM4

PKZM0-T

PKM0

PKZM01

PKE

AGM2-01-PKZ0

072899

2 off

Einschalten/Ausschalten

"+"

4.31

" I >"

4.21

L1L2L3

"+"

"I >"

Auslösen "+"

I >

L1L2L3

"+"

4.32

4.22

"I >"

提前闭合辅助触点

用于电动机保护断路器

2 N/O

–

–

PKZM0

PKZM0-T

PKM0

VHI20-PKZ0

2 off

5 off

3.13

3.23

203595

PKZM4

2 N/O

–

–

PKZM01

VHI20-PKZ01

278495

I >

3.14

3.24

分励脱扣器（用于电力断路器）

–

–

–

PKZM0

PKZM4

PKZM0-T

PKM0

PKZM01

PKE

A-PKZ0(230V50Hz)

2 off

2 off

C1

073187

–

–

–

PKZM0

PKZM4

PKZM0-T

PKM0

A-PKZ0(24VDC)

073200

C2

PKZM01

PKE

欠压脱扣器

–

–

–

PKZM0

PKZM4

PKZM0-T

PKM0

U-PKZ0(230V50Hz)

073135

2 off

D1

PKZM01

PKE

U<

D2

–

限流器

用于提高无自动保护功能的电动机保护断路器的分断能力

–

–

–

PKZM0

PKZM4

PKE

CL-PKZ0

082881

1 off

L

I >>

T

12

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

辅助触点、分励脱扣器、欠压脱扣器

说明

出口至北美的相关信息

可以安装到电动机保护断路器的右侧。

产品标准

UL 508; CSA-C22.2No.14;

IEC60947-4-1; CE认证

E36332

1

可与下列标准辅助触点组合使用：

3

UL文件号

NHI11-PKZ0

NHI12-PKZ0

NHI21-PKZ0

NHI-E-…

UL CCN

NLRV

12528

3211-05

UL认证

CSA

CSA

文件号

分类号

北美认证

, CSA认证

分别指示：

a) 一般性脱扣指示 (过载)

b) 短路脱扣

用红色指示灯指示现场短路脱扣，

手动复位。

1

可以安装到电动机保护断路器的前部。

3

电动机保护断路器的45mm宽度保持不变。

附件

页数

欠压脱扣器需要提前通电，例如，根据

EN60204，用在紧急分断回路中。

1 电动机保护断路器

3 标准辅助触点

4

10

VHI20-PKZ0不可与PKZ0-X(R)组合使用。

可以安装到电动机保护断路器的左侧。

不可与欠压脱扣U-PKZ0组合使用。

DC: 间隔运行5秒。

1

1

附件

页数

可以安装到电动机保护断路器的左侧。

1 电动机保护断路器

操作电压

4

不可与A-PKZ0分励脱扣组合使用。

29

当与断路器组合时，可按照IEC/EN60204标

准，用作紧急分断装置。

最大额定工作电压Ue = 690 V，

额定持续电流Iu = 63A

可以用作单独保护和成组保护。

用于成组保护和与PKZM4的组合，如果需

要，另外订购BK25/3进线端子。

安装到电动机保护断路器的旁边或后部。

PKZM4: 16 - 63 A: 100 kA/400 V

PKZM4: 16 - 63 A: 10 kA/690 V

PKZ及PKE电动机保护断路器

13

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

用于配电箱内电动机保护断路器的附件

工程

PKZM01, PKZM

配电箱

附件

型号

防护

等级

手柄

颜色

NHI..-

PKZ0

AGM2-..- NHI-E..-

VHI..-PKZ0 VHI..-

PKZ01

U-PKZ0

或

A-PKZ0

L-PKZ0

PKZ0

PKZ0

表面安装的配电箱

用于电动机保护断路器PKZM01

CI-PKZ01

IP40

IP65

IP65

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

CI-PKZ01-G

–

–

–

–

CI-PKZ01-PVT

CI-PKZ01-PVS

红 -

黄

–

–

CI-PKZ01-SVB

CI-PKZ01-SVB-V

IP65

IP65

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1)

用于电动机保护断路器PKZM0

CI-K2-PKZ0

IP41

–

–

–

–

–

–

–

CI-K2-PKZ0-G

CI-K2-PKZ0-GR

CI-PKZ0-M

IP65

IP65

IP40

黑

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

红 -

黄

–

–

–

–

CI-PKZ0-GM

IP55

IP55

黑

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

CI-PKZ0-GRM

红 -

黄

用于电动机保护断路器PKZM0 +

提前闭合辅助触点VHI-PKZ0

CI-K2-PKZ0-GV

IP65

IP65

黑

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

CI-K2-PKZ0-GRV

红 -

黄

CI-K2-PKZ0-GVM IP55

CI-K2-PKZ0-GRVM IP55

黑

–

–

–

–

–

–

红 -

黄

注

带

的附件可以装在带盒子的电动机保护断路器上

1) 总是需要

14

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

用于配电箱内电动机保护断路器的附件

PKZM4, PKZM01, PKZM0

配电箱

附件

型号

防护

等级

手柄

颜色

NHI..-

PKZ0

AGM2-..- NHI-E..-

VHI..-PKZ0 VHI..-

PKZ01

U-PKZ0

或

A-PKZ0

L-PKZ0

PKZ0

PKZ0

表面安装的配电箱

用于电动机保护断路器PKZM4

CI-K4-PKZ4-G

IP65

黑

–

–

–

–

–

–

–

–

CI-K4-PKZ4-GR IP65

红 -

黄

安装配电箱

用于电动机保护断路器PKZM01

E-PKZ01

IP40

IP65

IP65

IP65

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

E-PKZ01-G

–

–

–

–

–

–

E-PKZ01-PVT

E-PKZ01-PVS

红 -

黄

–

–

E-PKZ01-SVB

E-PKZ01-SVB-V IP65

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1)

用于电动机保护断路器PKZM0

E-PKZ0

IP40

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

E-PKZ0-G

IP55

IP55

黑

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

E-PKZ1-GR

红 -

黄

注

带

的附件可以装在带盒子的电动机保护断路器上

1)总是需要

PKZ及PKE电动机保护断路器

15

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

绝缘配电箱

PKZM01, PKZM0, PKZM4

防护

等级

适用于

型号

订货号

价格

见价格表 包装

标准

说明

表面安装的绝缘配电箱

用于保护断路器PKZM01

–

IP40

IP65

PKZM01

CI-PKZ01

1 off

内置PE(N)接线端子，两个M25

电缆输入敲落孔，位于顶部

和底部。

+NHI-E或

VHI-PKZ01

+U或A或NHI

+L (2 off)

281403

带操作膜

CI-PKZ01-G

281404

1 off

在Off位置可锁

IP65

IP65

PKZM01

+NHI-E或

+U或A

CI-PKZ01-SVB

1 off

1 off

281405

在

与

Off位置可锁，

VHI-PKZ01组合

CI-PKZ01-SVB-V

281944

+L (2 off)

带紧急分断蘑菇按钮，

保持式

IP65

IP65

CI-PKZ01-PVT

1 off

1 off

281406

带紧急分断蘑菇按钮，

按键释放

CI-PKZ01-PVS

281407

用于通过嵌件

CI/E-PKZ01-X...

单元扩展

作为嵌件

PKZM01

CI-PKZ01-X

289934

1 off

用于电动机保护断路器PKZM0

罩盖带开孔，孔的大小

适配断路器前部造型。

IP40，安装时可左右翻

转90°

IP41当

垂直安

装时

PKZM0-…

+NHI或AGM

+U或A

CI-K2-PKZ0

219653

1 off

M25米制电缆，顶部和底部的

敲落孔中进入，在元件的背

面和控制电缆入口端，将电

缆推入顶部和底部的敲落膜。

+NHI-E

+L-PKZ0 (2 off)

CI-K2绝缘配电箱包含N和PE接

线端。

配装黑色/灰色旋转手柄

IP65

IP65

CI-K2-PKZ0-G

1 off

1 off

219654

配装红色/黄色旋转手

柄，符合IEC/EN 60204标

准，用作紧急分断装置

CI-K2-PKZ0-GR

219655

罩盖带开孔，孔的大小

适配断路器前部造型

IP40

PKZM0-…

+NHI或U或A

+L-PKZ0 (2 off)

CI-PKZ0-M

267083

1 off

内置PE(N)接线端子，两个M25

电缆输入敲落孔，位于顶部

和底部。

配装黑色/灰色旋转手柄

IP55

IP55

PKZM0-…

+NHI-E

+NHI或U或A

+L-PKZ0 (2 off)

CI-PKZ0-GM

1 off

1 off

260089

配装红色/黄色旋转手

柄，符合IEC/EN 60204标

准，用作紧急分断装置

CI-PKZ0-GRM

260104

用于带提前闭合VHI辅助触点的电动机保护断路器PKZM0

配装黑色/灰色旋转手柄

IP65

PKZM0-...和VHI

+NHI或AGM

+U或A

CI-K2-PKZ0-GV

1 off

1 off

M25米制电缆，顶部和底部的

敲落孔中进入，在元件的背

面和控制电缆入口端，将电

缆推入顶部和底部的敲落膜。

219657

配装红色/黄色旋转手

柄，符合IEC/EN 60204标

准，用作紧急分断装置

IP65

CI-K2-PKZ0-GRV

219656

+L (2 off)

CI-K2绝缘配电箱包含N和PE接

线端。

配装黑色/灰色旋转手柄

IP55

IP55

PKZM0-...和VHI

+U或A (欠压或

CI-PKZ0-GVM

1 off

1 off

内置PE(N)接线端子，两个M25

电缆输入敲落孔，位于顶部

和底部。

263526

配装红色/黄色旋转手

柄，符合IEC/EN 60204标

准，用作紧急分断装置

分励脱扣器

)

CI-PKZ0-GRVM

263525

+L-PKZ0 (2 off)

用于电动机保护断路器PKZM4

配装黑色/灰色旋转手柄

IP65

PKZM4-…

+VHI或NHI-E

+NHI和AGM

+U或A

CI-K4-PKZ4-G

1 off

1 off

米制敲落孔：

225524

顶部和底部：M25/M32

在后背板上：M25/M32

控制电缆输入：M20

配装红色/黄色旋转手

柄，符合IEC/EN 60204标

准，用作紧急分断装置

IP65

CI-K4-PKZ4-GR

225525

+L-PKZ0 (2 off)

CI-K4绝缘配电箱包含PE端子。

16

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

绝缘配电箱

E-PKZ

防护

等级

适用于

型号

订货号

价格

见价格表

标准

包装

出口至北美的相关信息

平齐安装的绝缘配电箱

用于电动机保护断路器PKZM01

用于内置PE(N)接线端子

前部IP40

PKZM01

+NHI或U或

A

+NHI-E或

VHI

E-PKZ01

1 off

1 off

产品标准

UL 508; CSA-C22.2

281633

No.14; IEC60947-

4-1; CE认证

E36332

NLRV

12528

3211-05

UL认证, CSA认证

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

带操作膜

前部IP65

+L (2 off)

E-PKZ01-G

281634

在Off位置可锁

前部IP65

前部IP65

PKZM01

+U或A

+NHI-E

E-PKZ01-SVB

1 off

1 off

281635

在Off位置可锁，

与VHI-PKZ01组合

PKZM01

+U或A

+NHI-E或

VHI

E-PKZ01-SVB-V

281943

带紧急分断蘑菇按钮，

保持式

前部IP65

前部IP65

E-PKZ01-PVT

1 off

1 off

281636

带紧急分断蘑菇按钮，

按键释放

E-PKZ01-PVS

281637

用于通过嵌件

CI/E-PKZ01-X...

单元扩展

作为嵌件

PKZM01

E-PKZ01-X

1 off

1 off

289935

用于电动机保护断路器PKZM0

用于内置PE(N)接线端子

罩盖带开孔，孔的大小

适配断路器前部造型

前部IP40

PKZM0-…

+NHI或U或

A

E-PKZ0

072906

产品标准

UL 508; CSA-C22.2

No.14; IEC60947-

4-1; CE认证

E36332

+L-PKZ0

(2个部件)

UL文件号

UL CCN

NLRV

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

12528

3211-05

UL 认证, CSA认证

配装黑色/灰色旋转手柄

前部IP55

前部IP55

PKZM0-…

+NHI或U或

A

+NHI-E

+L-PKZ0

(2个部件)

E-PKZ0-G

1 off

1 off

产品标准

UL 508; CSA-C22.2

No.14; IEC60947-

4-1; CE认证

E36332

NLRV

12528

072907

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

防护等级

配装红色/黄色旋转手

柄，符合IEC/EN 60204标

准，用作紧急分断装置

E-PKZ0-GR

072908

3211-05

UL认证, CSA认证

IEC: 前部IP55,

UL/CSA类型:

1,12, 3R

PKZ及PKE电动机保护断路器

17

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

绝缘配电箱

CI-PKZ

防护

等级

适用于

型号

订货号

价格

见价格表 包装

标准

出口至北美的相关信息

表面安装的绝缘配电箱

用于电动机保护断路器PKZM01

用于内置PE(N)接线端子

IP41

PKZM01

+NHI-E或

VHI-PKZ01

+U或A或

NHI

CI-PKZ01-NA

281408

1 off

产品标准

UL 508; CSA-C22.2

No.14; IEC60947-

4-1; CE认证

E36332

NLRV

12528

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

+L (2 off)

CSA分类号

3211-05

北美认证

UL认证, CSA

认证

专门为北美设计

防护等级

是

IEC: IP41, UL/CSA

类型: -

带操作膜

IP65

PKZM01

+NHI-E或

VHI-PKZ01

+U或A或

NHI

CI-PKZ01-NA-G

281409

1 off

产品标准

UL 508; CSA-C22.2

No.14; IEC60947-

4-1; CE认证

E36332

NLRV

12528

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

+L (2 off)

CSA分类号

北美认证

3211-05

UL认证, CSA

认证

是

IEC: IP65, UL/CSA

类型: -

在Off位置可锁

IP65

IP65

IP65

IP65

PKZM01

+NHI-E或

VHI-PKZ01

+U或A

CI-PKZ01-NA-SVB

1 off

1 off

1 off

1 off

281630

专门为北美设计

防护等级

+L (2 off)

在Off位置可锁，

与VHI-PKZ01组合

PKZM01

+NHI-E

+U或A

CI-PKZ01-NA-SVB-V

281945

+L (2 off)

带紧急分断蘑菇按钮，

保持式

CI-PKZ01-NA-PVT

281631

带紧急分断蘑菇按钮，

按键释放

CI-PKZ01-NA-PVS

281632

用于电动机保护断路器PKZM0，带提前闭合辅助触点

内置N和PE接线端子，下半部分无敲落膜

配装黑色/灰色旋转手柄

IP55

PKZM0-…

+NHI或U或

A

+NHI-E

+L-PKZ0

(2个部件)

CI-K2-PKZ0-NA-G

1 off

1 off

产品标准

UL 508; CSA-C22.2

No.14; IEC60947-

4-1; CE认证

E36332

NLRV

12528

262680

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

配装红色/黄色旋转手

柄，符合IEC/EN 60204标

准，用作紧急分断装置

IP55

CI-K2-PKZ0-NA-GR

262681

3211-05

UL认证, CSA

认证

专门为北美设计

防护等级

是

用于电动机保护断路器PKZM0

内置N和PE接线端子，下半部分无敲落膜

IEC: IP55, UL/CSA

类型: 1, 12, 3R

配装黑色/灰色旋转手柄

IP55

PKZM0-…

+VHI… +

U…

+L-PKZ0

(2 个部件)

CI-K2-PKZ0-NA-GV

1 off

1 off

262682

配装红色/黄色旋转手

柄，符合IEC/EN 60204标

准，用作紧急分断装置

IP55

CI-K2-PKZ0-NA-GRV

262683

18

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

绝缘配电箱

SVB-PKZ, CL/EPKZ01

防护

等级

适用于

型号

订货号

价格

标准

见价格表 包装

出口至北美的相关信息

绝缘配电箱、附件

挂锁性能

最多加三把挂锁，锁弓直径为3-6mm，作为主开关应用，符合IEC/EN 60204

在PKZM0或电机保护

断路器PKZM4的0-位置

可锁.

–

CI-K2-PKZ0-G(R)(V)

CI-PKZ0-G(R)(V)M

SVB-PKZ0-CI

3 off

3 off

产品标准

UL 508; CSA-C22.2

035129

No.14; IEC60947-

4-1; CE认证

E36332

NLRV

12528

3211-05

UL认证, CSA认证

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

–

–

E-PKZ0-G(R)

SVB-PKZ0-E

035127

–

–

–

–

CI-K4-PKZ4-G(R)

CI-K2-PKZ0-...

SVB-PKZ4-CI

1 off

225526

中性线接线端子

用于连接第5条电缆

软线, 1 - 4 mm²

K-CI-K1/2

207451

20 off

10 off

不需要UL/CSA认证

63 A, 软线,

6 - 16 mm²

CI-K4-PKZ4-G(R)

K25/1

096200

–

–

E-PKZ0(-G)(-GR)

E-PKZ01(-G)

N-PKZ0

20 off

1 off

082160

用于PKZ01绝缘配电箱的单元

可与CI-PKZ01-X和E-PKZ01-X组合

带操作膜

前部IP65

PKZM01

CI/E-PKZ01-

XG

289936

+NHI-E或VHI-PKZ01

+U或A或NHI

+L (2 off)

在Off位置可锁

前部IP65

PKZM01

+NHI-E

+U或A

+L (2 off)

PKZM01

+NHI-E或VHI-PKZ01

+U或A

+L (2 off)

PKZM01

+NHI-E或VHI-PKZ01

+U或A

CI/E-PKZ01-

XSVB

1 off

1 off

1 off

289939

带紧急分断蘑菇按钮， 前部IP65

保持式

CI/E-PKZ01-

XPVT

289937

带紧急分断蘑菇按钮， 前部IP65

按键释放

CI/E-PKZ01-

XPVS

289938

+L (2 off)

在Off位置可锁，

与VHI-PKZ01组合

前部IP65

PKZM01

VHI-PKZ01

+U或A

CI/E-PKZ01-

XSVB-V

289980

1 off

+L (2 off)

PKZ及PKE电动机保护断路器

19

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

附件

附件

电缆引入

孔径

mm

电缆外径

mm

型号

订货号

价格

见价格表

标准

包装

米制电缆绝缘套管，符合EN 50262

• 带锁紧螺母和整体旋松

M20

M25

M32

M32

20.5

25.5

32.5

32.5

6 - 13

V-M20

20 off

20 off

10 off

10 off

206910

•

IP68至5 bar

9 - 17

V-M25

206911

13 - 21

18 - 25

V-M32

206912

V-M32G

226156

米制膜套管

IP66

• 带有一体式推入膜

M20

M25

20.5

25.5

1 - 13

1 - 18

KT-M20

100 off

100 off

•

207602

KT-M25

207603

M32

32.5

1 - 25

KT-M32

207604

100 off

适用于 型号

订货号

价格

见价格表 包装

标准

说明

门联动手柄

防护等级IP65,

UL/CS类型

用于主开关，符合IEC/EN 60204

黑色

PKZM0

PKZM4

PKZ0-XH1)

1 off

插接式延长杆A-H-PKZ0可以

切割成任意需要的长度，安

装深度100-240 mm。

定位梢和延长杆随门联动手

柄一起供货。

带ON/OFF开关位置和“+”

(已脱扣)可锁

带3个挂锁，锁弓厚度4-8mm。

不可与VHI20-PKZ0组合使用。

106132

用于带急停功能的主开关，

符合IEC/EN 60204

红色-

黄色

PKZM0

PKZM4

PKZ0-XRH1)

106133

1 off

1 off

4X/类型12

MCC柜上安装的主开关，符

合IEC/EN 60204，PKZM4可旋

转90°安装在这里

黑色

PKZM0

PKZM4

PKZ0-XH-MCC1)

106136

MCC柜上安装的带有急停功能

的主开关，符合IEC/EN 60204，

PKZM4可旋转90°安装在这里

红色-

黄色

PKZM0

PKZM4

PKZ0-XRH-MCC1)

106137

1 off

用于主开关，符合IEC/EN 60204

黑色

PKE

PKE

PKE

PKE-XH1)

1 off

1 off

1 off

插接式延长杆A-H-PKZ0可以

切割成任意需要的长度，安

装深度100-240 mm。

定位梢和延长杆随门联动手

柄一起供货。

带ON/OFF开关位置和“+”

(已脱扣)可锁

带3个挂锁，锁弓厚度4-8mm。

142416

用于带急停功能的主开关，

符合IEC/EN 60204

红色-

黄色

PKE-XRH1)

142417

MCC柜上安装的主开关，符

合IEC/EN 60204，PKZ可旋转

90°安装在这里

MCC柜上安装的带有急停功能

的主开关，符合IEC/EN 60204，

PKZ可旋转90°安装在这里

黑色

PKE-XH-MCC1)

142418

红色-

黄色

PKE

PKE-XRH-MCC1)

142419

1 off

1 off

PKZM4的防护等级增强到IP2X

–

PKZM4

HB-PKZ42)

256581

用于连接电缆，最大外径为

9.5mm。

端子护罩

将

插入式延伸轴

–

–

–

PKZM0

PKZM4

PKZ0-XAH1)

106134

1 off

不包含定位梢和延长杆

出口至北美的相关信息

1) 产品标准

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

防护等级

UL 508; CSA-C22.2 No.14; IEC60947-4-1; CE认证

E36332

NLRV

12528

3211-05

UL认证, CSA认证

IEC: IP65, UL/CSA类型: 4X, 12

2) 产品标准

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

UL 508; CSA-C22.2 No.14; IEC60947-4-1; CE认证

E36332

NLRV

12528

3211-05

UL认证, CSA认证

20

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

附件

附件

说明

型号

订货号

价格

见价格表

标准

包装

出口至北美的相关信息

伸缩式适配器

伸缩夹

无级调整，

伸缩范围

75-115mm。

M22-TA

226161

1 off

产品标准

IEC/EN60947-5;

带45mm导轨，符

合IEC/EN 60715，

用于补偿安装于

CI-K外壳和柜体

中的后部安装设

备的安装深度。

UL 508; CSA-C22.2

No.14-05; CSA-

C22.2 No.94-91;

CE认证

E29184

NKCR

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

012528

3211-03

UL认证

CSA认证

可加锁的旋转手柄

用于连接电动机保护断路

器PKZM0、PKZM4和PKE,作

为主开关，符合EN 60204

可以在“0”位加挂锁。

锁弓厚度：3-6.35mm

不可与VHI-PKZ0

组合

AK-PKZ0

030851

5 off

产品标准

UL 508; CSA-C22.2

No.14; IEC/EN 60947-

4-1; CE认证

E36332

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

NLRV

12528

3211-05

UL认证

CSA认证

密封装置

防止对过载脱扣器和测试

功能的人为干预，用使用

工业标准密封电缆密封。

适用于电动机保护断路器

PKZM0和PKZM4

–

–

PL-PKZ0

5 off

203599

安装角形托架

文档资料

用螺钉固定在安装板上

PKE32-XMB

134837

20 off

产品标准

北美认证

UL 508; CSA-C22.2

No.14; IEC/EN 60947-

4-1; CE认证

UL和CSA申请存档

电动机保护断路器PKZM0,

EEx-e电动机的过载监控

德语/英语

德语/英语

德语/英语

AWB1210-1458D/GB

266164

1 off

1 off

1 off

电动机保护断路器PKZM4,

EEx-e电动机的过载监控

AWB1210-1457D/GB

266165

电动机保护断路器PKE,

EEx-e电动机的过载监控

AWB1210-1631DE/EN

134836

适用于

颜色

电压

Us

型号

订货号

价格

见价格表

标准

包装

带氖泡的指示灯

V

CI-K2-PKZ0-… , CI-K4-PKZ4 ,

CI-PKZ0(1) , E-PKZ0(1)

白色

白色

白色

绿色

110 - 230

230 - 400

415 - 500

110 - 230

L-PKZ0(230V)

10 off

10 off

5 off

082151

CI-K2-PKZ0-… , CI-K4-PKZ4 ,

CI-PKZ0(1) , E-PKZ0(1)

L-PKZ0(400V)

082152

CI-K2-PKZ0-… , CI-K4-PKZ4 ,

CI-PKZ0(1) , E-PKZ0(1)

L-PKZ0(500V)

082153

CI-K2-PKZ0-… , CI-K4-PKZ4 ,

CI-PKZ0(1) , E-PKZ0(1)

L-PKZ0-GN(230V)

082154

10 off

CI-K2-PKZ0-… , CI-K4-PKZ4 ,

CI-PKZ0(1) , E-PKZ0(1)

绿色

绿色

红色

黄色

230 - 400

415 - 500

110 - 230

230 - 400

L-PKZ0-GN(400V)

10 off

5 off

082155

CI-K2-PKZ0-… , CI-K4-PKZ4 ,

CI-PKZ0(1) , E-PKZ0(1)

L-PKZ0-GN(500V)

082156

CI-K2-PKZ0-… , CI-K4-PKZ4 ,

CI-PKZ0(1) , E-PKZ0(1)

L-PKZ0-RT(230V)

082157

10 off

10 off

CI-K2-PKZ0-… , CI-K4-PKZ4 ,

CI-PKZ0(1) , E-PKZ0(1)

L-PKZ0-RT(400V)

082158

PKZ及PKE电动机保护断路器

21

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

母线适配器

用于PKZ和PKE的母线适配器

获得UL 508认证

安装于铜扁平母排，母排中心距离为60mm，适用于5mm和10mm母排厚度。

额定

工作

电压

接线

能力

适配

器宽

度

安装

导轨

适用于

型号

订货号

价格

见价格表

标准

包装

说明

Ue

V

mm

45

数量

额定工作电流16 A

用于带弹簧负载式

端子的起动器

690

AWG 14

(2.5 mm²)

2

PKZM0-C + DILMC7

PKZM0-C + DILMC9

PKZM0-C + DILMC12

BBA0C-16

101455

4 off

根据UL508: Ie = 12 A

额定工作电流25 A

用于可逆起动器

690

AWG 12

(4 mm²)

90

1

PKZM0, PKE + 2 x

DILM7-01

PKZM0, PKE + 2 x

DILM9-01

PKZM0, PKE + 2 x

DILM12-01

BBA0R-25

101453

2 off

与单个元件PKZM0和DILM组

合，使用可逆起动器组件

PKZM0-XRM12

。与MSC-R的组

合组装完整，并经过测试

MSC-R-0,25-M7… -

MSC-R-12-M12…

可通用

690

AWG 12

(4 mm²)

45

2

–

BBA0-25/2TS

101481

4 off

安装导轨可在1.25mm网格里

移动

用于直接起动器(DOL)

690

AWG 12

(4 mm²)

45

1

PKZM0, PKE +

2 x DILM17-01

PKZM0, PKE +

2 x DILM25-

BBA0-25

101451

4 off

与单个元件PKZM0和DILM组

合 ， 使 用 D O L 起 动 器 组 件

PKZM0-XRM12。与MSC-D的组

合组装完整，并经过测试

01PKZM0, PKE +

2 x DILM25-01

PKZM0, PKE +

2 x DILM32-01

MSC-R-16-M17…

MSC-R-32-M32…

用于软起动器

690

AWG 12

(4 mm²)

45

1

PKZM0, PKE +

DS7...004N...

PKZM0, PKE +

DS7...007N...

PKZM0, PKE +

DS7...009N...

PKZM0, PKE +

DS7...012N...

BBA0L-25

142526

1 off

–

额定工作电流32 A

用于可逆起动器

690

AWG 10

(6 mm²)

90

3

PKZM0, PKE + 2 x

DILM17-01

PKZM0, PKE + 2 x

DILM25-01

PKZM0, PKE + 2 x

DILM32-01

BBA0R-32

101454

2 off

与单个元件PKZM0和DILM组

合,可使用接线组件PKZM0-

XM32DE和可逆起动器接线组

件DILM32-XRL。与MSC-R的组

合组装完整，并经过测试

MSC-R-16-M17… -

MSC-R-32-M32…

出口至北美的相关信息

产品标准

UL 508A; CSA-C22.2 No. 14;

IEC60439-1; CE认证

E300273

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

232140

3211-37

UL认证, CSA认证

UL文件号

UL CCN

NMTR, NMTRZ

最大电压额定值 600 V AC

22

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

母线适配器

额定

工作

电压

Ue

接线

能力

适配

器宽

度

安装

导轨

适用于

型号

订货号

价格

见价格表 包装

标准

说明

V

mm

45

数量

额定工作电流32 A

可通用

690

–

2

PKZM0…, PKE +

DILM…

BBA0-32/2TS-C2)

116708

4 off

通用适配器单相、2相和3相

应用。安装导轨可在1.25mm

网格内移动。

关于接线能力，圆导线可高

达6mm²。只有在CW35/2009

或之后制造的母线适配器/接

线组件可用于PKE。

用于直接起动器(DOL)

690

690

AWG 10

(6 mm²)

45

45

2

2

PKZM0, PKE +

DILM17

PKZM0, PKE +

DILM25

PKZM0, PKE +

DILM32

MSC-D-16-M17… -

MSC-D-32-M32…

BBA0-321)

4 off

与单个元件PKZM0和DILM组

合，可使用接线组件PKZM0-

XM32DE。

与MSC-D的组合组装完整，

并经过测试。

101452

用于起动器

AWG 10

(6 mm²)

PKZM0, PKE +

DS7...016N...

PKZM0, PKE +

DS7...024N...

PKZM0, PKE +

DS7...032N...

BBA0L-32

142527

1 off

–

用于160mm适配器

系统，带电动机保

护断路器的

690

690

AWG 10

(6 mm²)

45

55

1

2

PKZM0, PKE

BBA0K-32

1 off

4 off

–

142528

–

额定工作电流63 A

用于直接起动器(DOL)

AWG 8

(10 mm²)

PKZM4 + DILM17

PKZM4 + DILM25

PKZM4 + DILM32

PKZM4 + DILM40

PKZM4 + DILM50

PKZM4 + DILM65

BBA4L-631)

101459

用于电气连接：

PKZM4 + DILM17至DILM32：

MVS-LB0-0M-G

PKZM4 + DILM40至DILM65：

PKZM4-XM65DE可以使用。

用于电动机保护

断路器

690

AWG 8

(10 mm²)

54

1

PKZM4

BBA4-631)

101457

4 off

–

出口至北美的相关信息

1)

2)

产品标准

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

UL 508; CSA-C22.2 No.14; IEC60439-1; CE认证

E300273

NMTR, NMTR7

232140

3211-37

UL认证, CSA认证

600 V AC

产品标准

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

北美认证

最大电压额定值

UL 508; CSA-C22.2 No.14;

IEC60439-1; CE认证

E300273

NMTR, NMTR7

UL认证, CSA认证

600 V AC

最大电压额定值

PKZ及PKE电动机保护断路器

23

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

母线适配器

BBA, PKZM0-XM

额定

工作

电压

Ue

接线

能力

适配

器宽

度

安装

导轨

适用于

型号

订货号

价格

见价格表

标准

包装

说明

V

mm

45

数量

无电气触点

空模块

–

–

–

2

–

–

BBA0/2TS-L1)

4 off

4 off

安装导轨可在1.25mm网格内

移动。

适用于可逆和星-三角起动器。

101482

–

–

54

9

2

BBA4/2TS-L1)

101483

安装导轨可在1.25mm网格内

移动。

适用于可逆和星-三角起动器。

侧面安装模块，

可以插接在两侧

–

–

–

BBA-XSM1)

101484

10 off

可以成组安装于母线适配器

上，以扩展安装宽度

母线适配器附件

安装导轨

–

–

–

–

45

54

–

–

BBA…

BBA…

PKZM0-XMR2)

10 off

10 off

–

–

239364

母线适配器附件

安装导轨

PKZM0-XMR542)

113911

母线适配器附件

安装导轨

–

–

72

–

BBA…

PKZM0-XMR722)

113912

10 off

–

连接电缆

–

–

–

–

–

–

–

–

–

BBA…

BBA…

BBA-XLT-6-1303)

30 off

30 off

–

–

116902

BBA-XLT-16-1423)

116903

出口至北美的相关信息

1)

2)

产品标准

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC60439-1; CE认证

E300273

NMTR, NMTR7

232140

3211-37

UL认证, CSA认证

600 V AC

产品标准

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC60947-4-1; CE认证

E300273

NMTR, NMTR7

232140

3211-37

UL认证, CSA认证

最大电压额定值

3)

产品标准

UL文件号

UL CCN

UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC60439-1; CE认证

根据要求

根据要求

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

根据要求

根据要求

UL认证, CSA认证

24

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

接线组件

接线组件

适用于

型号

价格

标准

说明

订货号

见价格表 包装

直接起动器(DOL)

PKZM0-XDM12

283149

PKZM0, PKE + DILM7

PKZM0, PKE + DILM9

PKZM0, PKE + DILM12

PKZM0, PKE + DILM15

DS7-34…SX004…

DS7-34…SX007…

DS7-34…SX009…

DS7-34…SX012…

1 off

组成部分：

• 用于PKZM0和接触器的机械连接元器件

• PKZM0

和接触器之间的主电源接线，免工具插头连接

• 电缆敷设

作为辅助触点，使用DILA-XHIT ...

不可与NHI-E...PKZ0-C组合。

Ue≦415 V

见相关样本

直接起动器(DOL)

PKZM0, PKE + DILM17

PKZM0, PKE + DILM25

PKZM0, PKE + DILM32

PKZM0-XDM32

1 off

1 off

1 off

组成部分：

• 导轨适配器底板

283153

•

在

PKZ和接触器之间的主回路布线

PKZM4 + DILM40

PKZM4 + DILM50

PKZM4 + DILM65

PKZM4-XDM65

101053

可逆起动器

PKZM0, PKE + DILM7-01

PKZM0, PKE + DILM9-01

PKZM0, PKE + DILM12-01

PKZM0-XRM12

283185

组成部分：

• 用于PKZM0和接触器的机械连接元器件

• 可逆起动器主电源接线，免工具插头连接

• 控制电缆，用于免工具插头连接里的电气联锁

– K1M: A1 -K2M: 21

– K1M: 21 -K2M: A1

– K1M: A2 -K2M: A2

• 电缆敷设

作为辅助触点，使用DILA-XHIT ...

不可与NHI-E...PKZ0-C组合。

Ue≦415 V

见相关样本

可逆起动器

PKZM0, PKE + DILM17

PKZM0, PKE + DILM25

PKZM0, PKE + DILM32

PKZM0-XRM32

1 off

5 off

组成部分：

• 导轨适配器底板

283189

•

可逆起动器电源接线

电气触点模块

PKZM0, PKE + DILM17

PKZM0, PKE + DILM25

PKZM0, PKE + DILM32

DS7-34…SX016…

DS7-34…SX024…

DS7-34…SX032…

PKZM0-XM32DE

239349

• 在PKZMO和接触器之间的主回路布线

• 仅与母线适配器或安装导轨适配器组合使用

PKZM4 + DILM40

PKZM4 + DILM50

PKZM4 + DILM65

PKZM4-XM65DE

5 off

4 off

• PKZM4和接触器之间的主电流电源

101056

导轨适配器底板

导轨适配器底板

PKZM0-XDM12

PKZM0-XRM12

PKZM0-XC45

283132

组成部分：

• 45mm宽适配器底板

• 连接元器件，用于并排放置更多适配器底板

PKZM4 + DILM40

PKZM4 + DILM50

PKZM4 + DILM65

PKZM4-XC55/2

4 off

1 off

组成部分：

• 55mm宽适配器底板

101054

•

用于其它底板的连接凸轮

• 适用于可逆和星 - 三角起动器

软起动器

软起动器

PKZM0, PKE + DS7...004N...

PKZM0, PKE + DS7...007N...

PKZM0, PKE + DS7...009N...

PKZM0, PKE + DS7...012N...

PKZM0-XC45L

142529

组成部分：

• 45mm宽适配器底板

PKZM0, PKE + DS7...016N...

PKZM0, PKE + DS7...024N...

PKZM0, PKE + DS7...032N...

PKZM0-XC45L/2

142570

1 off

组成部分：

• 45mm宽适配器底板

PKZ及PKE电动机保护断路器

25

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

电动机馈电插头、三相接线排

电动机馈电插头

描述

适用于

型号

订货号

价格

见价格表

标准

包装

说明

出口至北美的相关信息

带触点板的PE模块

DILM(C)7

DILM(C)9

DILM(C)12

DILM(C)15

DILM12-XMCE

5 off

5 × 7.5 (15) mm安装导轨

(按照DIN EN 60715规定)，

带所需的PE功能。用于

连接PE (0.75 – 4 mm²)

产品标准

UL 508; CSA-C22.2

No. 14; IEC60947-4-1;

CE

121764

认证

北美认证

产品标准

UL和CSA申请存档

带PE模块和触点板的电动机馈电插头

DILM(C)7

DILM(C)9

DILM(C)12

DILM(C)15

DILM12-XMCP/E

121769

1 off

35 × 7.5 (15) mm安装导轨

(按照DIN EN 60715规定)，

带所需PE功能。用于

连接L1, L2, L3, PE

(0.75 – 2.5 mm²)

IEC/EN 60947-4-1;

UL 508; CSA-C22.2

No. 14-05; CE认证

北美认证

UL和CSA申请存档

带PE模块的电机馈电插头不带触点板

PKZM0/PKE + DILM(C)7

PKZM0/PKE + DILM(C)9

PKZM0/PKE + DILM(C)12

PKZM0/PKE + DILM(C)15

MSC-D(E)-…-M7…

DILM12-XMCP/T

121770

1 off

用于连接L1, L2, L3, PE

(0.75 – 2.5 mm²)

产品标准

北美认证

IEC/EN 60947-4-1;

UL 508; CSA-C22.2

No. 14-05; CE认证

UL和CSA申请存档

MSC-D(E)-…-M9…

MSC-D(E)-…-M15…

三相接线排，给端子1,3,5馈电

防止直接接触(接触防护)，U =690 V, I =63 A

e

u

旋转安装时能被延长

断路器

长度

单元宽度

型号

订货号

价格

见价格表

标准

包装

说明

数量

mm

mm

用于PKZM0-...或PKE，无侧面安装辅助触点或电压脱扣器

2

3

4

5

90

45

45

45

45

B3.0/2-PKZ01)

10 off

10 off

10 off

10 off

在端子1,3,5上给若干台电动机保

护断路器并行馈电

063961

135

180

225

B3.0/3-PKZ01)

232289

B3.0/4-PKZ01)

063960

B3.0/5-PKZ01)

232290

用于电动机保护断路器，每台右侧安装有一个辅助触点或脱扣指示辅

助触点

2

3

4

5

99

45 + 9

45 + 9

45 + 9

45 + 9

B3.1/2-PKZ01)

10 off

10 off

10 off

10 off

在端子1,3,5上给若干台电动机保

护断路器并行馈电

044945

153

207

261

B3.1/3-PKZ01)

044946

B3.1/4-PKZ01)

044947

B3.1/5-PKZ01)

044948

用于PKZM0-... 或PKE，每台右侧安装有一个辅助触点和一个脱扣指示辅

助触点，或左侧安装有一个电压脱扣器

2

108

45 + 18

B3.2/2-PKZ01)

10 off

10 off

在端子1,3,5上给若干台电动机保

护断路器并行馈电

063963

4

234

45 + 18

B3.2/4-PKZ01)

063959

出口至北美的相关信息

1)

产品标准

UL文件号

UL CCN

UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC60947-4-1; CE认证

E36332

NLRV

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

98494

3211-06

UL认证, CSA认证

26

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

进线端子

HB3...PKZO, BK...I3-PKZ

断路器

适用于

单元宽度

型号

订货号

价格

见价格表

标准

包装

说明

数量

mm

护罩，用于未连接导线的端子

防止直接接触

封闭三相接线排B3...-PKZO未使用的接线端

–

–

–

H-B3-PKZ01)

20 off

5 off

–

032721

进线端子

–

PKZM0

PKE

–

BK25/3-PKZ02)

032720

用于三相接线排，

防止意外接触，

U = 690 V, I = 63 A

e

u

适用的导线横截面：

2.5 - 25mm²绞合线

2.5 - 16mm²带金属端套的软线

AWG 14 - 6，适用于端子1,3,5

–

–

PKZM0

PKZM4

–

BK25/3-PKZ0-E3)

5 off

1 off

用于三相接线排，

防止意外接触，

U = 690 V, I = 60 A

适用的导线横截面：

2.5 - 25mm²绞合线

2.5 - 16mm²带金属端套的软线

AWG 14 - 6，用于组装E型起动器

262518

e

u

–

BK50/3-PKZ4-E4)

272165

用于三相接线排B3…PKZ4组合。

Iu = 120 A

用于组装E型起动器

出口至北美的相关信息

1)

2)

产品标准

UL 508; CSA-C22.2 No.14; IEC60947-4-1;

产品标准

UL 508; CSA-C22.2 No.14; IEC60947-4-1;

CE认证

E36332

NLRV

CE认证

E36332

NLRV

UL文件号

UL CCN

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

98494

3211-06

UL认证, CSA认证

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

12528

3211-05

UL认证, CSA认证

3)

4)

产品标准

UL 508; CSA-C22.2 No.14; IEC60947-4-1;

产品标准

UL 508; CSA-C22.2 No.14; IEC60947-4-1;

CE认证

E36332

NLRV

CE认证

E36332

NLRV

UL文件号

UL CCN

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

专门为北美设计

适用于

98494

3211-06

UL认证, CSA认证

是

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

专门为北美设计

适用于

12528

3211-06

UL认证, CSA认证

是

PKZM0/PKE, E/F型应用所需的线路端子

PKZM4/PKE, E/F型应用所需的线路端子

PKZ及PKE电动机保护断路器

27

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

三相接线排

三相接线排

防止直接接触(接触防护)，U =690 V, I =128 A

e

u

断路器

长度

单元宽度

型号

价格

标准

出口至北美的相关信息

订货号

见价格表 包装

数量

mm

mm

用于PKZM4，无侧面安装辅助触点或电压脱扣器

2

3

4

110

165

220

55

55

55

B3.0/2-PKZ4

1 off

1 off

1 off

产品标准

UL 508; CSA-C22.2 No.14;

IEC60947-4-1; CE认证

E36332

NLRV

12528

3211-06

UL认证, CSA认证

220220

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

B3.0/3-PKZ4

220221

B3.0/4-PKZ4

220222

用于PKZM4，每台安装有一个辅助触点或脱扣指示辅助触点，

每个触点固定在右侧

2

119

55 + 9

55 + 9

B3.1/2-PKZ4

1 off

1 off

220223

3

183

B3.1/3-PKZ4

220224

4

247

55 + 9

B3.1/4-PKZ4

220225

1 off

用于PKZM4，每台右侧安装有一个辅助触点和一个脱扣

指示辅助触点，或左侧安装有一个电压脱扣器

2

128

55 + 18

B3.2/2-PKZ4

1 off

1 off

220226

4

274

55 + 18

B3.2/4-PKZ4

220227

未使用的端子的护罩

防止直接接触

封闭三相接线排未使用的端子

断路器

长度

单元宽度

型号

价格

标准

出口至北美的相关信息

订货号

见价格表 包装

数量

mm

–

mm

–

–

H-B3-PKZ4

220228

10 off

产品标准

UL 508; CSA-C22.2 No.14;

IEC60947-4-1; CE认证

E36332

UL文件号

UL CCN

NLRV

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

12528

3211-06

UL认证, CSA认证

28

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

操作电压

A-PKZO, U-PKZO

操作电压

型号

价格

标准

型号

价格

标准

说明

订货号

见价格表 包装

订货号

见价格表 包装

分励脱扣器，欠压脱扣器

AC

标准电压

24 V 50 Hz

A-PKZ0(24V50Hz)1)

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

U-PKZ0(24V50Hz)1)

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

2 off

073181

073129

110 V 50 Hz

220 V 50 Hz

230 V 50 Hz

240 V 50 Hz

380 V 50 Hz

400 V 50 Hz

415 V 50 Hz

120 V 60 Hz

240 V 60 Hz

440 V 60 Hz

480 V 60 Hz

A-PKZ0(110V50Hz)1)

073184

U-PKZ0(110V50Hz)1)

073132

A-PKZ0(220V50Hz)1)

073186

U-PKZ0(220V50Hz)1)

073134

A-PKZ0(230V50Hz)1)

073187

U-PKZ0(230V50Hz)1)

073135

A-PKZ0(240V50Hz)1)

073188

U-PKZ0(240V50Hz)1)

073136

A-PKZ0(380V50Hz)1)

073189

U-PKZ0(380V50Hz)1)

073137

A-PKZ0(400V50Hz)1)

073190

U-PKZ0(400V50Hz)1)

073138

A-PKZ0(415V50Hz)1)

073191

U-PKZ0(415V50Hz)1)

073139

A-PKZ0(120V60Hz)1)

073195

U-PKZ0(120V60Hz)1)

073143

A-PKZ0(240V60Hz)1)

073198

A-PKZ0(440V60Hz)1)

082164

U-PKZ0(240V60Hz)1)

073146

U-PKZ0(440V60Hz)1)

082161

A-PKZ0(480V60Hz)1)

073199

U-PKZ0(480V60Hz)1)

073147

非标准电压，除以上给定的电压外

…V 50 Hz (24 - 500 V)

A-PKZ0(*V50Hz)1)

2 off

2 off

U-PKZ0(*V50Hz)

订货号由型号和操作电

压组合而成。

982165

982162

…V 60 Hz (24 – 600 V)

A-PKZ0(*V60Hz)1)

982166

U-PKZ0(*V60Hz)

982163

对于非标准电压，必须

从所定义的范围(... - ... V))

标明所需要的操作电压。

最小订单数量：10个单

元。

DC

标准电压

24 V DC

A-PKZ0(24VDC)1)

2 off

2 off

073200

110 V DC

A-PKZ0(110VDC)1)

073203

出口至北美的相关信息

1)

产品标准

UL文件号

UL CCN

CSA文件号

CSA分类号

北美认证

UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC60947-4-1; CE认证

E36332

NLRV

12528

3211-05

UL认证, CSA认证

PKZ及PKE电动机保护断路器

29

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

工程

PKZM0和PKZM4在1极和2极电路中，AC/DC

PKZM0(1)和PKZM4在2极电路中，带CL-PKZ0

L1

N

1

3

5

1

3

5

CL-PKZ0

PKZ0Z

2

4

6

I > I > I >

I > I > I >

2

4

6

2

4

6

I >> I >> I >>

1

3

5

1

3

5

I > I > I >

2

4

6

PVC绝缘电缆防止短路时的热过载

该表格给出了最小的电缆横截面，电动机保护断路器为PKZ(M)，最大至额定条件短路电流Iq

受保护的最小电缆横截面

产品型号

380 – 415 V, 50 Hz, Cu mm²

4

2.5

1.5

1

0.75

PKZM0-0,16

PKZM0-6.3

PKZM0-10

PKZM0-12

PKZM0-16

PKZM0-20

PKZM0-25

PKZM0-32

PKZM4-16

PKZM4-25

PKZM4-32

PKZM4-40

PKZM4-50

PKZM4-58

PKZM4-63

PKZM0-...T的脱扣特性, PKZM01

2 h

20

2 h

20

PKZM0-...,

PKZM01

PKZM4-...

10

5

10

5

2

2

1

40

1

40

20

10

20

10

5

5

PKZM0...-T

2

1

2

1

200

200

14 x Iu

20 x Iu

14 x Iu

50

20

50

20

5

2

5

2

1.5

2

3

4

6

8

10

15 20

x Ir

30

1.5

2

3

4

6

8

10

15 20

x Ir

30

30

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

电动机保护断路器的脱扣特性PKE

2

1

PKE...

t

20

10

5

2

1

20

10

5

CLASS20

2

1

500

CLASS15

CLASS10

CLASS5

200

100

50

12 x Ir

14 x Iu

20

10

5

2

1

1

1.5

2

3

4

5

7

10 15 20 30 40 50 70 100

x Ir

允通特性，电动机保护断路器、 变压器保护断路器、用于起动器组合的断路器

32 A

ÎD

[kA]

10

8

25 A

2

105

8

6

i dt

PKZM0-....

PKZM01-....

20 A

PKZM01

32 A

16 A

[A2 s]

PKZM0-.... 25 A

10 A/12 A

6

4

20 A

16 A

6.3 A

4

3

3

10 A/12 A

4.0 A

2

2

1.5

6.3 A

4.0 A

1

0.8

104

8

2.5 A

1.6 A

0.6

6

0.4

0.3

4

3

0.2

2

1 A

1.5

2.5 A

1.6 A

0.1

103

8

6

0.08

0.63 A

0.06

0.04

0.03

4

3

0.4 A

0.02

2

Ue = 400 V

Ue = 400 V

0.015

0.01

1.5

0.25 A

1.0 A

102

1

1.5

2

3

4

6

8

10 15 20 30 40 60 80100

1

1.5

2

3

4

6

8

10 15 20 30 40 60 80 100

Icc rms [kA]

Icc rms [kA]

电动机保护断路器的允通特性

100

Î

[kA]

2

106

105

104

103

102

i dt

D

PKZM4

PKZM4

[A2 s]

63/58 A

50/40/32A

25 A

16 A

63/58 A

50/40/32A

25 A

10

16 A

Ue = 400 V

Ue = 400 V

1

1

10

100

Icc rms [kA]

1

10

100

Icc rms [kA]

PKZ及PKE电动机保护断路器

31

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

分断能力

断路器分断能力

额定持续电流 Iu

额定条件短路电流 I IEC/EN60947-4-1

q

额定极限短路电流 Icu

额定运行短路电流 Ics

}

IEC/EN 60947-2

230 V

Iq

kA

400 V

Iq

kA

440 V

Iq

kA

500 V

Iq

kA

690 V

Iq

kA

Iu

A

Icu

kA

Ics

kA

Icu

kA

Ics

kA

Icu

kA

Ics

kA

Icu

kA

Ics

kA

Icu

kA

Ics

kA

A1)

A1)

A1)

A1)

A1)

PKZM0, PKZM0...-T，“1”类和“2”类配合

0.16 – 1

1.6

2.5

4

6.3

10

150 150 150

150 150 150

150 150 150

150 150 150

150 150 150

150 150 150

N

N

N

150 150 150

150 150 150

150 150 150

150 150 150

150 150 150

150 150 150

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

5

3

3

3

3

3

3

3

3

5

3

3

3

3

3

3

3

3

5

3

2

2

2

2

1

1

1

50

50

50

50

50

50

50

50

50

N

N

N

50

50

50

50

50

N

N

N

50

50

50

50

50

N

N

N

42

42

15

15

6

42

42

15

15

6

11

11

8

50

50

50

50

50

50

50

42

15

15

10

10

10

42

15

15

10

10

10

12

12

12

13

13

13

50

50

50

50

50

50

12

16

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

13

13

13

13

13

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

13

13

13

13

13

8

20

25

32

3

3

3

6

6

6

6

PKZM0 (PKZM0...-T) + CL-PKZ0

0.16 – 1

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

20

20

20

20

20

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

1.6

2.5

4

6.3

10

12

16

20

20

20

20

20

5

5

5

5

20

20

20

20

5

5

5

5

50

20

20

20

10

10

10

20

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

10

10

10

10

10

10

25

32

5

5

PKZM0 (PKZM0...-T) + 2 CL-PKZ0

0.16 – 1

1.6

2.5

4

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

20

20

20

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

40

40

20

20

10

10

10

10

10

40

40

20

20

10

10

10

10

10

20

6.3

10

12

16

20

50

40

40

40

20

20

20

20

20

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

20

20

20

20

20

20

25

32

注

无需上级保护设备，因为属于自保

1) 如果短路电流超过了设备的额定条件短路电流(Icc > Iq)，

护范围(100/150 kA)

那么就需要后备熔断器

N

不需要

32

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

分断能力

断路器分断能力

额定持续电流 Iu

额定条件短路电流 I IEC/EN60947-4-1

q

额定极限短路电流 Icu

额定运行短路电流 Ics

}

IEC/EN 60947-2

230 V

Iq

kA

400 V

Iq

kA

440 V 2)

Iq

kA

500 V2)

Iq

kA

690 V2)

Iq

kA

Iu

A

Icu

kA

Ics

kA

Icu

kA

Ics

kA

Icu

kA

Ics

kA

Icu

kA

Ics

kA

Icu

kA

Ics

kA

A1)

A1)

A1)

A1)

A1)

PKZM01，“1”类和“2”类配合

0.16 – 1

1.6

2.5

4

6.3

10

12

16

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

10

10

10

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

10

10

10

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

42

15

15

10

50

50

50

50

50

42

15

15

10

50

50

50

50

50

10

10

10

3

50

50

50

50

50

50

50

50

50

20, 25

PKZM4，“1”类和“2”类配合

16

25

32

40

50

58

63

150 150 25

150 150 25

N

N

150 150 25

150 150 25

N

N

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

25

25

25

25

25

25

25

100

100

100

100

100

160

160

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

100

100

100

100

100

160

160

8

8

5

5

5

5

5

8

8

5

5

5

5

5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

100

100

100

100

100

160

160

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

100

100

100

160

160

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

100

100

100

160

160

PKE12...2)“1”类

0.3 - 1.2

1 - 4

3 - 12

100

100

100

50

50

50

100

100

100

50

50

50

50

50

15

50

50

50

10

10

10

50

50

50

3

3

3

50

50

50

PKE32...2)“1”类

3 - 12

8 - 32

100

100

50

50

100

100

50

50

15

25

50

50

6

6

50

50

3

3

50

50

注

无需上级保护设备，因为属于自保

1) 熔断器(AgG/g L)将电动机保护断路器的分断能力加强到100 kA。

护范围(150 kA)

2) 关于电压>400V和带CL-PKZ0的设备组合，请咨询。

N

不需要

电动机保护断路器的内电阻

阻抗

散热

额定持续

阻抗

散热

额定持续

(3极，工

作温度)

电流 Iu

(3极，工

作温度)

电流 Iu

Ω

W

A

Ω

W

A

PKZM0-0,16

PKZM0-0.25

PKZM0-0.4

PKZM0-0.63

PKZM0-1

PKZM0-1.6

PKZM0-2.5

PKZM0-4

PKZM0-6.3

PKZM0-10

PKZM0-12

PKZM0-16

PKZM0-20

PKZM0-25

PKZM0-32

78

32

13

5

2

0.8

0.32

0.13

0.050

0.020

0.014

0.008

0.005

0.003

0.002

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

0.16

0.25

0.4

0.63

1

1.6

2.5

4

6.3

10

12

16

20

PKZM4-16

PKZM4-25

PKZM4-32

PKZM4-40

PKZM4-50

PKZM4-58

PKZM4-63

0.029

0.012

0.007

0.005

0.003

0.002

0.002

22

22

22

22

22

22

22

16

25

32

40

50

58

65

25

32

PKZ及PKE电动机保护断路器

33

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

电动机保护断路器

全球市场认证

PKZM01, PKZM0, PKZM4

认证类型的额定数据1)

UL508/CSA C22.2 No.14

电动机功率

三相电流

整定范围

过载保护

最大保护装置（根据UL/CSA）

群组保护2)

短路保护

高达最大的

短路电流

熔断器

最大额定值

最大断路器

200 V 230 V

460 V

HP

575 V

HP

600 V 带CL

带CL

带CL

HP

HP

A

A

kA

kA

A

A

A

A

电动机保护断路器PKZM01

PKZM01-0,16

PKZM01-0.25

PKZM01-0.4

PKZM01-0,63

PKZM01-1

“带热、磁脱扣的手动电动机起动器”

3)

0.1 – 0.16

2.2

3.4

5.6

8.8

14

22

35

56

88

140

168

224

280

350

50

50

50

50

50

50

50

50

50

22

18

10

10

10

600

600

600

600

600

600

600

600

600

150

150

150

150

150

600

600

600

600

600

600

600

600

600

125

125

125

125

125

0.16 – 0.25

0.25 – 0.4

0.4 – 0.63

0.63 – 1

1 – 1.6

PKZM01-1,6

PKZM01-2.5

PKZM01-4

¾

1

2

¾

1½

3

½

¾

1

3

3

3

5

-

½

¾

1½

3

3

5

1.6 – 2,5

2.5 – 4

PKZM01-6,3

PKZM01-10

PKZM01-12

PKZM01-16

PKZM01-20

PKZM01-25

电动机保护断路器PKZM01

PKZM0-0,16

PKZM0-0.25

PKZM0-0.4

3

5

4 – 6.3

6.3 – 11

9 – 12

10 – 16

16 – 20

20 – 25

7½

7½

10

-

10

10

10

15

20

50

50

50

18

18

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

-

7½

15

“带热、磁脱扣的手动电动机起动器”

3)

0.1 – 0.16

2.2

3.4

5.6

8.8

14

22

35

56

88

140

168

224

280

350

448

50

50

50

50

50

50

50

50

50

22

18

10

10

10

10

600

600

600

600

600

600

600

600

600

150

150

150

150

150

150

600

600

600

600

600

600

600

600

600

125

125

125

125

125

125

0.16 – 0.25

0.25 – 0.4

0.4 – 0.63

0.63 – 1

1 – 1.6

PKZM0-0.63

PKZM0-1

PKZM0-1.6

PKZM0-2.5

PKZM0-4

PKZM0-6.3

PKZM0-10

PKZM0-12

PKZM0-16

¾

1

2

¾

1½

3

½

¾

1

3

3

3

5

-

7½

½

¾

1½

3

3

5

-

7½

10

1.6 – 2,5

2.5 – 4

3

5

4 – 6.3

6.3 – 11

9 – 12

10 – 16

16 – 20

20 – 25

24 – 32

7½

7½

10

-

15

20

10

10

10

15

20

25

50

50

50

18

18

18

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

PKZM0-20

PKZM0-25

PKZM0-32

电动机保护断路器PKZM4

PKZM4-16

3

5

10

20

25

30

30

40

40

15

25

30

40

40

50

50

10 – 16

16 – 25

25 – 34

32 – 42

40 – 52

50 – 56

52 – 58

224

350

448

560

700

812

882

50

50

50

50

10

10

10

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

PKZM4-25

PKZM4-32

PKZM4-40

PKZM4-50

PKZM4-58

PKZM4-63

7½

10

10

10

15

15

7½

10

15

15

15

15

注

工作系数

1) 设备用于全球市场IEC UL/CSA

根据负载系数，在电流刻度上整定Ir 值

2) 小心：更改了群组保护的要求

SF = 1.15  I = 1 × I

r

n mot

3) 根据额定工作电流，计算该范围的电动机输出。

根据NEC表430-150，确定数值

SF = 1  I = 0.9 × I

r

n mot

34

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

E型起动器

PKZM

认证类型的额定数据1)

UL508/CSA C22.2 No.14

适用于

控制器

一般用途

附件

标准辅助触点

NHI11-PKZ0

PKZM0(-T)

PKZM4

A 600, Q 300

5 A – 600 V AC

1 A – 250 V DC

–

–

NHI12-PKZ0

NHI21-PKZ0

NHI2-11S-PKZ0

NHI-E-11-PKZ0

NHI-E-10-PKZ0

VHI20-PKZ0

VHI20-PKZ01

AGM2-10-PKZ0

AGM2-01-PKZ0

A-PKZ0(...)

E150

0.5 A – 250 V AC

提前闭合辅助触点

脱扣指示器

PKZM0(-T)

PKZM01

PKZM0(-T)

PKZM4

E150

0.5 A – 250 V AC

0.5 A – 250 V AC

5 A – 600 V AC

1 A – 250 V DC

–

–

–

E150

A 600, Q 300

分励脱扣器

触点模块的辅助触点

注

PKZM0(-T)

PKZM4

–

–

关于驱动电压和订购信息，

请参考德国市场产品

U-PKZ0(...)

HI11-S/EZ-PKZ0

PKZM0

A 600, Q 300

5 A – 600 V AC

1 A – 250 V DC

–

1) 设备用于全球市场IEC UL/CSA

PKZM

用作“手动自保护电动机起动器”的电动机保护断路器PKZM0(4) – UL 508 E型

电动机最大输出

整定范围

过载保护

分断能力 = 短路电流 (SCCR)

元件

AC

200 V

230 V

240 V

460 V

480 V

575 V

600 V

短路保护

240 V

480Y/

277 V 2)

600Y/

347 V 2)

电机保护器

附件

208 V

[HP]

[HP]

[HP]

[HP]

[A]

[A]

[kA]

[kA]

[kA]

型号

型号

1)

0.1 – 0.16

0.16 – 0.25

0.25 – 0.4

0.4 – 0.63

0.63 – 1

1 – 1.6

1.6 – 2,5

2.5 – 4

4 – 6.3

6.3 – 11

9 – 12

10 – 16

16 – 20

20 – 25

24 – 32

10 – 16

16 – 27

24 – 34

32 – 40

40 – 52

50 – 56

52 – 58

2.2

3.4

5.6

8.8

14

22

35

56

88

140

168

224

280

350

448

224

350

448

560

700

812

882

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

42

18

18

18

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

42

18

18

18

65

65

65

65

65

65

–

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

–

–

–

–

–

25

25

25

25

–

PKZM0-0.16

PKZM0-0.25

PKZM0-0.4

PKZM0-0.63

PKZM0-1

PKZM0-1.6

PKZM0-2.5

PKZM0-4

PKZM0-6.3

PKZM0-10

PKZM0-12

PKZM0-16

PKZM0-20

PKZM0-25

PKZM0-32

PKZM4-16

PKZM4-25

PKZM4-32

PKZM4-40

PKZM4-50

PKZM4-58

PKZM4-63

BK25/3-PKZ0-E

BK25/3-PKZ0-E

BK25/3-PKZ0-E

BK25/3-PKZ0-E

BK25/3-PKZ0-E

BK25/3-PKZ0-E

BK25/3-PKZ0-E

BK25/3-PKZ0-E

BK25/3-PKZ0-E

BK25/3-PKZ0-E

BK25/3-PKZ0-E

BK25/3-PKZ0-E

BK25/3-PKZ0-E

BK25/3-PKZ0-E

BK25/3-PKZ0-E

BK50/3-PKZ4-E

BK50/3-PKZ4-E

BK50/3-PKZ4-E

BK50/3-PKZ4-E

BK50/3-PKZ4-E

BK50/3-PKZ4-E

BK50/3-PKZ4-E

¾

1

2

3

¾

1½

3

5

10

–

–

–

–

–

10

20

30

30

–

½

¾

1

3

3

3

5

–

7½

3

½

¾

1½

3

3

5

7½

7½

10

–

15

20

10

15

20

30

30

40

40

–

7½

10

5

7½

10

–

15

–

–

5

7½

10

–

–

–

–

–

–

–

注

1) 根据额定工作电流，计算该范围的电动机输出。根据NEC表430-150，确定数值

2) 适用于带接地星形点的网络

PKZ及PKE电动机保护断路器

35

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

电动机保护断路器

技术数据

PKZM, PKE

PKZM01…

PKZM0-…1)

概述

符合标准

气候防护

IEC/EN 60947, VDE 0660, UL 508, CSA C 22.2 No. 14

湿热、恒定、符合IEC 60068-2-78

湿热、周期性、符合IEC 60068-2-30

环境温度

贮存

敞开

封闭

°C

°C

°C

-25…80

-25…55

-25…40

-25 …80

-25…55

-25…40

安装位置

90°

90°

90°

进线方向

防护等级

任意

IP20

任意

IP20

IP00

本体

端子

IP00

直接接触防护，符合EN 50274

手指和手背接触防护

抗机械冲击，半正弦波冲击，10ms符合IEC 60068-2-27

g

25

25

海拔

m

2000

2000

接线能力（螺钉端子）

接线能力（弹簧负载式端子）

接线螺钉的紧固力矩

实心线

mm²

1 × (1 - 6)

2 × (1 - 6)

1 × (1 - 6)

2 × (1 - 6)

1 × (1 - 6)

2 × (1 - 6)

1 × (1 - 6)

2 × (1 - 6)

带金属套管的软线

DIN 46228

mm²

实心或绞合线

实心线

AWG

mm²

18 - 10

–

18 - 10

1 × (1…2.5)

2 × (1…2.5)

带金属套管的软线

DIN 46228

mm²

–

1 × (1…2.5)

2 × (1…2.5)

实心或绞合线

主回路电缆

AWG

Nm

–

1.7

1

18…14

1.7

1

控制回路电缆

Nm

主回路

额定冲击耐受电压

过压类别/污染等级

额定工作电压

Uimp

V AC

6000

III/3

690

16或过载脱扣器

的电流设定值

40 - 60

6000

III/3

690

32或过载脱扣器

的电流设定值

40 - 60

Ue

Iu= I

V AC

A

额定持续电流 = 额定工作电流

e

额定频率

Hz

电流热耗散(3极，在运行温度下)

W

6

6

机械寿命

通断次数

通断次数

通断次数/h

x 106

x 106

Ops/h

0.05

0.05

25

0.1

0.1

40

电气寿命(AC-3于400 V)

最大操作频率

短路额定值

AC

DC

第33页

第32页

60 (至PKZM0-16)

40 (PKZM0-20至PKZM0-32)

kA

60

电动机分断能力

AC-3至690 V

DC-5 (至250 V)

脱扣器

A

A

16

32

16 (3个触头串联)

25 (3个触头串联)

温度补偿

符合IEC/EN 60947, VDE 0660

工作温度范围

温度补偿残余误差 T > 40 °C

过载脱扣器的设置范围

短路脱扣范围

°C

°C

%/K

x Iu

%

-5…40

-25…55

≦0.25

0.6 - 1

± 20

-5…40

-25…55

≦0.25

0.6 - 1

± 20

缺相敏感

IEC/EN 60947-4-1,

VDE 0660 Part 102

IEC/EN 60947-4-1,

VDE 0660 Part 102

注

1) 根据IEC/EN 60947-1 (隔离特性) 和 IEC/EN 60947-2，进行测试

36

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

电动机保护断路器

PKZM0-…-T

PKZM4

PKE

IEC/EN 60947, VDE 0660, UL 508, CSA C 22.2 No. 14

湿热、恒定、符合IEC 60068-2-78

湿热、周期性、符合IEC 60068-2-30

-25…80

-25…55

-25…40

-25…70

-25…55

-25…40

-25…80

-25…55

-25…40

90°

90°

90°

任意

IP20

任意

IP20

IP00

任意

IP20

IP00

IP00

手指和手背接触防护

25

15

25

2000

2000

2000

1 × (1 - 6)

2 × (1 - 6)

1 × (1 - 50)

2 × (1 - 35)

1 × (1 - 6)

2 × (1 - 6)

1 × (1 - 6)

2 × (1 - 6)

1 × (1 - 35)

2 × (1 - 35)

1 × (1 - 6)

2 × (1 - 6)

18 - 10

–

14 - 2

–

18 - 10

1 × (1…2.5)

2 × (1…2.5)

–

–

1 × (1…2.5)

2 × (1…2.5)

–

–

18…14

1.7

1

3.3

1

1.7

1

6000

III/3

690

6000

III/3

690

6000

III/3

690

25或过载脱扣器

的电流设定值

40 - 60

65敞开

32或过载脱扣器

的电流设定值

40 - 60

40 - 60

22

6

6

0.1

0.1

40

0.03

0.03

40

0.05

0.05

60

Page 32

60 (至PKZM0-16)

Page 33

60

Page 33

–

40 (PKZM0-20至PKZM0-32)

25

65

32

25 (3个触头串联)

63 (3个触头串联)

–

-5…40

-25…55

≦0.25

0.6 - 1

± 20

-5…40

-25…55

≦0.25

0.6 - 1

± 20

-5…40

-25…55

0.25 - 1

± 20

IEC/EN 60947-1-1,

VDE 0660 Part 102

IEC/EN 60947-4-1,

VDE 0660 Part 102

是

PKZ及PKE电动机保护断路器

37

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

辅助触点

NHI...PKZ, AGM, U-PKZ, A-PKZ

NHI…PKZ0

NHI-E-…PKZ0

VHI…PKZ0

AGM

辅助触点

额定冲击耐受电压

过压类别/污染等级

额定工作电压

Uimp

V AC

6000

III/3

4000

III/3

4000

III/3

6000

III/3

Ue

Ue

V AC

V DC

500

250

440

250

440

250

500

250

安全绝缘，符合EN 61140

在辅助触点和主触头之间

V AC

690

690

690

690

额定工作电流

AC-15

220 - 240 V

380 - 415 V

440 - 500 V

DC-13 L/R≦100 ms

24 V

Ie

Ie

Ie

A

A

A

3.5

2

1

1

–

–

1

–

–

3.5

2

1

Ie

Ie

Ie

Ie

A

A

A

A

2

2

–

–

–

2

–

–

–

2

60 V

1.5

1

0.25

1.5

1

0.25

110 V

220 V

寿命

机械寿命

电气寿命

通断次数

通断次数

故障率

× 106

× 106

> 0.1

> 0.1

> 0.1

> 0.1

> 0.1

> 0.01

> 0.05

> 0.05

控制回路可靠性

< 10-8，1亿次操作故障少于1次

(Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5.4 mA)

互锁反向触点

短路等级，无熔焊

无熔断器

有

–

–

–

FAZ-B4/1-HI

10

–

10

–

10

FAZ-B4/1-HI

10

有熔断器

A gG/gL

接线能力

实心线或带金属套管的软线

实心或绞合线

mm²

AWG

0.75 - 2.5

18 - 14

0.75 - 1.5

18 - 16

0.75 - 1.5

18 - 16

0.75 - 2.5

18 - 14

NHI...PKZ, AGM, U-PKZ, A-PKZ

欠压脱扣器

U-PKZ...

分励脱扣器

A-PKZ...

概述

接线能力

实心线或带金属套管的软线

mm²

1 × (0.75 - 2.5)

2 × (0.75 - 2.5)

1 × (0.75 - 2.5)

2 × (0.75 - 2.5)

实心或绞合线

AWG

1 × (18 - 14)

2 × (18 - 14)

1 × (18 - 14)

2 × (18 - 14)

主回路

额定工作电压

额定工作电压

Ue

Ue

V AC

V DC

42 - 480

24 - 250

42 - 480

24 - 250

吸合/释放电压

吸合电压

x Us

x Us

0.85 - 1.1

0.7 - 0.35

释放电压

工作电压范围

AC 电压

x Us

x Us

0.7…1.1

0.7…1.1

DC 电压(间歇操作5 s)

功率损耗

AC 电压

AC 吸合额定值

AC 损耗（闭合时）

DC 电压

吸合

保持

VA

VA

5

3

5

3

DC 吸合整定值

DC 损耗（闭合时）

吸合

保持

W

W

–

–

3

3

38

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

电动机保护断路器

尺寸

电动机保护断路器

PKZM01…

45

5.5

44

74

85

电动机保护断路器

变压器保护断路器

电动机保护断路器，带旋转手柄可加锁

PKZM0-…+AK-PKZ0

带标准辅助触点的电动机保护断路器

PKZM0-…(+NHI-E-…-PKZ0)

PKZM0-…-T(+NHI-E-…-PKZ0)

70

AK-PKZ 0

AK-PKZ 0

NHI-E-..-PKZ0

NHI-E-..-PKZ0

45

50

88

94

50

68

76

25

45

限流器

电动机保护断路器，带提前闭合辅助触点

CL-PKZ…

PKZM0-…+VHI-…-PKZ0

45

28

80

VHI...-PKZ0

7.5

44

49.5

7.5

VHI...-PKZ0

70

45

50

68

IEC/EN 60715 标准导轨

86

标准辅助触点

脱扣指示辅助触点

分励脱扣器

欠压脱扣器

NHI…-PKZ0

AGM2…-PKZ0

A-PKZ0…

U-PKZ0…

9

26

9

26

18

49

68

68

68

PKZ及PKE电动机保护断路器

39

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

母线适配器

BBA0-25

BBA2-63

BBA2-63/2TS

BBA4/2TS-L

BBA4L-63

BBA0-25/2TS

BBA0/2TS-L

BBA0-32

BBA0-32/2TS-C

BBA0C-16

45

10

72

10

35

35

BBA2-63/2TS

BBA2-63

63

63

55

10

BBA0-32/2TS-C

BBA0-25/2TS

BBA0C-16

BBA0/2TS-L

BBA0-25

BBA0-32

35

BBA4L-63

BBA4/2TS-L

63

BBA4-63

BBA2-80/2TS-S

BBA2L-63

55

10

72

10

35

63

35

63

72

10

35

63

BBA0L-25

BBA0L-32

BBA0K-32

PKZM0-XC45L

PKZM0-XC45L-2

45

10

35

63

45

10

35

63

45

10

BBA0L-25

BBA0L-32

20

40

PKZM0-XC45L

PKZM0-XC45L-2

40

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

附件

明装的绝缘配电箱

CI-PKZ0-M

CI-PKZ10G...M

80

97.5

125.5

80

90

100

CI-PKZ0-…M

+ SVB-PKZ0-CI

开孔尺寸

CI-PKZ0-…M

98

30

28

30

97.5

SVB-PKZ0-CI

80

4.5

CI-K2-PKZ0

CI-K2-PKZ0G(R)(V)

100

47.5

100

47.5

104

103

130

CI-K2-PKZ0-G(R)(V)

+ SVB-PKZ0-CI

开孔尺寸

CI-K2-PKZ0…

98

30

28

30

114

M4

SVB-PKZ0-CI

97

M4

PKZ及PKE电动机保护断路器

41

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

附件

门联动手柄

PKZ0-X(R)H…

安装深度：100至240 mm，从

导轨顶部边缘至柜门/盖板的前

部边缘

开关轴至盖板折页之间的距离：

至少100 mm

64

7.5

48

离盖板折页至少100 mm

暗装的绝缘配电箱

安装孔E-PKZ0…

E-PKZ0

E-PKZ0-G…

69

R4

80

96

124

85

70–72

E-PKZ0-G… + SVB-PKZ0-E

98

30

98

30

30

28

80

96

80

96

124

85

124

明装的绝缘配电箱

安装板

CI23E…

M3-CI23

187.5

25

3

3

142.5

62.5

8 x PG 16

2 x PG 21/29

162

200

7

35

knockout

60

215

90

114.5

84.5

114.5

84.5

6×PG 16

1×PG 21/29

42

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

附件

明装的绝缘配电箱

CI-PKZ01

CI-PKZ01-G

CI-PKZ01-PVT

CI-PKZ01-PVS

CI-PKZ01-SVB

CI-PKZ01-SVB-V

80

116.5

80

116.5

80

116.5

129.5

177.2

暗装的绝缘配电箱

E-PKZ01

E-PKZ01-G

E-PKZ01-PVT

E-PKZ01-PVS

69

69

90.2

93

115.2

90.2

93

115.2

175.9

E-PKZ01-SVB

E-PKZ01-SVB-V

69

90.2

93

115.2

128.2

PKZ及PKE电动机保护断路器

43

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

附件

电动机保护断路器

PKZM4-…

标准辅助触点

NHI…-PKZ…

NHI…-PKZ0

4

9

26

68

30

55

NHI-E...

7.5

NHI-E...

118

127

145

160

带可锁顶盖的电动机保护断路器

脱扣指示器

PKZM4-… +AK-PKZ0

AGM2…-PKZ…

AGM2…-PKZ0

4

AK-PKZ0

9

26

68

30

55

7.5

118

127

145

171

PKE电动机保护断路器

PKE12 , PKE32

PKE65

118

100.5

25

45

102.5

35

5.5

55

127

172

187

44

PKZ及PKE电动机保护断路器

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

附件

三相接线排

B3.0/4-PKZ4

B3.2/4-PKZ4

205

33

260

33

B3.0/3-PKZ4

B3.2/2-PKZ4

151

33

115

33

B3.0/2-PKZ4

B3.0/3-PKZ4

98

33

170

33

B3.1/4-PKZ4

B3.1/2-PKZ4

232

33

117

33

三相接线排

B3.0/4-PKZ0

B3.0/2-PKZ0

三相接线排

B3.2/4-PKZ0

B3.2/2-PKZ0

180 (90)

234

H-B3-

PKZ 0

27

45

H-B3-

PKZ0

27

63

三相接线排

B3.1/5-PKZ0

B3.1/4-PKZ0

进线端子

BK25/3-PKZ0

B3.1/3-PKZ0

B3.1/2-PKZ0

重叠安装，以

261 (207, 153, 99)

≦56

延长三相接线

排

7.5

31

BK25/3-PKZ0

H-B3-

PKZ 0

27

54

≦41

B3...-PKZ0

电动机插头DILM12-XMCP/T

27

45

85

PKZ及PKE电动机保护断路器

45

电动机保护断路器PKZM01、PKZM0、PKZM4、PKE

附件

明装的绝缘配电箱

CI-K4-PKZ4-G(R)

+SVB-PKZ4-CI

CI-K4-PKZ4-G

98

32

SVB-PKZ4-CI

160

134

181

197

开孔尺寸

CI-K4-PKZ-G(R)

Ø 5.6

160

186

28

30

142

46

PKZ及PKE电动机保护断路器

伊顿是一家全球领先的动力管理公司，2016年销售额达197亿美元。

伊顿致力于提供各种节能高效的解决方案，以帮助客户更有效、更

安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。伊顿在全

球拥有约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。如需更多

信息，敬请访问公司中文网站www.eaton.com.cn。