伊顿在线样本–帮助您快速、

高效地找到产品信息!

您可在http://de.ecat.moeller.net网站上找到全面及时的产品信息。

查找

您可通过关键字、产品名称、订货号及技术数据查找：搜索引擎

掌握一切信息，将帮助您直接找到您正在寻找的产品。

图形导航

用图形表示应用领域及产品种类。

选型帮助

根据专家的典型方法定制，搜索帮助将帮助您快速找到您需要的

产品。

HTML

数据表可保存为 PDF 文件。

数据表

对于每篇文章，样本均可生成一份技术数据表，您可将其成转换

成PDF文件或单击保存。

部件清单

您可根据您的搜索结果，生成一份部件清单，该部件清单可作为

查询信息随后发送至您的伊顿销售伙伴处。

部件清单，例如，可发送至伊顿销售人员进行查询。

在我们的在线样本系统里，您可找到全面

及时的伊顿自动化产品和开关柜信息。

信号塔

1.1

信号塔SL7

信号塔SL7

系统概览 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

订购 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

完整装置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

定制的完整装置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

带LED的模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

恒光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

闪光. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

8

8

8

8

8

9

眩光. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

带高输出LED的模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

恒光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

闪光. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

眩光. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

用于白炽灯的模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

恒光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

发声模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

基座 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

安装支架 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

包括安装支架M20电缆护套 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

更换白炽灯的工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

白炽灯泡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

技术数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

尺寸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

完整装置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

发光模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

发声模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

基座. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

信号塔SL4

用于连接至SmartWire-DT

®

的基座 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.2

信号塔SL4

系统概览 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

订购 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

完整装置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

定制的完整装置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

带LED的模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

恒光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

闪光. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

眩光. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

多眩光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

用于白炽灯的模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

恒光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

发声模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

基座 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

安装支架 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

包括安装支架M20电缆护套. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

更换白炽灯的工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

白炽灯泡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

技术数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

尺寸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

完整装置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

发光模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

发声模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

基座. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

用于连接至SmartWire-DT

®

的基座 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

1

为需求日益增长的

世界提供动力。

探索今天的伊顿。

全球商业动力之源

作为一家全球性多元化动力管理公司，我们帮助世

界各地的客户管理用于建筑、飞机、卡车、汽车、

机器和业务的动力。

伊顿的创新技术可帮助客户更为可靠、有效、安全

和可持续地管理电力动力、液压动力和机械动力。

2

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

我们提供综合的解

决方案，可让各种

形式的能源更为实

用，更易于获取。

我们提供：

耗能更少，可改善动力可靠性，并让我们的生活和

•

工作场所更加安全、舒适的电气解决方案

2016年，伊顿的

销售额共计197亿

美元，在全球拥有

约9.5万名员工，

产品销往超过175

个国家。

既提高机器生产效率，又节约能源的液压和电气

解决方案

•

令飞机更轻、更安全、运营成本更低，和帮助机场

更高效运营的航空解决方案

•

为汽车、卡车和巴士提供更多动力，同时减少燃油

•

消耗与排放的车辆动力传动及动力总成解决方案

伊顿的电气业务

作为一家全球领先企业，伊顿在以下方面拥有

行业专长：

凭借其全球化布局，伊顿随时待命，迎接当今世界日益严峻的电

能管理挑战。伊顿超过百年的电气行业经验激励着我们迎接挑

战，为全球提供相当于目前需求量两倍之多的动力。 我们预测需

求趋势、设计制造产品、打造解决方案，为现今和未来市场提供

动力。

配电和电路保护

•

备用电力保护

•

针对恶劣和危险环境的解决方案

照明与安全

结构解决方案与电工产品

•

我们致力于提供可靠、有效和安全的动力，以解燃眉之需。

•

www.eaton.com.cn/electrical

•

控制和自动化

•

工程服务

•

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

3

当然之选

尽在伊顿 !

伊顿提供从控制面板到周边设备的整机产

品。现在，经过优化的信号塔装置可以确

保更好地控制所有关键进程，并改进您机

器的可用性。

当然

更高效 !

示例：生命周期的每一步都体现节约

作为伊顿精益解决方案的必要组成部分，

SmartWire-DT技术旨在降低机器的电气工

程成本高达30%以上。信号塔正是这一技

术的重要组成元件，因为预先报警功能所

提供的信息会帮助操作人员避免潜在的停

机威胁，并提高机器可用性。潜在故障不

仅可以通过智能开关装置预先检测出来，

实际上，也可通过SmartWire-DT由信号塔

发出信号。

精益解决方案

节约 30%

传统的解决

方案

规划 /设计

材料

接线

接线 调试 维护

当然

更优美 !

装置为啮合设计，采用平滑曲线，增强了

新型信号塔的吸引力，与RMQ-Titan产品系

列的控制和信号单元组合使用，打造标准

化的机器和系统外观。

4

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

当然

更响亮 !

发声模块提供多达8种可选信号，音量等级可调

（高达100dB），可完美适应任何环境。

SL 7

70 mm

当然

更明亮 !

信号塔通过视觉和听觉信号方式来显示机器状

态。因此，装置须在远处亦清晰可见，并且所

提供的信息须在一开始就清楚明白。现在，橙

色(琥珀色)已添加至所示颜色中，以符合国际标

准要求。更重要的是，伊顿已在重要之处改进

了信号塔装置。甚至在极为不利的条件下，高

性能LED所提供的明亮等级也将确保被可靠观察

到。由于更强的信号能力、更高亮度、更大音

量、以及多种音调类型，更便明确识别故障情

况，或者甚至帮助预防故障的发生。

当然

更紧凑 !

伊顿的信号塔装置秉承灵活的设计理念，可使

用在不利的安装条件下，例如，顶棚间距不足

和 要 求 不 同 信 号 位 于 右 侧 或 左 侧 的 环 境

下。这两种信号塔尺寸也可垂直安装，每侧最

多安装5个单元。

当然

更灵活 !

我们全新的信号塔可采用9种不同方式灵活安

装。除了安装在侧面的选项之外，也提供直接

安装在杯型基座上的不同选项择，以及多种管

体安装选择。此外，提供100, 250 和 400mm长

度的管子，使安装更灵活。

凸出式信号塔装置的安

装及拆卸可能需要很大

工作量，尤其是在运输

机器时。全新的快速安

装系统加速这一进程高

达50%以上。

当然

更坚固 !

我们的信号塔采用高达IP66的防护等级，可提

供完美防护，甚至避免来自各个方向的水流喷

射的影响。这些信号塔可在全球使用，已获得

欧洲和北美的型式认证和证书，船级社认证及

CCC。

运输罩盖保护

电缆和端子。

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

5

信号塔

SL7

系统概览

5a

5b

7

7

5c

1

2, 2a, 2b

3

4, 4a, 4b, 4c

6, 6a

6b

6c

6d

6e

6f

6i

6g

6h

7

7

6

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

信号塔

SL7

用于白炽灯的模块、

恒光

不带发光元件

(BA15d白炽灯插座)

1

带LED模块

带 LED

4a

4b

4c

基座

6

通过卡口座，可轻松安装

防护等级 IP66

包括盖板

闪光频率 1.4 Hz

第10页

通过卡口座，可轻松安装

模块可以任何顺序排列

带弹簧笼式端子

带高输出LED的模块

带高性能LED

防护等级 IP66

用于两侧安装的基座

6a

6b

最多 2 x 5个模块可单独触发

(2倍仅适于基座为SL7-CB-D时)

闪光频率 1.4 Hz

第11页

第14页

运行模式:

100 % DF (工作系数)

第11页

带铝管及塑料支脚基座

带高输出LED的模块

铝管：100 mm, 250 mm 或

400 mm

第13页

带高性能LED，带

多种频闪频率

带LED的模块、恒光

通过卡口座，可轻松安装

模块可以任何顺序排列

2

闪光频率 1 - 2.6 Hz

带铝管及对接螺栓基座

铝管100 mm, 250 mm 或400mm

第13页

6c

第11页

防护等级 IP66

发声模块

5

最多 2 x 5个模块可单独触发

(2倍仅适于基座为SL7-CB-D时)

通过卡口座，可轻松安装

设置为最顶层模块

带外部固定孔基座

6 d

6e

运行模式:

100 % DF (工作系数)

最多 2 x 1 个模块，可分别触发

(2个仅适于基座为SL7-CB-D时基座)

第13页

单侧安装、带支架基座

集成永久盖板

带LED的模块

带LED

2a

2b

3

第14页

防护等级 IP66

运行模式：100 % DF (工作系数)

第8页

基座、带内部（在内侧）固定孔

6f

声压100 db, ，可通过内部

电位计调节

第13页

带高输出LED的模块

带高性能LED

基座、带内置 (预先安装)

的固定螺钉

6g

发声模块

5a

5b

5c

第11页

连续音调或脉冲音调,

可通过内部DIP开关调节

频率：2800 Hz

第13页

带LED的模块、闪光

带LED

第12页

带用于滑动就位的基座适配接头的

基座（快速安装及接线系统）

6h

6i

通过卡口座，可轻松安装

模块可以任何顺序排列

发声模块

铝管100 mm, 250 mm 或 400mm

第13页

多音调 (8 个音调) ，可通过内部

DIP开关调节

频率500 - 2700 Hz

防护等级 IP66

最多 2 x 5个模块可单独触发

(2倍仅适于基座为SL7-CB-D时)

带用于滑动就位的的基座适配

接头的基座(快速安装及接线系统)

及SmartWire-DT连接

第12页

运行模式:

100 % DF (工作系数)

闪光频率 2 Hz

第9页

发声模块

铝管100 mm

第13页

连续音调或脉冲音调；可分别触发；

需要2个输入(2 个模块)

7

频率：2800 Hz

第12页

安装注意事项

带LED的模块、眩光

通过卡口座，可轻松安装

模块可以任何顺序排列

4

安装支架

包括安装支架 M20 电缆护套

更换白炽灯用的工具

白炽灯

防护等级 IP66

最多 2 x 5个模块可单独触发

(2倍仅适于基座为SL7-CB-D时)

第14页

运行模式:

100 % DF (工作系数)

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

7

信号塔

SL7, 完整装置, 信号发光模块

订购

完整装置

额定工作

电压

Ue

产品编号

V

模块数量

颜色

功能

订货号

标准包装

恒光、LED、IP66、基座模块带支脚和100 mm 铝管

24 V AC/DC

2

SL7-100-L-RG-24LED

171424

1 件

3

SL7-100-L-RYG-24LED

171425

定制的完整装置

根据需求订购 * = 可自由选择的客户标识或物料编号，最多10个字符

-

-

-

-

SL7-COMBINATION-*

171386

1 件

带LED的模块

额定工作电压

Ue

V

产品编号

订货号

颜色

功能

标准包装

恒光

IP66

24 V AC/DC

SL7-L24-B

171461

1 件

SL7-L24-G

171462

SL7-L24-R

171463

SL7-L24-W

171464

SL7-L24-Y

171465

SL7-L24-A

171466

110/120 V AC

SL7-L120-B

171467

SL7-L120-G

171468

SL7-L120-R

171469

SL7-L120-W

171470

SL7-L120-Y

171471

SL7-L120-A

171472

230/240 V AC

SL7-L230-B

171473

SL7-L230-G

171474

SL7-L230-R

171475

SL7-L230-W

171476

SL7-L230-Y

171477

SL7-L230-A

171426

注：

出口北美相关信息

产品标准

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2

CSA 文件号

CSA 等级号

北美认证

防护等级

UL 报告适用于美国及加拿大

NKCR7

UL 认证，加拿大使用的UL认证

UL 类型 4, 4X, 13

No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE 认证

UL 文件号

UL CCN

E29184

NKCR

8

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

信号塔

SL7, 信号发光模块

带LED的模块

额定工作电压

Ue

V

产品编号

订货号

颜色

功能

标准包装

闪光

IP66

2 Hz

24 V AC/DC

SL7-BL24-B

1 件

171439

SL7-BL24-G

171440

SL7-BL24-R

171441

SL7-BL24-W

171442

SL7-BL24-Y

171388

SL7-BL24-A

171389

110/120 V AC

SL7-BL120-B

171390

SL7-BL120-G

171391

SL7-BL120-R

171392

SL7-BL120-W

171393

SL7-BL120-Y

171394

SL7-BL120-A

171395

230/240 V AC

SL7-BL230-B

171396

SL7-BL230-G

171397

SL7-BL230-R

171398

SL7-BL230-W

171399

SL7-BL230-Y

171400

SL7-BL230-A

171401

注：

出口北美相关信息

产品标准

UL 文件号

UL CCN

CSA 文件号

CSA 等级号

北美认证

防护等级

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE 认证

E29184

NKCR

UL 报告适用于美国及加拿大

NKCR7

UL 认证，加拿大使用的UL认证

UL 类型 4, 4X, 13

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

9

信号塔

SL7, 信号发光模块

带LED的模块

额定工作电压

Ue

V

产品编号

订货号

颜色

功能

标准包装

眩光

IP66

1.4 Hz

24 V AC/DC

SL7-FL24-B

1 件

171402

SL7-FL24-G

171403

SL7-FL24-R

171404

SL7-FL24-W

171405

SL7-FL24-Y

171406

SL7-FL24-A

171407

110/120 V AC

SL7-FL120-B

171408

SL7-FL120-G

171409

SL7-FL120-R

171410

SL7-FL120-W

171411

SL7-FL120-Y

171412

SL7-FL120-A

171413

230/240 V AC

SL7-FL230-B

171414

SL7-FL230-G

171415

SL7-FL230-R

171416

SL7-FL230-W

171417

SL7-FL230-Y

171418

SL7-FL230-A

171419

注：

出口北美相关信息

产品标准

UL 文件号

UL CCN

CSA 文件号

CSA 等级号

北美认证

防护等级

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE 认证

E29184

NKCR

UL 报告适用于美国及加拿大

NKCR7

UL 认证，加拿大使用的UL认证

UL 类型 4, 4X, 13

10

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

信号塔

SL7, 信号发光模块

带高输出LED的模块

额定工作电压

Ue

V

产品编号

订货号

颜色

功能

标准包装

恒光

IP66

24 V AC/DC

24 V AC/DC

24 V AC/DC

SL7-L24-B-HP

1 件

171427

高性能LED用于提供

最佳信号效果

高性能LED

SL7-L24-G-HP

171428

SL7-L24-R-HP

171429

SL7-L24-W-HP

171430

SL7-L24-Y-HP

171431

SL7-L24-A-HP

171432

眩光

IP66

SL7-FL24-B-HP

171420

SL7-FL24-G-HP

171421

高性能LED用于提供

最佳信号效果

高性能LED

1.4Hz

SL7-FL24-R-HP

171422

SL7-FL24-W-HP

171423

SL7-FL24-Y-HP

171273

SL7-FL24-A-HP

171274

多眩光

IP66

SL7-FL24-B-HPM

171275

高性能LED用于提供

最佳信号效果

高性能LED

1-2.6Hz

SL7-FL24-G-HPM

171276

SL7-FL24-R-HPM

171277

SL7-FL24-W-HPM

171278

SL7-FL24-Y-HPM

171279

SL7-FL24-A-HPM

171280

用于白炽灯的模块

恒光

IP66

< 250 V AC/DC

SL7-L-B

171433

1 件

不带信号发光元件

白炽灯最大7W

白炽灯泡

第14页

SL7-L-G

171434

SL7-L-R

171435

SL7-L-W

171436

SL7-L-Y

171437

SL7-L-A

171438

注：

出口北美相关信息

产品标准

UL 文件号

UL CCN

CSA 文件号

CSA 等级号

北美认证

防护等级

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE 认证

E29184

NKCR

UL 报告适用于美国及加拿大

NKCR7

UL 认证，加拿大使用的UL认证

UL 类型 4, 4X, 13

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

11

信号塔

SL7, 发声模块

发声模块

额定工作电压

额定工作电流

Ue

Ie

产品编号

V

mA

颜色

功能

声音类型

订货号

标准包装

连续音调或脉冲音调，可通过内部拨码开关调节

声压100 db，可通过内部电位计调节

f = 2800 Hz

只能放置在信号塔的最顶层位置

IP66

24 V AC/DC

最大值 92

最大值41

最大值43

SL7-AP24

1 件

171281

110/120 V AC

230/240 V AC

SL7-AP120

171282

SL7-AP230

171283

连续音调或脉冲音调, 外部驱动。指定2个输入（2个模块）

声压100 db，可通过内部电位计调节

f = 2800 Hz

只能放置在信号塔上的最顶层位置

IP66

24 V AC/DC

最大值92

最大值41

最大值43

SL7-AP24-E

1 件

171284

110/120 V AC

230/240 V AC

SL7-AP120-E

171285

SL7-AP230-E

171286

多音调；8个音调,，可通过内部拨码开关调节

声压100 db，可通过内部电位计调节

f = 500 - 2700 Hz

只能放置在信号塔上的最顶层位置

IP66

24 V AC/DC

最大值115

最大值 45

最大值 43

SL7-AP24-M

1 件

171287

110/120 V AC

230/240 V AC

SL7-AP120-M

171288

SL7-AP230-M

171289

注：

出口北美相关信息

产品标准

UL 文件号

UL CCN

CSA 文件号

CSA 等级号

北美认证

防护等级

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE 认证

E29184

NKCR

UL 报告适用于美国及加拿大

NKCR7

UL 认证，加拿大使用的UL认证

UL 类型 4, 4X, 13

12

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

信号塔

SL7, 基座

基座

产品编号

管长

颜色

适用于

订货号

标准包装

用于水平安装，包括罩盖，最多5个模块

带铝管和塑料支脚基座

弹簧式端子

100 mm

250 mm

400 mm

黑色

铝材颜色

管子

SL7-L-…

SL7-CB-100

1 件

SL7-BL-…

SL7-FL-…

SL7-AP-…

171443

SL7-CB-250

171444

SL7-CB-400

171445

带铝管及对接螺栓基座

弹簧式端子

100 mm

250 mm

400 mm

SL7-CB-T-100

171452

SL7-CB-T-250

171453

SL7-CB-T-400

171454

带内部（在内侧）固定孔基座

弹簧式端子

-

-

黑色

黑色

SL7-CB-IMH1)

171447

带内置（预先安装的）固定螺丝基座

弹簧式端子

SL7-CB-IMS

171448

基座带外部固定孔基座

弹簧式端子

-

黑色

SL7-CB-EMH

171449

带用于滑动就位的基座接头的基座

（快速安装及接线系统）

螺丝端子

100 mm

250 mm

400 mm

黑色

铝材颜色

管子

SL7-FMS-100

171456

SL7-FMS-250

171457

SL7-FMS-400

171458

带用于滑动就位的基座接头的基座

（快速安装及接线系统）

插接式端子SWD4-8MF2

100 mm

SL7-SWD2)

171459

最高 0.3 A/模块

可连接外部电源 (24 V DC)

可通过SWD-Assist (帮助计划和订购) 配置

注：

出口北美相关信息

产品标准

IEC/EN 60947-5-1; UL

508; CSA-C22.2 No. 14-

10; CSA-C22.2 No. 94-91;

CE 认证

1) 产品标准

IEC/EN 60947-5-1; UL

508; CSA-C22.2 No. 14-

10; CSA-C22.2 No. 94-91;

CE 认证

2) 产品标准

IEC/EN 60947-5-1;

UL 508; CSA-C22.2

No. 14-10; CSA-

C22.2 No. 94-91; CE

认证

UL 文件号

UL CCN

CSA 文件号

E29184

UL 文件号

UL CCN

CSA 文件号

E29184

NKCR

NKCR

北美认证

防护等级

申请UL和CSA

认证

UL 类型 4, 4X, 13

UL 报告适用于美国和

UL 报告适用于美国和

加拿大

NKCR7

UL 认证，加拿大使用

加拿大

NKCR7

UL 认证，加拿大使用

CSA 等级号

北美认证

CSA 等级号

北美认证

的UL认证

UL 类型 4, 4X, 13

的UL认证

UL 类型 1

防护等级

防护等级

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

13

信号塔

SL7, 基座, 附件

基座

产品编号

订货号

颜色

适用于

标准包装

用于垂直安装，包括罩盖，最多5个模块

单侧安装，带支架

弹簧式端子

黑色

SL7-L-…

SL7-CB-FW

171450

1 件

SL7-BL-…

SL7-FL-…

SL7-AP-…

用于两侧垂直安装，包括罩盖，最多2 x 5个端子

带外部固定孔

弹簧式端子

黑色

SL7-L-…

SL7-CB-D

171451

1 件

SL7-BL-…

SL7-FL-…

SL7-AP-…

安装支架

使用寿命

额定工作电压

Ue

产品编号

订货号

h

V

功率

适用于

标准包装

用于垂直安装，塑料

-

-

-

SL4-PIB…

SL7-CB...

SL7/4-FW

171446

1 件

包括安装支架M20电缆护套

用于垂直安装，金属

-

-

-

-

SL4-PIB-T…

SL7-CB-T...

SL7/4-FW-T

1 件

1 件

171455

更换白炽灯的工具

-

-

-

SL7/4-BET

171294

白炽灯泡

安装: Ba15d

> 3000

12 V

5 W

SL7-L-…

SL7-L12

171290

1 件

24 V

6.5 W

7 W

SL7-L24

171291

120 V

230 V

SL7-L120

171292

SL7-L230

171293

6.5 W

注：

出口北美相关信息

产品标准

UL 文件号

UL CCN

CSA 文件号

CSA 等级号

北美认证

防护等级

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE 认证

E29184

NKCR

UL 报告适用于美国及加拿大

NKCR7

UL 认证，加拿大使用的UL认证

UL 类型 4, 4X, 13

14

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

信号塔

SL7

技术数据

一般数据

SL7-…

适用标准

气候防护

IEC/EN 60947-5-1, GB 14048.5

湿热、恒温、符合IEC 60068-2-78

湿热、循环、符合IEC 60069-2-30

安装位置

根据需要

耐机械冲击

g

> 15

按照 IEC 60068-2-27

冲击持续时间 11 ms，正弦

IEC防护等级

IP66

IEC/EN 60529

UL防护类型

类型 4, 4X, 13

材料

壳体：聚碳酸酯(PC), 黑色

罩子：聚碳酸酯(PC)

罩子颜色

蓝色、绿色、红色、白色/透明色、黄色、橙色

环境温度

°C

-30 - +60

信号元件数量

最多5个，标准基座

最多10个，两侧安装的基座

端子性能

mm2

mm2

0.13 - 2.5

实芯或软导线

软导线，带线箍，带塑料套环

0.25 - 1.5

AWG 24 - AWG 14

触点

额定冲击耐受电压

额定绝缘电压

过电压类别/污染等级

Uimp

Ui

V AC

V

4000

250

III/3

模块

SL7-L-…-…

SL7-BL-…-… SL7-FL-…-… SL7-L24-…-HP SL7-FL24-…-HP SL7-FL24-…-HPM SL7-L-…

发光类型

发光元件

恒光

闪光

眩光

恒光

眩光

多频闪烁

恒光

LED

高性能 LED

白炽灯

最高 7 W

安装

-

-

-

-

-

-

-

Ba15d

-

闪烁/眩光频率

传播角度

泄露电流

电流/功率消耗

24 V AC/DC

110 /120 V AC

230 /240V AC

功耗

-

2 Hz

1.4 Hz

1.4 Hz

1 - 2.6 Hz

360°

< 0.003

A

A

A

A

0.049 - 0.054

0.028 - 0.031

0.027 - 0.028

-

0.058

0.130 - 0.135

0.170 - 0.200

0.260 - 0.265

0.260 - 0.265

-

-

-

0.028 - 0.030

0.030 - 0.031

-

0.010

0.010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

最高 7 W

指定电压

电压等级

24 V AC/DC ± 10 %

110/120 V AC ± 10 %

230/240 V AC ± 10 %

18-30 V DC/18-26 V AC

> 50000

高达

250 V AC/DC

使用寿命

重量

h

> 100000

80

> 3000

g

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

15

信号塔

SL7

发声模块

SL7-AP…

SL7-AP…-E

SL7-AP…-M

音调类型

连续音调或脉冲音调

连续音调或脉冲音调

连续音调或脉冲音调

8 种声音

2 种类型，见声音类型表

内部; 1位拨码开关

100

2 种类型，见声音类型表

可外部驱动

8 种类型，见声音类型表

内部; 3 位拨码开关

100

声音类型

声音设定

声压

dB

100

内置、电位计

内置、电位计

内置、电位计

声压等级调节

声压可降低至最低值

88 dB

360°

88 dB

360°

88 dB

360°

传播角度

电流/功率消耗

24 V AC/DC

A

A

A

0.092

0.041

0.043

0.092

0.041

0.043

0.115

0.045

0.043

110 /120 V AC

230 /240 V AC

电压等级

24 V AC/DC ± 10 %

110/120 V AC ± 10 %

230/240 V AC ± 10 %

24 V AC/DC ± 10 %

110/120 V AC ± 10 %

230/240 V AC ± 10 %

24 V AC/DC ± 10 %

110/120 V AC ± 10 %

230/240 V AC ± 10 %

重量

g

102

102

102

声音类型表

频率

最大音量

声音类型

Hz

图解

重复频率

特殊应用

dB

SL7-AP…

连续音调

脉冲音调

连续音调

脉冲音调

连续音调

连续音调

脉冲音调

脉冲音调

降调

大约 2800

大约 2800

大约 2800

大约 2800

2700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

大约 2 Hz

SL7-AP…-E

SL7-AP…-M

-

大约 2 Hz

-

1350

-

2700

250 ms 开, 250 ms 关

250 ms 开, 250 ms 关

1 Hz

1350

1200 - 500

用于疏散，德国，

DIN 3304-3

98

升调

500 - 1200

升3 s, 0.5 s 关闭

荷兰 NEN

2575:2000

98

交替

800 - 1000

500 - 1500

2 Hz

94

94

升/降调

10 Hz

16

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

信号塔

SL7

尺寸

完整装置

SL7-100-L-RG-24LED

SL7-100-L-RYG-24LED

72 mm

2.84")

(

72 mm

2.84")

(

5.5 mm ( 0.22")

54 mm

2.13")

(

5.5 mm (　 0.22")

54 mm

2.13")

(

信号发光模块

发声模块

SL7-(B)(F)L …

SL7-AP…

73.2 mm(　 2.88")

73 mm ( 2.87")

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

17

信号塔

SL7

基座

SL7-CB-…

SL7-CB-T-…

Part no.

a

Part no.

a

mm (inch)

mm (inch)

SL7-CB-100

SL7-CB-250

SL7-CB-400

171 (6.73)

321 (12.64)

471 (18.54)

SL7-CB-T-100

SL7-CB-T-250

SL7-CB-T-400

190 (7.48)

340 (13.38)

490 (19.29)

72 mm

(　 2.83")

M20

5.5 mm (　 0.22")

54 mm

(　 2.13")

SL7-CB-D

SL7-CB-EMH

100 mm(　 3.94")

82 mm (3.23")

96 mm (3.78")

5.8 mm(　 0.23")

85 mm(　 3.35")

18

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

信号塔

SL7

基座

SL7-CB-FW

SL7-CB-IMH

73 mm (2.87")

70 mm (2.76")

90 mm (3.54")

5.8 mm(　 0.23")

52 mm

(　 2.05")

SL7-CB-IMS

SL7-FMS-…

Part no.

a

mm (inch)

SL7-FMS-100

SL7-FMS-250

SL7-FMS-400

192 (7.55)

342 (13.46)

492 (19.37)

M5

52 mm (2.05")

73 mm (2.87")

80 mm

(　 3.15")

5.5 mm (　 0.22")

54 mm

(　 2.13")

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

19

信号塔

SL7

连接至SmartWire-DT 的基座

®

SL7-SWD

5.5 mm (　 0.22")

54 mm

(　 2.13")

80 mm

(　 3.15")

安装支架

SL7/4-FW

SL7/4-FW-T

6.4 mm(　 0.25")

50 mm (1.97")

72 mm (2.83")

91 mm (3.58")

44 mm

(1.73")

35 mm

(1.38")

5.5 mm

(　 0.22")

54 mm

(　 2.13")

白炽灯泡

更换白炽灯的工具

SL7-L12

SL7/4-BET

13 mm(　 0.51")

15.3 mm(　 0.6")

12 mm(　 0.47")

20 mm(　 0.79")

16.2 mm(　 0.64")

20

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

信号塔

注释

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

21

信号塔

SL4

系统概览

5

7

7

1

2

3

4, 4a, 4b

6, 6a

6b

6c

6d

6e

6i

6f

6g

6h

7

7

22

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

信号塔

SL4

用于白炽灯的模块、

恒光

不带照明灯元件

(白炽灯带 BA15d 插座)

1

带LED模块

带LED

4a

4b

基座、带铝管及对接螺栓

100mm, 250mm或400mm

6c

铝管

第28页

闪光频率1.4 Hz

第26页

通过卡口座，可轻松安装

模块可以任何顺序排列

基座、带外部固定孔

6d

6e

第28页

防护等级 IP66

带LED模块

最多 2 x 5个模块可单独触发

(2倍仅适于基座为SL7-CB-D时)

带 LED，用于有效的信号效果，

带多种频闪频率

单向基座、带支架

29页

运行模式: 100 % DF (工作系数)

第27页

闪光频率：大约1 -2.6 Hz

第26页

第

基座、带内部（在内侧）固定孔

6f

发声模块

5

第28页

带LED的模块、恒光

带 LED

2

连续音调或脉冲音调,可通过

内部DIP开关调节

声压80 db，可通过内部电位计调节，

频率4000Hz

基座、带内置（预先安装）的

固定螺丝

6g

通过卡口座，可轻松安装

模块可以任何顺序排列

第28页

通过卡口座，可轻松安装

设置为最顶层模块

防护等级 IP66

基座、带用于滑动就位的基座接头

（快速安装及接线系统）

6h

最多 2 x 5个模块可单独触发

(2倍仅适于基座为SL7-CB-D时 )

最多 2 x 1 个模块，可分别触发

(2个带基座模块，仅为SL7-CB-D时 )

铝管100mm, 250mm或400mm

第28页

运行模式：100 % DF (工作系数)

第24页

永久集成的盖板

防护等级 IP66

运行模式：100 % DF (工作系数)

基座、带用于滑动就位的

基座接头（快速安装及接线系统）

及SmartWire-DT 连接

6i

带LED的模块、闪光

带 LED

3

第27页

通过卡口座，可轻松安装

模块可以任何顺序排列

铝管100 mm

第28页

基座

6

通过卡口座，可轻松安装

防护等级 IP66

包括盖板

防护等级 IP66

最多 2 x 5个模块可单独触发

(2倍仅适于基座为SL7-CB-D时 )

附件注意事项

7

安装支架

带推入式端子

运行模式：100 % DF (工作系数)

包括安装支架M20电缆护套

用于更换白炽灯的工具

闪光频率 2 Hz

第25页

用于两侧安装的基座

6a

6b

白炽灯

第29页

第29页

带LED的模块、眩光

4

基座、带铝管及塑料支脚

通过卡口座，可轻松安装

模块可以任何顺序排列

铝管100mm, 250mm或400mm

第28页

防护等级 IP66

最多 2 x 5个模块可单独触发

(2倍仅适于基座为SL7-CB-D时 )

运行模式：100 % DF (工作系数)

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

23

信号塔

SL4, 完整装置, 信号发光模块

订购

完整装置

额定工作电压

Ue

产品编号

V

模块数量

颜色

功能

订货号

标准包装

恒光、LED、IP66、基座模块带支脚和100mm铝管

24 V AC/DC

2

3

SL4-100-L-RG-24LED

1 件

171295

SL4-100-L-RYG-24LED

171296

定制的完整装置

根据需求订购， * = 可自由选择的客户标识或物料编号，最多10个字符

-

-

-

-

SL4-COMBINATION-*

171387

1 件

带LED的模块

额定工作电压

Ue

产品编号

V

颜色

功能

订货号

标准包装

恒光

IP66

24 V AC/DC

SL4-L24-B

171313

1 件

SL4-L24-G

171314

SL4-L24-R

171315

SL4-L24-W

171316

SL4-L24-Y

171317

SL4-L24-A

171318

110/120 V AC

SL4-L120-B

171319

SL4-L120-G

171320

SL4-L120-R

171321

SL4-L120-W

171322

SL4-L120-Y

171323

SL4-L120-A

171324

230/240 V AC

SL4-L230-B

171325

SL4-L230-G

171326

SL4-L230-R

171327

SL4-L230-W

171328

SL4-L230-Y

171329

SL4-L230-A

171330

注：

出口北美相关信息

产品标准

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2

CSA 文件号

CSA 等级号

北美认证

防护等级

UL 报告适用于美国及加拿大

NKCR7

UL 认证，加拿大使用的UL认证

UL 类型 4, 4X, 13

No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE 认证

UL 文件号

UL CCN

E29184

NKCR

24

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

信号塔

SL4, 信号发光模块

带LED的模块

额定工作电压

Ue

V

产品编号

订货号

颜色

功能

标准包装

闪光

IP66

2 Hz

24 V AC/DC

SL4-BL24-B

1 件

171337

SL4-BL24-G

171338

SL4-BL24-R

171339

SL4-BL24-W

171340

SL4-BL24-Y

171341

SL4-BL24-A

171342

110/120 V AC

SL4-BL120-B

171343

SL4-BL120-G

171344

SL4-BL120-R

171345

SL4-BL120-W

171346

SL4-BL120-Y

171347

SL4-BL120-A

171348

230/240 V AC

SL4-BL230-B

171349

SL4-BL230-G

171350

SL4-BL230-R

171351

SL4-BL230-W

171352

SL4-BL230-Y

171353

SL4-BL230-A

171354

注：

出口北美相关信息

产品标准

UL 文件号

UL CCN

CSA 文件号

CSA 等级号

北美认证

防护等级

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE 认证

E29184

NKCR

UL 报告适用于美国及加拿大

NKCR7

UL 认证，加拿大使用的UL认证

UL 类型 4, 4X, 13

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

25

信号塔

SL4, 信号发光模块

带LED的模块

额定工作电压

Ue

V

产品编号

订货号

颜色

功能

标准包装

眩光

IP66

24 V AC/DC

110/120 V AC

230/240 V AC

24 V AC/DC

SL4-FL24-B

1 件

171355

1.4 Hz

SL4-FL24-G

171356

SL4-FL24-R

171357

SL4-FL24-W

171358

SL4-FL24-Y

171359

SL4-FL24-A

171360

SL4-FL120-B

171361

SL4-FL120-G

171362

SL4-FL120-R

171363

SL4-FL120-W

171364

SL4-FL120-Y

171365

SL4-FL120-A

171366

SL4-FL230-B

171367

SL4-FL230-G

171368

SL4-FL230-R

171369

SL4-FL230-W

171370

SL4-FL230-Y

171371

SL4-FL230-A

171372

多眩光

IP66

SL4-FL24-B-M

171373

1 件

LED提供有效的

信号效果

带多种频闪顺序

1-2.6Hz

SL4-FL24-G-M

171374

SL4-FL24-R-M

171375

SL4-FL24-W-M

171376

SL4-FL24-Y-M

171377

SL4-FL24-A-M

171378

注：

出口北美相关信息

产品标准

UL 文件号

UL CCN

CSA 文件号

CSA 等级号

北美认证

防护等级

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE 认证

E29184

NKCR

UL 报告适用于美国及加拿大

NKCR7

UL 认证，加拿大使用的UL认证

UL 类型 4, 4X, 13

26

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

信号塔

SL4, 信号发光模块, 发声模块

用于白炽灯的模块

额定工作电压

Ue

V

产品编号

订货号

颜色

功能

标准包装

恒光

IP66

< 250 V AC/DC

SL4-L-B

171331

1 件

无白炽灯元件

白炽灯最高4 W

白炽灯泡

第29页

SL4-L-G

171332

SL4-L-R

171333

SL4-L-W

171334

SL4-L-Y

171335

SL4-L-A

171336

发声模块

额定工作电压

额定工作电流

Ue

Ie

产品编号

V

mA

颜色

功能

声音类型

订货号

标准包装

连续音调或脉冲音调，可通过内部拨码开关调节

声压100 db，可通过内部电位计调节

f = 2800 Hz

只能放置在信号塔上的最顶层位置

IP66

24 V AC/DC

最大值39

最大值21

最大值21

SL4-AP24

1 件

171379

110/120 V AC

230/240 V AC

SL4-AP120

171380

SL4-AP230

171381

注：

出口北美相关信息

产品标准

UL 文件号

UL CCN

CSA 文件号

CSA 等级号

北美认证

防护等级

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE 认证

E29184

NKCR

UL 报告适用于美国及加拿大

NKCR7

UL 认证，加拿大使用的UL认证

UL 类型 4, 4X, 13

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

27

信号塔

SL4, 基座

基座

产品编号

订货号

管长

颜色

适用于

标准包装

用于水平安装，

包括罩盖，

最多5个模块

基座带铝管和塑料支脚

推入式端子

100 mm

250 mm

400 mm

黑色

铝材颜色管子

SL4-L-…

SL4-BL-…

SL4-FL-…

SL4-AP-...

SL4-PIB-100

1 件

171297

SL4-PIB-250

171298

SL4-PIB-400

171299

基座带铝管及对接螺栓

推入式端子

100 mm

250 mm

400 mm

SL4-PIB-T-100

171305

SL4-PIB-T-250

171306

SL4-PIB-T-400

171307

基座带外部固定孔

推入式端子

-

黑色

SL4-PIB-EMH

171302

基座带内部（在内侧）固定孔

推入式端子

-

-

SL4-PIB-IMH1)

171300

SL4-PIB-IMS

171301

基座带内置（预先安装的）固定螺丝

推入式端子

基座带用于滑动至位的基座接头

（快速安装及接线系统）

螺丝端子

100 mm

250 mm

400 mm

黑色

铝材颜色管子

SL4-FMS-100

171308

SL4-FMS-250

171309

SL4-FMS-400

171310

基座带用于滑动至位的基座接头

（快速安装及接线系统）

刀片式端子 SWD4-8MF2

100 mm

SL4-SWD2)

171311

最高 0.3 A/模块

可连接外部电源 (24 V DC)

可通过SWD‐Assist (帮助计划和订购) 配置

注：

出口北美相关信息

产品标准

IEC/EN 60947-5-1; UL

508; CSA-C22.2 No. 14-

10; CSA-C22.2 No. 94-91;

CE 认证

1) 产品标准

IEC/EN 60947-5-1; UL

508; CSA-C22.2 No. 14-

10; CSA-C22.2 No. 94-91;

CE 认证

2) 产品标准

IEC/EN 60947-5-1;

UL 508; CSA-C22.2

No. 14-10; CSA-

C22.2 No. 94-91; CE

认证

UL 文件号

UL CCN

CSA 文件号

E29184

UL 文件号

UL CCN

CSA 文件号

E29184

NKCR

NKCR

北美认证

防护等级

申请UL和CSA

认证

UL 类型 4, 4X, 13

UL 报告适用于美国和

UL 报告适用于美国和

加拿大

NKCR7

UL 认证，加拿大使用

加拿大

NKCR7

UL 认证，加拿大使用

CSA 等级号

北美认证

CSA 等级号

北美认证

的UL认证

UL 类型 4, 4X, 13

的UL认证

UL 类型 1

防护等级

防护等级

38

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

信号塔

SL4, 基座, 附件

基座

产品编号

颜色

适用于

订货号

标准包装

基座用于垂直安装

包括罩盖

黑色

SL4-L-…

SL4-BL-…

SL4-FL-…

SL4-AP-...

SL4-PIB-FW

171303

1 件

单向基座，带支架

推入式端子

最多5个模块

用于在两侧垂直安装，

包括罩盖

基座带外部固定孔

推入式端子

最多2 x 5个模块

黑色

SL4-L-…

SL4-BL-…

SL4-FL-…

SL4-AP-...

SL4-PIB-D

171304

1 件

安装支架

额定工作电压

Ue

V

使用寿命

产品编号

订货号

h

功率

适用于

标准包装

用于垂直安装，塑料

-

-

-

SL4-PIB…

SL7-CB...

SL7/4-FW

171446

1 件

包括安装支架M20电缆护套

用于垂直安装，金属

-

-

-

-

SL4-PIB-T…

SL7-CB-T...

SL7/4-FW-T

1 件

1 件

171455

更换白炽灯的工具

-

-

-

SL7/4-BET

171294

白炽灯泡

安装: Ba15d

> 3000

12 V

4 W

SL4-L-…

SL4-L12

171382

1 件

24 V

SL4-L24

171383

120 V

230 V

SL4-L120

171384

SL4-L230

171385

注：

出口北美相关信息

产品标准

UL 文件号

UL CCN

CSA 文件号

CSA 等级号

北美认证

防护等级

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE 认证

E29184

NKCR

UL 报告适用于美国及加拿大

NKCR7

UL 认证，加拿大使用的UL认证

UL 类型 4, 4X, 13

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

29

信号塔

SL4

技术数据

一般数据

SL4-…

适用标准

气候防护

IEC/EN 60947-5-1, GB 14048.5

湿热、恒温、符合IEC 60068-2-78

湿热、循环、符合IEC 60069-2-30

安装位置

根据需要

耐机械冲击

g

> 15

按照 IEC 60068-2-27

冲击持续时间 11 ms，正弦

IEC防护等级

IP66

IEC/EN 60529

UL防护类型

类型 4, 4X, 13

材料

壳体：聚碳酸酯(PC), 黑色

罩子：聚碳酸酯(PC)

罩子颜色

蓝色、绿色、红色、白色/透明色、黄色、橙色

环境温度

°C

-30 - +60

信号元件数量

最多5个，标准基座

最多10个，两侧安装的基座

端子性能

mm2

mm2

mm2

0.2 - 1.5

实芯或软导线

实芯或软导线，带线箍

软导线，带线箍，带塑料套环

0.25 - 1.5

0.25 - 0.75

AWG 24 - AWG 16

触点

额定冲击耐受电压

额定绝缘电压

Uimp

Ui

V AC

V

4000

250

过电压类别/污染等级

III/3

模块

SL4-L…-…

SL4-BL…-…

SL4-FL…-…

SL4-FL24-…-M

SL4-L…

发光类型

恒光

闪光

眩光

多眩光

恒光

发光元件

LED

白炽灯最高

4W

安装

-

-

-

-

Ba15d

-

闪烁/眩光频率

传播角度

-

2 Hz

1.4 Hz

1 - 2.6 Hz

360°

< 0.003

泄露电流

A

电流/功率消耗

24 V AC/DC

110 /120 V AC

230 /240V AC

功耗

A

A

A

0.022 - 0.033

0.028 - 0.036

0.035 - 0.065

0.048 - 0.068

-

-

-

0.030

0.030

-

0.030

0.030

-

0.10

0.10

-

-

-

-

最高 4 W

指定电压

电压等级

24 V AC/DC ± 10 %

110/120 V AC ± 10 %

230/240 V AC ± 10 %

24 V AC/DC ± 10 %

高达 250 V AC/DC

使用寿命

重量

h

g

> 100000

45

30

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

信号塔

SL4

发声模块

SL4-AP…

音调类型

连续音调或脉冲音调

声音类型

2 种类型，见声音类型表

声音设定

内部; 1位拨码开关

声压

dB

80

-

声压等级调节

声压可降低至最低值

-

传播角度

360°

电流/功率消耗

24 V AC/DC

A

A

A

0.039

0.021

0.021

110 /120 V AC

230 /240V AC

电压等级

24 V AC/DC ± 10 %

110/120 V AC ± 10 %

230/240 V AC ± 10 %

重量

g

43

声音类型表

频率

最大音量

声音类型

Hz

图解

重复频率

特殊应用

dB

SL4-AP…

连续音调

脉冲音调

大约4000

大约4000

-

-

-

80

80

大约2 Hz

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

31

信号塔

SL4

尺寸

完整装置

SL4-100-L-RG-24LED

SL4-100-L-RYG-24LED

72 mm

2.84")

(

72 mm

2.84")

(

5.5 mm ( 0.22")

54 mm

2.13")

(

5.5 mm ( 0.22")

54 mm

2.13")

(

信号发光模块

发声模块

SL4-(B)(F)L …

SL4-AP…

44 mm

1.73")

43 mm

1.69")

(

(

32

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

信号塔

SL4

基座

SL4-PIB-…

SL4-PIB-T-…

Part no.

a

Part no.

a

mm (inch)

mm (inch)

SL4-PIB-100

SL4-PIB-250

SL4-PIB-400

136 (3.53)

286 (11.26)

436 (17.16)

SL4-PIB-T-100

SL4-PIB-T-250

SL4-PIB-T-400

150 (5.90)

300 (11.81)

450 (17.72)

72 mm

2.83")

(

M20

5.5 mm ( 0.22")

54 mm

2.13")

(

SL4-PIB-D

SL4-PIB-EMH

69 mm

2.72")

(

45 mm

(1.77")

5.8 mm( 0.23")

54 mm

2.13")

(

62 mm (2.44")

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

33

信号塔

SL4

基座

SL4-PIB-FW

SL4-PIB-IMH

43 mm

(1.34")

45 mm

(1.77")

5.8 mm( 0.23")

22 mm( 0.87")

65 mm (2.56")

SL4-PIB-IMS

SL4-FMS-…

Part no.

a

mm (inch)

SL4-FMS-100

SL4-FMS-250

SL4-FMS-400

157 (6.18)

307 (12.09)

457 (17.99)

M5

22 mm

(0.87")

43 mm

(1.69")

80 mm

3.15")

(

5.5 mm ( 0.22")

54 mm

2.13")

(

34

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

信号塔

SL4

用于连接至SmartWire-DT 的基座

®

SL4-SWD

5.5 mm ( 0.22")

54 mm

2.13")

(

80 mm

3.15")

(

安装支架

SL7/4-FW

SL7/4-FW-T

6.4 mm ( 0.25")

50 mm (1.97")

72 mm (2.83")

91 mm (3.58")

44 mm

(1.73")

35 mm

(1.38")

5.5 mm

0.22")

(

54 mm

2.13")

(

白炽灯泡

用于更换白炽灯的工具

SL7-L12

SL7/4-BET

13 mm ( 0.51")

15.3 mm ( 0.6")

12 mm ( 0.47")

20 mm( 0.79")

16.2 mm ( 0.64")

SL7及SL4信号塔 www.eaton.com.cn/electrical

35

伊顿是一家全球领先的动力管理公司，2016年销售额达197亿美元。

伊顿致力于提供各种节能高效的解决方案，以帮助客户更有效、更

安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。伊顿在全

球拥有约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。如需更多

信息，敬请访问公司中文网站www.eaton.com.cn。