为需求日益增长的世界

提供动力。

我们提供：

•  耗能更少，可改善动力可靠性，并让我们的生活和工作场所更加安全、舒适的

电气解决方案

•  既提高机器生产效率，又节约能源的液压和电气解决方案

•  令飞机更轻、更安全、运营成本更低，和帮助机场 更高效运营的航空解决方案

•  为汽车、卡车和巴士提供更多动力，同时减少燃油消耗与排放的车辆动力传

动及动力总成解决方案

探索今天的伊顿。

全球商业动力之源

作为一家全球性多元化动力管理公司，我们帮助世

界各地的客户管理用于建筑、飞机、卡车、汽车、

机器和业务的动力。

我们提供综合的解决方案，可让各种形式的能源更

为实用，更易于获取。

2016年，伊顿的销售额达197亿美元，在全球拥有

约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。

伊顿的创新技术可帮助客户更为可靠、有效、安全

和可持续地管理电力动力、液压动力和机械动力。

按钮和指示灯RMQ-Titan/脚踏手拍开关FAK

按钮和指示灯RMQ-Titan

概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

按钮和指示灯RMQ-Titan

2

4

5

6

7

8

9

选型说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

组成结构图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

成套按钮，用于平齐安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

成套按钮，表面安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

按钮头，指示灯头 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

急停按钮头，附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

选择按钮头，钥匙操作按钮头 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

摇杆头，旋钮头，4位按钮头，标牌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

双位按钮头，电位器，发声器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

触点模块，LED模块，支架 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

按钮盒，标志牌架，插入式标牌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

技术数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

外形尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

脚踏手拍开关FAK

脚踏手拍开关FAK

脚踏手拍开关 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

外壳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

技术数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

外形尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

按钮和指示灯RMQ-Titan

产品信息

• 急停按钮M22-PV

• 按钮M22-D

• 选择按钮M22-WRK

• 钥匙释放按钮M22-WRS

• 指示灯M22-L

• 附件

脚踏手拍开关FAK

• 用于按钮开关和急停开关

• 用于恶劣环境条件下，例如污垢式潮湿

• 用手拍、脚踏式或其它身体部分操作

• 可以用压力到100帕的高压清洗器冲洗

1

按钮和指示灯RMQ-Titan

概述

RMQ-Titan——一流的按钮和指示灯

颜色表示一目了然

清晰的颜色表示取代了冗长的文字说明。按照国际惯例，不同的颜

色表示不同的信号。发光元件和指示灯可以清晰地显示这些颜色，

即使在黑暗中或存在其它干扰光源的情况下也不例外。为了避免传

统的白炽灯泡发出的黄色光干扰散射镜的颜色，RMQ-Titan的光源

采用发光二极管元件，并且可以选择多种颜色，如红色、颜色、白

色和蓝色等。

发光二极管（LED）元件——经济可靠的光源

比较白炽灯泡而言、LED元件所需电流小，因此产生的热量也小。

白炽灯泡有细小的灯丝，用过一段时间后可能会烧断或因外力振动

而折断。LED元件则不会这样。事实上，LED元件是完全防振的，并

且可以连续运行100000小时而不会丢失信号。LED元件不存在突然

失效的可能，从而可以实现设备的最佳监控。

美学和工程学的完美结合

集美观的外形和可靠的应用于一体——伊顿电气的工业设计方案充

分体现了这一特点。

伊顿电气成功推出的RMQ-Titan系列按钮和指示灯进一步完善了这

一设计理念。该系列产品前环为钛的颜色，“Titan”即由此得名。产

品不仅外观时尚，同时在应用方面拥有多种独特的优势。

RMQ-Titan是在世界市场通用的按钮和指示灯，因为它们按照

IEC/EN 60947、UL和CE等国际标准制造和检验。高达IP66的防护等

级使其适合各种恶劣的工业应用场合。应用非常灵活。

实用性原则卓有成效

RMQ-Titan的人体工程学设计为日常应用带来便利。按钮造型适合

指触就是其中一例。指示灯配以特别研制的散射镜以保证充分发光。

配装不锈钢螺钉的新型表面安装外壳，防护等级为IP66，可以允许

最多6个按钮和指示灯在最恶劣的环境条件下工作。

11.5年运行不间断——一劳永逸的选择

100000小时的连续运行相当于11.5年的不间断工作。这以后，

RMQ-Titan的LED元件还不会完全停止发光，而只是发光强度减半。

这样，就避免了更换灯泡以及布线繁琐工作。订货也大为简化，因

为LED元件和灯座是作为一个单元供货的。产品提供2种电压范围：

18-30V AC/DC和85-264V AC，可以覆盖所有的基本应用。这样，备

件的库存需求大为降低。

2

按钮和指示灯RMQ-Titan

概述

外形美观 应用灵活

符合特殊需求的按钮

在有危险的生产过程中，不仅要求操作人员谨慎操作，同时对操作

元件也提出了更高的要求。比如：蘑菇头开关的按钮表面较大，这

样就可以区别于其它操作元件从而更有保障，佩戴手套时也更易操

作。钥匙释放开关可以锁定某些特定功能，只允许特定人员进行控

制操作。安装RMQ-Titan可节约空间，因为RMQ-Titan的安装高度降

低了50%。

双位开关在一个安装部位最多可以实现三种功能。比如，可以选择

是否需要内置的指示灯。对于特别恶劣的工业环境条件，按钮可以

配置按键薄膜来隔绝粉尘。按键薄膜的特定造型以及高达IP67的防

护等级使其能够应用在需要经常清洗的食品工业中。

RMQ-Titan适用于所有过程监控

灵活的安装方式

不管是在控制屏上，还是在配电柜上，安装RMQ-Titan都可以可靠

RMQ-Titan适合22.3mm的标准钻孔。在按钮后部可分两层最多安装

地发送信号。

六个触点模块。按钮安装更加平齐，同时安装深度也达到了优化。

新型的带灯急停开关配有内置的指示灯。这样，即使在黑暗的房间

中发光也非常明显，无需另外安装指示灯。

重要报警可发出警示音来进一步强化。RMQ-Titan的蜂鸣音可发出

坚持而尖利的警示音，来保证险情能被及时发现。

自锁定和弹簧复位——易于转换

所有RMQ-Titan自锁定按钮都可以方便地在侧壁设定自锁定或弹簧

复位功能。这一功能非常实用。比如：在准备阶段，需要反复频启

动，但之后需要保持自锁定状态。当按钮被按下一半时，侧壁可见

一金属环，轻轻一按即可变换功能。

此外，适用于按钮的功能同样也适用于选择开关。开关功能（自锁

定和弹簧复位）以及钥匙取出部位可以根据应用情况随时进行选择。

这样，订货和库存可以显著减少。

通常，采用三种安装方式，即平齐安装、表面安装和后部安装。在

表面安装的外壳里、适配器已经内置于壳体底部。在控制柜内应用

时，可以使用伸缩夹调整在柜内的安装深度。

符号牌和文字标牌可以订制

RMQ-Titan系列的所有标牌、指示灯以及其它按钮标志牌上的符号

不同于印刷方式，这些符号和文字是通过激光和雕刻技术制作的，

会永久保存。除激光技术以外，按钮标牌也可以采用其它工艺制作。

自由锁定变为弹簧复位再变为锁定。

设定非常简单

3

按钮和指示灯RMQ-Titan

选型说明

M22按钮和指示灯型号说明

M22按钮和指示灯

M 22 (S) - □ - □ / □

触点形式

名称

K10 = 1NO

K01 = 1NC

M = M系列指令元件

K11 = 1NO+1 NC

框架尺寸

K20 = 2NO

KC11/IY = 急停按钮盒 (1NO+1NC)

KC02/IY = 急停按钮盒 (2NC)

22 = 安装孔孔径22mm

产品系列

无 = 前环镀钛

= 前环黑色

颜色

S

平齐、凸起、蘑菇头按钮

S = 黑色

S-XO = 带O符号的黑色

W = 白色

W-XI = 带I符号的白色

R = 红色

R-XO = 带O符号的红色

G = 绿色

机构形式

平齐按钮

D = 弹簧复位

DR = 自锁定

凸起按钮

DH = 弹簧复位

DRH = 自锁定

G-XI = 带I符号的绿色

Y = 黄色

蘑菇头按钮

B = 蓝色

DP = 弹簧复位

DRP = 自锁定

指示灯、带灯按钮、带灯选择开关

W = 白色

R = 红色

G = 绿色

Y = 黄色

B = 蓝色

急停按钮

PV = 直提复位

PVL = 带指示灯，直提复位

PVT = 旋转复位

PVLT = 带指示灯，旋转复位

PVS = 钥匙释放复位

双位带灯按钮

DDL

带灯按钮

DL = 平齐，弹簧复位

DRL = 平齐，自锁定

DLH = 凸起，弹簧按钮

DRLH = 凸起，自锁定

带灯选择按钮

WLK = 2位，弹簧复位

WRLK = 2位，自锁定

WLK3 = 3位，弹簧复位

WRLK3 = 3位，自锁定

指示灯

L = 平齐

LH = 锥形

选择按钮

W = 2位旋钮式，弹簧复位

WR = 2位旋钮式，自锁定

WK = 2位手柄式，弹簧复位

WRK = 2位手柄式，自锁定

WKV = 2位手柄式，自锁定，V形开关部位

W3 = 3位旋钮式，弹簧复位

WR3 = 3位旋钮式，自锁定

WK3 = 3位手柄式，弹簧复位

WRK3 = 3位手柄式，自锁定

WR4 = 4位旋钮式，自锁定

WRK4 = 4位手柄式，自锁定

D4 = 4位按钮，弹簧复位

WJ = 摇杆，弹簧复位

WRJ = 摇杆，自锁定

钥匙操作按钮

WS = 2位，弹簧复位，中间位钥匙可取出

WRS = 2位，自锁定，2位钥匙均可取出

WS3 = 3位，弹簧复位，中间位钥匙可取出

WRS3 = 3位，自锁定，3位钥匙均可取出

4

按钮和指示灯RMQ-Titan

组成结构图

元件注解

1、急停按钮头

2、成套标志牌架

3、固定支架

4、触点模块

4、LED灯模块

5、按钮盒

6、伸缩支架

7、中心适配器

8、导轨安装适配器

9、指示灯头

10、钥匙操作按钮头

11、选择按钮头

12、按钮标牌

13、按钮前部元件

14、扬声器部件

15、蜂鸣器

16、电位器

17、摇杆

18、4位按钮头

19、4位选择按钮头

5

按钮和指示灯RMQ-Titan

成套按钮，用于平齐安装

平齐按钮

双位带灯按钮

IP67, IP69K

IP66, 85 - 264 V AC

= 通过强制分断而实现的安全功能，符合IEC/EN 60 947-5-1

= 通过强制分断而实现的安全功能，符合IEC/EN 60 947-5-1

按钮标牌

辅助触点

型号

按钮标牌

辅助触点

型号

N/O = 常开接点 N/C = 常闭接点

订货号

N/O = 常开接点 N/C = 常闭接点

订货号

1 N/O

M22-D-G-X1/K10

216512

1 N/O

M22-DDL-GR-X1/

X0/K11/230-W

216509

M22-D-R-X0/K01

216510

1 N/C

1 N/C

1)

2)

急停按钮

蘑菇头钥匙释放急停按钮

IP66, IP69K

IP66, IP69K2)

防止意外操作，符合ISO 13 850/EN 418

防止意外操作，符合ISO 13 850/EN 418

直提复位

带一把钥匙， MS1独立锁定机构，不适用于通用钥匙系统

钥匙释放，红色蘑菇头(RAL 3000)，黄色底座

最多配置的辅助触点个数：4×M22-(C)K...

= 通过强制分断而实现的安全功能，符合IEC/EN 60 947-5-1

= 通过强制分断而实现的安全功能，符合IEC/EN 60 947-5-1

辅助触点

型号

辅助触点

型号

N/O = 常开接点 N/C = 常闭接点

订货号

N/O = 常开接点 N/C = 常闭接点

订货号

1 N/C

M22-PV/K011)

216515

1 N/C

M22-PVS/K01

216514

1 N/O 1 N/C

M22-PV/K111)

216516

选择按钮

钥匙操作按钮，带1把钥匙

IP66

IP66

拇指操作手柄为黑色

自锁定/弹簧复位功能可以用编码部件M22-XC-Y设定和改变

自锁定/弹簧复位功能和钥匙取出部位可以用编码部件M22-XC...设定和改变

2位，自锁定；MS1锁定机构，带1把钥匙

= 通过强制分断而实现的安全功能，符合IEC/EN 60 947-5-1

功能

辅助触点

型号

辅助触点

型号

N/O = 常开接点 N/C = 常闭接点

订货号

N/O = 常开接点 N/C = 常闭接点

订货号

2位，自锁定 1 N/O

3位，自锁定 2 N/O

M22-WRK/K10

216518

1 N/O 1 N/C

M22-WRS/K11

216517

M22-WRK3/K20

216520

6

按钮和指示灯RMQ-Titan

成套按钮，表面安装

平齐按钮盒

急停按钮盒

IP67, IP69K

IP67, IP69K

= 通过强制分断而实现的安全功能，符合IEC/EN 60 947-5-1

防止意外操作，符合ISO 13 850/EN 418；直提复位

= 通过强制分断而实现的安全功能，符合IEC/EN 60 947-5-1

按钮 孔数 颜色

辅助触点

型号

颜色

辅助触点

型号

标牌

外壳上部 N/O = 常开接点

N/C = 常闭接点

订货号

外壳上部

N/O = 常开接点

N/C = 常闭接点

订货号

1

1

1 N/O 1 N/C

1 N/O 1 N/C

M22-D-G-X1/KC11/I

216522

2 N/C

M22-PV/KC02/IY

216524

M22-D-R-X0/KC11/I

216521

1 N/O 1 N/C

M22-PV/KC11/IY

216525

蘑菇头钥匙释放急停按钮盒

钥匙操作按钮盒

IP67, IP69K

IP66

= 通过强制分断而实现的安全功能，符合IEC/EN 60 947-5-1

带1把钥匙，自锁定/弹簧复位功能和钥匙取出部位可以用编码部件

M22-XC...设定和改变，2位，自锁定；MS1锁定机构

= 通过强制分断而实现的安全功能，符合IEC/EN 60 947-5-1

按钮 孔数 颜色

辅助触点

型号

孔数

颜色

辅助触点

型号

标牌

外壳上部 N/O = 常开接点

N/C = 常闭接点

订货号

外壳上部

N/O = 常开接点

N/C = 常闭接点

订货号

1

1 N/O 1 N/C

M22-PVS/KC11/IY

216523

1

1 N/O 1 N/C

M22-WRS/KC11/I

216526

双位成套按钮盒

三位成套按钮盒 成套按钮盒，客户定制

IP67, IP69K

IP67, IP69K

(*) = 由客户自由定义，

不得大于10个符号

= 通过强制分断而实现的安全功能，符合IEC/EN 60 947-5-1

按钮

标牌

孔数 颜色

辅助触点

无指示灯

带指示灯，

白色LED元件

85 - 264 V AC

M22-COMBINATION-*

228298

外壳上部 N/O = 常开接点

N/C = 常闭接点

三位按钮盒

2

2

3

1 N/O 1 N/C

2 N/O 1 N/C

3 N/O 1 N/C

M22-I2-M1

216529

M22-I3-M2

216533

M22-I3-M1

216532

7

按钮和指示灯RMQ-Titan

按钮头，指示灯头

平齐按钮头

凸起按钮头

蘑菇形按钮头

IP67, IP69K

IP67, IP69K

IP67, IP69K

前环黑色：M22S...

按钮标牌

弹簧复位

自锁定

弹簧复位

自锁定

按钮标牌

蘑菇头

弹簧复位

自锁定

M22-D-S

216590

M22-DR-S

216613

M22-DH-S

216636

M22-DRH-S

216663

M22-DP-S

216712

M22-DRP-S

216743

M22-D-W

216592

M22-DR-W

216615

M22-DH-W

216638

M22-DRH-W

216665

M22-DP-R

216714

M22-DRP-R

216745

M22-D-R

216594

M22-DR-R

216617

M22-DH-R

216641

M22-DRH-R

216667

M22-DP-G

216716

M22-DRP-G

216747

M22-D-G

216596

M22-DR-G

216619

M22-DH-G

216643

M22-DRH-G

216669

M22-DP-Y

216718

M22-DRP-Y

216749

M22-D-Y

216598

M22-DR-Y

216621

M22-DH-Y

216646

M22-DRH-Y

216671

M22-DP-R-X0

216720

M22-DRP-R-X0

216751

M22-D-B

216600

M22-DR-B

216623

M22-DH-B

216649

M22-DRH-B

216673

M22-DP-G-X1

216722

M22-DRP-G-X1

216753

M22-D-R-X0

216605

M22-DR-R-X0

216628

M22-DH-R-X0

216655

M22-DRH-R-X0

216675

M22-DP-S-X0

216724

M22-DRP-S-X0

216755

M22-D-G-X1

216607

M22-DR-G-X1

216630

M22-DH-G-X1

216657

M22-DRH-G-X1

216677

M22-DP-W-X1

216726

M22-DRP-W-X1

216757

M22-D-S-X0

M22-DR-S-X0

M22-DH-S-X0

M22-DRH-S-X0

M22-DP-S-X

M22-DRP-S-X

无

无

无

无

216609

216632

216659

216679

216728

216759

M22-D-W-X1

216611

M22-D-X

216602

M22-DR-W-X1

216634

M22-DR-X

216625

M22-DH-W-X1

216661

M22-DRH-W-X1

216681

M22-DP-R-X

216731

M22-DP-G-X

216734

M22-DP-Y-X

216737

M22-DRP-R-X

216762

M22-DRP-G-X

216765

M22-DRP-Y-X

216768

带灯按钮头

指示灯头

IP67, IP69K

IP67, IP69K

按钮标牌

平齐，

弹簧复位

平齐，

自锁定

凸起，

弹簧复位

凸起，

自锁定

平齐

锥形

M22-DL-W

216922

M22-DRL-W

216944

M22-DLH-W

216965

M22-DRLH-W

216788

M22-L-W

216771

M22-LH-W

216778

M22-DL-R

216925

M22-DRL-R

216946

M22-DLH-R

216967

M22-DRLH-R

216789

M22-L-R

216772

M22-LH-R

216779

M22-DL-G

216927

M22-DRL-G

216948

M22-DLH-G

216969

M22-DRLH-G

216796

M22-L-G

216773

M22-LH-G

216780

M22-DL-Y

216929

M22-DRL-Y

216950

M22-DLH-Y

216971

M22-DRLH-Y

216799

M22-L-Y

216774

M22-LH-Y

216781

M22-DL-B

216931

M22-DRL-B

216952

M22-DLH-B

216973

M22-DRLH-B

216802

M22-L-B

216775

M22-LH-B

216782

M22-DL-X

216933

M22-DRL-X

216954

M22-DL-X

216933

M22-DRL-X

216954

M22-L-X

216776

M22-DL-R-X0

216936

M22-DRL-R-X0

216957

M22-DLH-R-X0

216975

M22-DRLH-R-X0

216804

透镜颜色

LED颜色

M22-DL-G-X1

216938

M22-DRL-G-X1

216959

M22-DLH-G-X1

216977

M22-DRLH-G-X1

216805

M22-DL-W-X0

216940

M22-DRL-W-X0

216961

M22-DLH-W-X0

216979

M22-DRLH-W-X0

216806

M22-DL-W-X1

216942

M22-DRL-W-X1

216963

M22-DLH-W-X1

216981

M22-DRLH-W-X1

216807

8

按钮和指示灯RMQ-Titan

急停按钮头，附件

急停按钮头

IP67, IP69K

IP67, IP69K

颜色

直提复位(不带灯)

旋转复位(不带灯)

直提复位(可带灯)

旋转复位(可带灯)

钥匙释放MS1

钥匙释放MS2-20

M22-PV

216876

M22-PVT

263467

M22-PVL

216878

M22-PVLT

263469

M22-PVS

216879

M22-PVS-MS*

216880

M22-PVT45P

121462

M22-PVLT45P

121460

M22-PVS45P-MS1

121468

M22-PVS45P-MS*

121470

M22-PVT60P

121464

M22-PVLT60P

121461

M22-PVS60P-MS1

121469

M22-PVS60P-MS*

121471

M22-PVS45P-RS

121466

M22-PVS60P-RS

121467

蘑菇头急停按钮

IP67, IP69K

颜色

旋转复位，机械位置指示

M22-PVT45P-MPI

121463

M22-PVT60P-MPI

121465

急停按钮附件

急停按钮标牌

急停按钮标牌

急停按钮标牌

IP65

IP66

IP66

Ø = 90mm

IP66

文字为黑色，50 × 50mm

文字为黑色，33 × 50mm

保护罩

保护罩

标牌

标牌

标牌

M22-PL-PV

216397

M22-XGPV

231273

Mot-Aus

德

M22-XZK-D99

216471

空白

M22-XAK

216464

四种文字

德、英、法、意

M22-XYK1

216484

Emergency Stop

英

M22-XZK-GB99

216472

四种文字

德、英、法、意

M22-XAK1

216465

Arret d” urgence

法

M22-XZK-F99

216473

四种文字

德、英、西、葡

M22-XAK2

216466

可定制标牌

M22-XYK-*

231181

EMERGENZA

意

M22-XZK-I99

216474

四种文字

德、英、荷、法

M22-XAK3

216467

空白

M22-XZK

216470

四种文字

M22-XAK4

英、瑞典、芬、丹麦 216468

带特定文字

文字可定制

M22-XZK-*

216479

带特定文字

M22-XAK-*

216469

9

按钮和指示灯RMQ-Titan

选择按钮头，钥匙操作按钮头

带灯选择按钮头

IP66

= 自锁定

手柄颜色

= 弹簧复位

2位 弹簧复位

2位 自锁定

3位 弹簧复位

3位 自锁定

2位 弹簧复位

M22-WLK-W

216812

M22-WRLK-W

216823

M22-WLK3-W

216833

M22-WRLK3-W

216843

M22-WLKV-W

284393

M22-WLK-R

216814

M22-WRLK-R

216825

M22-WLK3-R

216835

M22-WRLK3-R

216845

M22-WLKV-R

284394

M22-WLK-G

216816

M22-WRLK-G

216827

M22-WLK3-G

216837

M22-WRLK3-G

216847

M22-WLKV-G

284395

M22-WLK-Y

216818

M22-WRLK-Y

216829

M22-WLK3-Y

216839

M22-WRLK3-Y

216849

M22-WLKV-Y

284396

M22-WLK-B

216820

M22-WRLK-B

216831

M22-WLK3-B

216841

M22-WRLK3-B

216851

M22-WLKV-B

284397

选择按钮头

IP66

钥匙操作按钮头

= 自锁定

= 弹簧复位

功能

旋钮式

2位

手柄式

2位

MS1锁定机构

2位

MS2-20锁定机构

2位

M22-W

216853

M22-WK

216865

M22-WS

216881

M22-WS-MS*

216883

M22-WR

216855

M22-WRK

216867

M22-WRS

216887

M22-WRS-MS*

216890

M22-WKV

216874

3位

3位

3位

3位

M22-W3

216861

M22-WK3

216870

M22-WS3

216894

M22-WS3-MS*

216896

M22-WR3

216863

M22-WRK3

216872

M22-WRS3

216900

M22-WRS3-MS*

216903

M22-WRK3-1

217436

M22-WRK3-2

217436

10

按钮和指示灯RMQ-Titan

摇杆头，旋钮头，４位按钮头，标牌

摇轩头

旋钮头

标牌

IP66

IP66

用于摇杆，四位按钮

前环黑色：M22S...

前环黑色：M22S...

功能

型号

功能

旋钮式

手柄式

形式

型号

订货号

4位

4位

订货号

弹簧复位

M22-XCK

279433

水平二向

M22-WJ2H

289195

M22-WR4

279419

M22-WRK4

279431

垂直二向

M22-WJ2V

289196

四向

M22-WJ4

279417

空

垂直二向，每向二位

水平二向，每向二位

四向，每向二位

M22-WJ2V-2P

111507

用于4位摇杆

M22-XCK-1

279434

M22-WJ2H-2P

111508

M22-WJ4-2P

110836

4向箭头

自锁定

水平二向

M22-WRJ2H

289199

M22-WR4

279419

M22-WRK4

279431

用于2位摇杆

M22-XCK-3

290260

垂直二向

四向

M22-WRJ2V

289240

M22-WRJ4

279415

2向箭头

用于4位摇杆

M22-XCK-2

279435

IP66

前环黑色：M22S...

0-1-0-2-0-3-0-4

功能

标识

颜色

型号

订货号

M22-XCK-*

279436

按键不带联锁

弹簧复位

带箭头

空

黑

M22-D4-S-X7

286336

弹簧复位

弹簧复位

黑

M22-D4-S

279411

符号定制

定制

定制

M22-D4-*-*

279413

按键反向联锁

弹簧复位

方向箭

定制

黑

M22-DI4-S-X7

286338

弹簧复位

定制

M22-DI4-*-*

286340

11

按钮和指示灯RMQ-Titan

双位按钮头，电位器，发声器

双位按钮头

IP67, IP69K

按钮标牌

凸起，带灯

弹簧复位

平齐，带灯

弹簧复位

M22-DDL-GR-X1/X0

216700

M22-DDLF-GR-X1/X0

284814

M22-DDL-WS-X1/X0

216706

M22-DDLF-WS-X1/X0

284816

M22-DDL-GR-GB1/GB0

216702

M22-DDL-WS-GB1/GB0

216708

M22-DDL-S-X7/X7

216710

M22-DDL-S-X4/X5

218145

M22-DDL-GR

216698

M22-DDL-WS

216704

颜色和图形由用户定义

M22-DDL-*-*-*

226770

M22-DDLF-*-*-*

284818

电位器

发声器

IP66

IP40

阻值 KΩ

型号

功能

型号

订货号

订货号

1

M22-R1K

229489

本体

(无蜂鸣器)

M22-AMC

229015

4.7

10

M22-R4K7

蜂鸣器

24V AC/DC

+10%/-15%

M22-XAM

229025

229490

(持续发声)

M22-R10K

228491

83 db/10 cm,

18-30 mA

正极X1， f = 300 Hz

M22-XAMP

229028

(脉冲发声)

47

M22-R47K

229492

100

470

470

470

M22-R100K

229493

M22-R470K

229494

M22-R*-*

263371

M22-R*-*-RH

288863

12

按钮和指示灯RMQ-Titan

触点模块，LED模块，支架

触点模块

LED模块

IP20

IP20

= 强制断开的安全功能，符合IEC/EN 60947-5-1

功能

螺钉式

卡装式

螺钉式

卡装式

M22-K10

M22-CK10

12-30 V AC/DC

85-264 V AC

12-30 V AC/DC

85-264 V AC

216376

216384

M22-LED-W

216557

M22-LED230-W

216563

M22-CLED-W

216569

M22-CLED230-W

216575

M22-K01

216378

M22-CK01

216385

M22-LED-R

216558

M22-LED230-R

216564

M22-CLED-R

216570

M22-CLED230-R

216576

M22-CK11

107940

M22-LED-G

216559

M22-LED230-G

216565

M22-CLED-G

216571

M22-CLED230-G

216577

M22-CK02

107899

M22-LED-B

218057

M22-LED230-B

218059

M22-CLED-B

218061

M22-CLED230-B

218063

M22-CK20

107898

M22-LEDC-W

216560

M22-LEDC230-W

216566

M22-CLEDC-W

216572

M22-CLEDC230-W

216578

M22-K01D

262165

M22-CK01D

262510

M22-LEDC-R

216561

M22-LEDC230-R

216567

M22-CLEDC-R

216573

M22-CLEDC230-R

216579

常开触点，

提前闭合

–

M22-K10P

110835

M22-LEDC-G

216562

M22-LEDC230-G

216568

M22-CLEDC-G

216574

M22-CLEDC230-G

216580

M22-KC10

216380

M22-CKC10

216386

M22-KC01

216382

M22-CKC01

216387

M22-LEDC-B

218058

M22-LEDC230-B

218060

M22-CLEDC-B

218062

M22-CLEDC230-B

218064

固定支架

功能

LED串联模块（前部和后部固定）

前部固定

最多3个触点模块

M22-A

216374

功能

型号

订货号

前部固定

最多4个触点模块（仅用于

4位按钮和摇杆）

M22-A4

279437

LED串联电阻元件

从12-30 V ~

42-60 V AC/DC

M22-XLED60

231078

LED串联电阻元件

从12-30 V ~ 220 V DC

M22-XLED220

271541

LED测试元件

用于接耦功能测试

于：12-30 V AC/DC

M22-XLED-T

231079

带触点的支架

功能

螺钉端子

LED测试元件

用于接耦功能测试

于：85-264 V AC

M22-XLED230-T

231080

前部固定

M22-AK11

216505

前部固定

前部固定

M22-AK10

216504

M22-AK01

216503

13

按钮和指示灯RMQ-Titan

按钮盒，标志牌架，插入式标牌

按钮盒

成套标志牌架

用于标志牌架的插入式标牌

IP67, IP69K

IP66

18 × 27mm，铝板，空白

30 × 50mm，圆形，黑色

孔数

型号

功能

型号

颜色

型号

订货号

订货号

订货号

1

M22-IY1

0

0

0

I

I

I

M22S-ST-X88

M22-XST

216536

216485

216480

1

M22-I1

216535

M22-I2

216537

M22S-ST-X89

218147

M22S-ST-X93

216486

定制

M22-XSF*

216482

2

II

3

M22-I3

216538

STOP

M22S-ST-GB0

216494

4

M22-I4

216539

START

M22S-ST-GB1

216495

6

M22-I6

216540

OFF

M22S-ST-GB5

218300

12

M22-I12

222688

ON

M22S-ST-GB6

216496

连接螺栓M20

带孔

M22-X1

229162

RUN

M22S-ST-GB7

216497

按钮标志牌架，无标牌

IP65, IP40*

FAULT

M22S-ST-GB8

216498

IP66

圆形，黑色

HAND AUTO

MAN.AUTO

OFF ON

HAND O AUTO

MAN.O AUTO

M22S-ST-D11

216492

M22S-ST-GB11

216500

M22S-ST-GB10

216499

M22S-ST-D12

216493

颜色

用于双位按钮

孔数

前板

宽 × 高

30 × 50mm

宽 × 高

30 × 75mm

1

M22-EY1

216542

M22-E1

216541

M22-E2

216543

M22-E3

216544

M22S-ST-X

216392

M22S-STDD-X

216394

1

2

M22S-ST-GB12

216501

3

4

M22-E4

216545

5

M22-E5

216546

制作清晰的标准符号和文字

6

M22-E6*

RMQ-Titan系列的各种按钮标牌、指示灯标

志牌，均可以采用激光刻制任何符号和文

字。这些符号和文字将烧制在上面，从而

可以长期保持。这一点不同于印刷工艺。

按钮标志牌不仅可以用激光制作，而且也

可以雕刻，因此非常灵活。

216547

IP55, IP40*

孔数

盒套

1

M22-H1

216548

2

3

4

5

6

M22-H2

易于选型—

采用 Labeleditor 在计算机上进行

216549

M22-H3

216550

M22-H4*

216551

M22-H5*

216552

M22-H6*

216553

特别开发的标签编辑器软件，提供了非常

丰富的标准符号、特殊符号和文字的程序

库。

14

按钮和指示灯RMQ-Titan

附件

导轨安装适配器

按键防护薄膜 IP67, IP69K

钥匙按钮保护膜

功能

型号

功能

型号

功能

型号

订货号

订货号

订货号

用于EN50022

标准导轨

M22-IVS

216400

用于标准

平头按钮指示灯

M22-T-D

216395

防止灰尘

进入钥匙孔

M22-XWS

231275

用于EN50022

标准导轨

用于双位按钮

M22-T-DD

216396

伸缩架

延长元件

推杆桥

功能

型号

功能

型号

说明

型号

订货号

订货号

订货号

增高115-155mm

M22-TC

用于伸缩架，

安装深度可延长

至205mm

M22-TCV

225527

在3位选择开关上

用于中间触点的连

接件不发亮(1 件)，

黑色

M22-XW

216405

216398

带导轨

M22-TA

226161

封堵元件

安装扳手

功能

灰色

黑色

灰色

功能

型号

订货号

用于封堵

多余的安装孔

M22-B

216388

M22S-B

216390

M22-B-GVP

216389

用于安装指示灯

和按钮前部元件

M22-MS

216402

15

按钮和指示灯RMQ-Titan

技术数据

带灯按钮，

按钮和蘑

菇头按钮，

弹簧复位

选择按钮，

带灯选择

按钮

单位

触点模块

LED模块

双位按钮

一般数据

符合标准

IEC/EN 60947, VDE 0660

机械寿命

通断次数

操作次数/h

× 10

6

> 5

3600

5

–

–

–

> 5

3600

5

> 0.2

3600

5

> 0.1

2000

–

操作频率

操作力

n

操作力矩（螺钉端子）

防护等级

Nm

0.8

IP20

–

IP20

–

–

IP66

0.3

IP66

IP67, IP69K

气候防护

湿热，持续，符合IEC 60068-2-78;

湿热，循环，符合IEC 60068-2-30

环境温度

敞开

°C

g

-25/70

任意

> 30

-25/70

任意

> 30

-25/70

任意

> 30

-25/70

任意

> 30

-25/70

任意

> 30

安装位置

机械冲击耐受，符合IEC 60068-2-27

冲击持续11 ms，半正弦波

接线横截面

单芯线

mm²

mm²

0.75 - 2.5

0.5 - 2.5

0.75 - 2.5

0.5 - 2.5

–

–

–

–

–

–

多股软线

触点

额定冲击耐受电压

额定绝缘电压

过压类别/污染等级

控制回路可靠性

于5 V DC/1 mA

Uimp

Ui

V AC

V

6000

500

III/3

6000

500

III/3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

HF

HF

< 5 × 10-6

5 × 10 次操作，

少于一次故障

< 10-7

10 次操作，

，

–

–

–

–

–

–

–

–

6

于24 V DC/5 mA

，

7

少于一次故障

最大短路保护元件

无熔断器

有熔断器

分断能力

额定工作电流

AC – 15

型号

A

PKZM0-10/FAZ-B6/1

10

–

–

–

–

–

–

–

–

gG/gL

115 V

230 V

400 V

Ie

Ie

Ie

Ie

A

A

A

A

6

6

4

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

DC – 13

24V

V

Ie

Ie

Ie

Ie

Ie

A

A

A

A

A

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

42V

60 V

110 V

220 V

1.7

1.2

0.8

0.3

电气寿命

AC – 15

230V/0.5 A

通断次数

通断次数

通断次数

× 10

× 10

× 10

6

6

6

1.6

1

0.7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

230V/1.0 A

230V/3.0 A

DC – 13

12V/2.8 A

通断次数

× 10

6

1.2

–

–

–

–

注

1) > 200 V AC/60 Hz:

16

按钮和指示灯RMQ-Titan

技术数据

指示灯

带灯按钮头

按钮头

自锁定蘑菇形

声音元件

一体式指示灯

电位器

钥匙操作

按钮头

单位

按钮头

急停按钮头

一般数据

符合标准

机械寿命

操作频率

操作力

IEC/EN 60947, VDE 0660

通断次数

操作次数/h

× 10

6

> 0.1

≤100

–

–

–

–

–

> 1

≤1800

5

–

> 0.1

≤600

50

–

n

Nm

操作力矩

防护等级

0.5

IP66

(一休式)指示灯，

IP67, IP69K

IP67, IP69K

IP67, IP69K

一体式声音元件：

IP40

电位器：IP66

气候防护

湿热，持续，符合IEC 60068-2-78;

湿热，循环，符合IEC 60068-2-30

环境温度

敞开

°C

g

-25/70

任意

> 30

-25/70

任意

> 30

-25/70

任意

> 30

-25/70

任意

> 50

安装位置

机械冲击耐受，符合IEC 60068-2-27

冲击持续11 ms，半正弦波

接线横截面

单芯线

mm²

mm²

–

–

0.5 - 1.5

0.5 - 1.5

–

–

–

–

多股软线

触点

额定冲击耐受电压

额定绝缘电压

过压类别/污染等级

Uimp

Ui

V AC

V

–

–

–

4000

250

III/3

–

–

–

–

–

–

17

按钮和指示灯RMQ-Titan

外形尺寸

操作和信号指示元件

按钮头

M22...-D-...

M22...-DH...

M22...-DG(L)...

M22...-DD...

M22-D按钮，后部固定

选择按钮头

钥匙操作按钮头

独立锁定机构

采用通用钥匙锁定

M22-W...

M22...-WL...

M22...-W(R)S...

M22...-W...S-SA...

指示灯头

带灯按钮头

蘑菇形按钮头

M22-LH-...

M22-L...

M22...-DL-…

M22...-DLH…

M22...-DP-…

一体式指示灯、发声器

M22-AM...

电位器

M22...-R...K

M22-LC...

18

按钮和指示灯RMQ-Titan

外形尺寸

钥匙释放急停按钮头

M22-PV...

M22-PV...

M22-PV...60...

M22S-PV...

M22-PVL...

M22-PVS...

前部固定(平齐安装)

固定支架

M22-A...

指示灯/带灯按钮RMQ-Titan

M22-A

按钮，带M22-(C)K...

IVS导轨安装适配器

按钮，带M22-(C)LED...+M22-XLED...

1 × M22-K...

37.2

2 × M22-K...

37.2

1 × M22-CK...

39

2 × M22-CK...

39

A

按钮和指示灯，带M22-TC伸缩架和M22-TCV延长元件

导轨符合IEC/EN 60715

19

按钮和指示灯RMQ-Titan

外形尺寸

前部固定(平齐安装)

平齐安装面板

M22-E...

底部固定(表面安装)

表面安装外壳

M22-I...

型号

a1

e

M22-E(Y)1

M22-E2

M22-E3

M22-E4

M22-E5

M22-E6

72

56

105

138

171

204

237

89

122

155

188

221

盒套

M22-H...

型号

安装孔数

a

b

e

进线

M22-I(Y)1

M22-I2

M22-I3

M22-I4

M22-I6

1

2

3

4

6

72

42.6

85.6

118.6

151.6

217.6

58.5

106.5

139.5

172.5

238.5

2 × M16 3 × M20 2 × M25

2 × M20 3 × M20 2 × M25

2 × M20 2 × M25 4 × M20

2 × M20 2 × M25 4 × M20

2 × M20 2 × M25 4 × M20

120

153

155

252

带孔连接螺栓

M22-X1

型号

a2

进线

安装方式

一件

垫圈

M22-H1

M22-H2

M22-H3

M22-H4

M22-H5

M22-HE6

42

3 × M20

4 × M20

4 × M20

4 × M20

5 × M20

6 × M20

75

一件

108

141

174

207

一件

多件

多件

多件

背齐安装夹

M22-UPE

具有12个安装孔的按钮盒

M22-I12

安装完毕后全封闭

厚度小于8mm

厚度超过8mm

20

按钮和指示灯RMQ-Titan

外形尺寸

按钮标志牌架

M22S-ST-...

M22S-STDD-X

带键槽的安装孔

宽度尺寸

IEC/EN 60 947

各种组合的宽度尺寸

按键防护薄膜，

不能与标志牌架联用

A ≥

mm

B ≥

mm

型号

M22(S)-...(IEC/EN 60947)

RMQ-Titan min.

M22-D... + M22-T-D

M22-D(R)P...

30

30

33

38

38

48

33

30

33

30

30

30

30

90

33

60

50

55

50

50

50

40

40

40

40

56

40

55

58

50

75

45

45

90

52

60

50

55

50

50

M22-PV...

M22-PV(L) + M22-PL-PV

M22-PV(L)(S...) + M22-D...

M22-DDL...

M22-DDL... + M22-T-DD

M22-ST...

M22-STDD...

M22-CK...

M22-CLED...

M22-XAK...

M22-XZK...

M22-XBK...

M22-XYK...

M22-D4

M22-WR...4

M22-W...J4

各种组合的宽度尺寸

用于M22-DDL的宽度尺寸

按键防护薄膜M22-T-DD

接键防护薄膜，不能与标志牌架联用

21

按钮和指示灯RMQ-Titan

外形尺寸

急停按钮保护罩

封堵元件

按键防护薄膜

M22-PL-PV

M22-B-...

M22-T-D

M22-T-D

保护环

钥匙开关保护膜

M22-XGWK

M22-XGPV

M22-XWS

急停按钮标牌

M22-XAK...

M22-X(Y)ZK...

M22-XBK-...

M22-XYK-...

摇杆

4位按钮

M22...W...J...

M22...-D...4-...

22

按钮和指示灯RMQ-Titan

外形尺寸

LED串联电阻元件

M22-XLED

按钮盒安装方式

面板安装在LED灯后面

面板安装在LED灯侧面

LED电阻元件

M22-XLED60/M22-XLED220

M22-XLED60

Ue [AC/DC]

1 ×

2 ×

3 ×

4 ×

5 ×

6 ×

7 ×

≤

60 V

90 V

120 V

150 V

180 V

210 V

240 V

M22-XLED220

Ue [DC]

1 ×

≤

220 V

LED测试元件

M22-XLED-T

M22-XLED230-T

M22-XLED230-T

1 ×

400 Vh

2 ×

500 Vh

Ue≤

23

脚踏手拍开关FAK

选型

辅助触点：

= 肯定断开的安全功能，

触点

序号

认证

型号

订货号

标准

包装

符合IEC/EN60947-5-1

N/O = 常开触点

N/C = 常闭触点

脚踏手拍开关FAK, IP67, IP69K

弹簧复位

1 N/O

1 N/C

FAK-S/KC11/I

1件

1件

14

22

13

21

229749

弹簧复位

直提复位

1 N/O

1 N/C

FAK-R/KC11/I

229746

14

22

13

21

急停开关

–

1 N/C

1 N/C

FAK-R/V/KC01/IY

229747

1件

1件

22

21

自锁定，按照

ISO13850/EN418

外壳底部黑色

外壳上部黄色

直提复位

1 N/O

FAK-R/V/KC11/IY

229748

14

22

13

21

–

2 N/C

FAK-R/V/KC02/IY

256790

1件

12

22

11

21

订制完整型号

包括外壳底部安装的触点元件

FAK-COMBINATION

1件

1件

2010763

外壳底部

最多3个触点元件

FAK-IU

229753

外壳顶部

弹簧复位

弹簧复位

–

–

FAK-S

1件

095540

FAK-R

071810

1件

弹簧复位

直提复位

–

–

FAK-Y

1件

1件

229754

FAK-R/V/Y

229755

24

脚踏手拍开关FAK

技术数据，外形尺寸

技术数据

脚踏手拍开关

弹簧复位

单位

自锁定

概述

符合标准

IEC/EN60947，VDE0660

× 106

>1

>0.1

机械寿命

通断次数

操作频率

次/h

≤3600

20-40

≤600

40-60

n

操作力

操作力矩

Nm

20-40

40-60

防护等级，IEC/EN 60529

气候防护

IP67, IP69K

湿热，持续，符合IEC60068-2-78

湿热，循环，符合IEC60068-2-30

IP67, IP69K

环境温度

敞开

°C

g

-25/40

任意

>15

-25/40

任意

>15

安装位置

机械冲击耐受，符合IEC60068-2-27

冲击持续时间11ms，半正弦波

外形尺寸

3×M20（PG13.5）在侧面

1×M16在底部

25

伊顿是一家全球领先的动力管理公司，2016年销售额达197亿美元。

伊顿致力于提供各种节能高效的解决方案，以帮助客户更有效、更

安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。伊顿在全

球拥有约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。如需更多

信息，敬请访问公司中文网站www.eaton.com.cn。